##### РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

КОВАРДИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУРОМСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

###### Р Е Ш Е Н И Е

30.12.2013                                                                                                    №  45

Об утверждении  программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района Владимирской области на 2014-2020 годы с перспективой до 2028 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом  муниципального образования Ковардицкое сельское  поселение Муромского района Владимирской области, рассмотрев представленную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района Владимирской области на 2014-2020 годы с перспективой до 2028 года, Совет народных депутатов Ковардицкого сельского поселения

р е ш и л:

1. Утвердить программу  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района Владимирской области на 2014-2020 годы с перспективой до 2028 года в редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  заместителя главы администрации сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  официального опубликования  и подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации Ковардицкого сельского поселения Муромского района.

Председатель Совета народных депутатов,

Глава Ковардицкого сельского поселения                                            В.В. Данилов

Приложение

к Решению СНД Ковардицкого сельского поселения

от 30.12.2013 № 45

ПРОГРАММА

комплексного развития системы

коммунальной  инфраструктуры

муниципального образования Ковардицкое

сельское поселение Муромского района

Владимирской области на 2014 – 2020 годы

с перспективой до 2028 года

г. Муром

2013г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОГРАММА

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  «КОВАРДИЦКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» МУРОМСКОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ	6

Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	16

Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	20

Раздел 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	21

Раздел 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	23

Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	25

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МО КОВАРДИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	25

1.1. Характеристика МО Ковардицкое сельское  поселение	26

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)	27

1.3. Прогноз развития промышленности	31

1.4. Прогноз развития застройки	33

1.5. Прогноз изменения доходов населения	34

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	35

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	36

3.1. Характеристика системы водоснабжения	36

3.2  Характеристика системы водоотведения	41

3.3 Характеристика состояния системы электроснабжения	42

3.4 Характеристика системы захоронения твердых бытовых отходов (ТБО)	45

3.5 Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы	46

3.6 Жизнеобеспечение и развитие инфраструктуры	49

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ	51

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	51

5.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг	51

5.2. Показатели качества коммунальных ресурсов	54

5.3. Показатели надежности систем ресурсоснабжения	54

5.4. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе	55

РАЗДЕЛ 6 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МО	56

РАЗДЕЛ 7 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО	60

РАЗДЕЛ 8  ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МО КОВАРДИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	70

РАЗДЕЛ 9 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ МО	86

РАЗДЕЛ 10 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	91

11 ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ	97

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	104

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	105

# Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры  Муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района Владимирской области на 2014-2020 г.г.

| 1. Наименование программы: | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района Владимирской области на 2014-2020 г.г. |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | 2.1 Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004г. Федеральная целевая программа «Жилище» (в ред. постановления Правительства РФ от 31.12.2005г. №865). 2.2. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2.3.В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации Д.А.Медведева от 17.03.2011г. 2.4 Заявка заказчика №1-24-192 от 26.02.2013г. |
| 3. Заказчик программы | Администрация муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района Владимирской области |
| 4. Разработчик программы | ООО «Энергостройпроект», г.Муром. Номер лицензии на проектные работы (свидетельство ОПВО) № П-010(4)-27092012 от 27.09.2012г. |
| 5. Цель программы | Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района: - организация максимально достоверного учёта потребления топливно-энергетических ресурсов; - организация информационной открытости реализации Программы. - приведение коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания в муниципальном образовании Ковардицкое сельское поселение Муромского района. - обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории муниципального образования Ковардицкое сельское поселение. |
| 6. Задачи программы | 6.1.Реконструкция и модернизация объектов энергетики, сокращение затрат на производство энергоресурсов; 6.2.Внедрение автоматизированных систем контроля и учёта тепловой и электрической энергии; 6.3. Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; 6.4. Привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства. 6.5. Снижение затрат (себестоимости) на производство, транспорт и реализацию предоставляемых услуг. 6.6. Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами. 6.7. Снижение сверхнормативного износа оборудования объектов коммунальной инфраструктуры. 6.8. Модернизация объектов путем внедрения нового ресурсо- и энергосберегающего оборудования и технологий. 6.9. Разработка и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования. 6.10. Привлечение средств внебюджетных источников. 6.11. Улучшение экологической обстановки. 6.12. Обеспечение инженерной инфраструктурой вновь строящихся и ремонтирующихся объектов. |
| 7. Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы | 7.1 Критерии доступности для населения коммунальных услуг - доля расходов на коммунальные расходы в общем совокупном доходе семьи – до 8,6%; - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 85% и выше. - уровень получателей субсидий на оплату коммунальных услуг – 15% и ниже. 7.2 качество коммунальных услуг: - холодное водоснабжение – давление воды к жилым домам в точке водоразбора – 0,03МПа-0,4МПа; Горячее водоснабжение – температура воды не ниже 60°С; Электроснабжение – напряжение 220-380В, отклонение напряжения у приемников эл.энергии ±5 % Газоснабжение – давление газа 0,0012-0,003МПа 7.3 Показатели степени охвата приборами учета: бюджетные организации -100% многоквартирные дома – 80% прочие потребители – 70% к расчетному сроку. 7.4 Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: - 2020 год - не менее 15 процентов. Доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в рамках реализации ГЧП: - 2014 год – 1-2 процента; - к 2020году – 15 процентов. |
| 8. Сроки и этапы реализации программы | 8.1 Срок реализации программы: 2014 – 2020 годы: первый этап – 2014 - 2016 г.г.; второй этап – 2017- 2020 г.г. третий этап – 2021-2028г.г. |
| 9. Объемы и источники финансирования | 9.1 Общий объем финансирования программы за счет всех источников – 155 083,02 тыс.руб в том числе: областной бюджет - 124 066 тыс.руб. (80%) местный бюджет - 23 262 тыс.руб. (15%) средства инвесторов – 4 653 тыс.руб. (3%) средства населения - 3 102 тыс.руб. (2%) |
| 10. Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | 10.1 Снижение затрат (себестоимости) производства энергоресурсов по: - теплоснабжению на 20 %; - водоснабжению на 10 % . 10.2 Снижение уровня физического износа оборудования по: - теплоснабжению до 15 %; - водоснабжению до 30 % . 10.3 Обеспечение качественных и количественных показателей коммунальных услуг в точках присоединения. 10.4 Снижение удельного потребления энергоносителей до нормативных. 10.5 Снижение непроизводительных потерь при транспортировке и выработке коммунальных услуг до нормативного уровня. 10.6 Улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании Ковардицкое сельское поселение Муромского района Владимирской области, в связи с уменьшением количества выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу. 10.7 Создание условий для участия частного бизнеса в реализации проектов модернизации и управления коммунальным комплексом в муниципальном образовании Ковардицкое сельское поселение Муромского района Владимирской области. |
| 11. Органы, координирующие и контролирующие выполнение программы | 11.1 Координирующую деятельность по реализации программы осуществляет Администрация муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района Владимирской области. |
| 12. Руководитель программы | Зам.Главы сельского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) |

# Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  КОВАРДИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУРОМСКОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Территория Муромского района размещена в юго-восточной части Владимирской области. Административный центр муниципального образования – г.Муром (не входит в состав района).

Муниципальное образование Ковардицкое сельское поселение расположено в западной и южной части Муромского района. Административным центром является село Ковардицы, расположенное на расстоянии 7 км на северо-запад от районного центра - г. Мурома.

Площадь Ковардицкого сельского поселения составляет 37682,2га.

МО Ковардицкое сельское поселение граничит:

- на севере – с МО Борисоглебским и Новлянским сельскими поселениями;

- на востоке – с МО город Муром и Нижегородской областью;

- на юге – с Меленковским районом;

- на западе – с МО Малышевское сельское поселение.

Современная система расселения на территории поселения формирует исторически сложившиеся земли 50-ти населенных пунктов: 6 сел, 1 поселка, 1 разъезда, 1 станции и 41 деревни, прилегающих к ним земель общего пользования, рекреационных земель, земель для развития поселения.

Населенные пункты равномерно распределены по всей территории поселения с удаленностью от центра поселения села Ковардицы от 2 до 18км.

Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2012г. составляет 10243 человека.

Жилой фонд муниципального образования Ковардицкое сельское поселение представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более. В крупных населенных пунктах МО Ковардицкое сельское поселение расположены общественные здания: 7 средних общеобразовательных школ, 6 дошкольных образовательных учреждений (детский сад), 14 учреждений амбулаторно-поликлинической сети, 10 учреждений ДК, здание администрации, интернат, приют, 27 магазинов, 7 отделений связи, 5 отделений сбербанка.

Протяженность автомобильных дорог составляет 707,65 км. из них 83,25 км  составляют автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, 49,5км автомобильные дороги местного значения, прочие дороги – 462,1км. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 112,8км.

2.1 Краткий анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации ТБО, газоснабжения)

Коммунальная инфраструктура муниципального образования Ковардицкое

сельское поселение обеспечивает:

- централизованное электроснабжение населения и организаций (филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Владимирэнерго» );

- централизованное водоснабжение населения и организаций (МУП «Ока» в населенных пунктах пос. Зименки, д.Межищи, д.Зарослово, д.Климово, с. Лазарево, д. Климово, д. Мордвиново, д. Федорково, д. Савково, с.Булатниково, с.Старые Котлицы, д.Иваньково, д.Михайлово, д.Пестенькино, с.Панфилово, ст.Безлесная, д.Мишино, д.Кривицы. Централизованное водоснабжение с.Ковардицы обеспечивает ЗАО «Племенной завод «Нива»);

- централизованное теплоснабжение населения пос. Зименки, проживающего в многоквартирных домах, бюджетных организаций (школы, детские сады, ФАПы, ДК),  (МУП «Ока»);

- децентрализованное снабжение населения и организаций  сжиженным баллонным газом  (ООО «Владимиррегионгаз»);

- централизованное  газоснабжение населения и организаций (ООО «Газпром Межрегионгаз Владимир»);

- централизованное водоотведение для населения в пос.Зименки, с.Панфилово, с.Булатниково, д.Савково (МУП «Ока»);

- вывоз твердых бытовых отходов на санкционированное место размещения (ООО «Управляющая компания «Теплосервис»», частные предприниматели и организации на договорной основе).

Таким образом, систему предоставления коммунальных услуг можно характеризовать как низкоцентрализованную, со среднеразвитой инфраструктурой для транспортировки коммунальных ресурсов.

2.1.1 Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Газоснабжение муниципального образования Ковардицкое сельское поселение осуществляет ООО «Владимиррегионгаз» природным и сжиженным газом.

Сжиженный газ используется, в основном в качестве топлива для приготовления пищи и горячей воды населению.

По данным ОАО «Владимироблгаз» предусмотрена федеральная программа газификации природным газом Муромского района, в которую входит муниципальное образоание Ковардицкое сельское поселение.

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Степень газификации составляет 30 %: из 50 населенных пунктов 15 газифицированы, потребление газового топлива составляет 30,9млн.м3\год, из них 1,2млн.м3 топлива приходится на отопительные котельные.

В газифицированных населенных пунктах газ поступает от существующих ГРП, ШРП (природный газ Q=  низкого давления 0,002МПа, высокого давления - 0,6МПа).

Природный газ поступает к крупным  потребителям (предприятия, котельные) по газопроводам высокого и среднего давления через головные газорегуляторные пункты (ГРП), на которых давление газа снижается до 0,3 МПа. Для снижения давления (до 3000 Па) и передачи газа в распределительную сеть низкого давления (к населению, мелким предприятиям и организациям) газ проходит через ГРП и ШРП.

Согласно схеме газоснабжения и газификации Муромского района предусматривается строительство газовой сети поселения, с доведением охвата газоснабжения жилого фонда к расчетному сроку до 50% населенных пунктов.

Качество поставляемых ресурсов

Природный газ с содержанием метана 98% по объему, с низшей теплотворной способностью Qр = 34 МДж/м3 (7950 ккал/м3) используется для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения.

Надежность работы системы

Газораспределительная система характеризуется стабильной работой, аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них. Своевременно производятся ремонтные работы, перекладываются новые сети.

Воздействие на окружающую среду

Газопровод является экологически чистым сооружением, ввод его в действие не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

Опасными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность людей, являются пожары и аварии на сетях газоснабжения. Локализация последствий аварий производится бригадой аварийно-диспетчерской службы (АДС) треста «Муромгоргаз», работающей круглосуточно.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Удельные капиталовложения на строительство 1км межпоселкового газопровода, уличных газовых сетей и сооружений составляют 2 млн.200тыс руб., а на 1 дом с оборудованием для сельских населенных пунктов – от 15 до 100 тыс.руб. в зависимости от устанавливаемого оборудования.

2.1.2 Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Теплоснабжение населенных пунктов муниципального образования осуществляется от отопительных котельных, а также от поквартирных генераторов тепла.

Теплоснабжение осуществляется от котельных, расположенных в с.Булатниково, пос.Зименки, с.Ковардицы, д.Межищи, д.Макаровка, д.Панфилово, д.Пестенькино, д.Савково, д.Иваньково, с.Лазарево.

Сведения по объектам теплоснабжения муниципального образования Ковардицкое сельское поселение представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения по объектам теплоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Отапливаемые объекты | Вид топлива | Наличие резервного эл.снабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с.Панфилово | котельная | Дом культуры, администрация, ФАП | газ | нет |
| 2 | с.Панфилово | котельная | школа | газ | нет |
| 3 | д.Макаровка | котельная | Дом культуры | газ | нет |
| 4 | д.Межищи | котельная | ФАП, население | газ | нет |
| 5 | с.Булатниково | котельная | Детский сад | газ | генератор |
| 6 | с.Булатниково | котельная | Школа, приют | газ | генератор |
| 7 | с.Булатниково | электрокотел | Дом культуры | эл.энергия | нет |
| 8 | п.Зименки | котельная | Школа, детский сад, ДК | газ | генератор |
| 9 | д.Пестенькино | котельная | Школа, амбулатория, приют | газ | генератор |
| 10 | д.Савково | котельная | Детский сад, школа | газ | генератор |
| 11 | с.Ковардицы | котельная | Школа, ДК | газ | генератор |
| 12 | д.Иваньково | котельная | школа | газ | нет |
| 13 | с.Лазарево | котельная | Дом культуры | газ | нет |

В качестве топлива котельные используют природный газ.

В пос.Зименки осуществляется частичная централизация теплоснабжения, в остальных – теплоснабжение осуществляется децентрализовано от автономных источников тепла на природном газе, твердом топливе и электрообогреве.

При определении расчетных тепловых нагрузок приняты следующие климатические данные: - расчетная наружная температура воздуха  -28°С;

- продолжительность отопительного периода – 213 суток.

Годовой расход газа  по муниципальному образованию Ковардицкое сельское поселение представлен в таблице 2.

Таблица 2

Годовой расход природного газа, млн. м3/год

| № п/п | Наименование потребителей | Население и коммунально-бытовые потребители | Отопительные котельные | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Существующее положение, млн.м3/год |  |  |  |  |
| 1 | Ковардицкое сельское поселение | 19,7 | 1,2 | 20,9 |

Годовой баланс тепла по муниципальному образованию Ковардицкое сельское поселение представлен в таблице 3.

Таблица 3

Годовой баланс тепла, Гкал/год

| № п/п | Расходы и источники тепла | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расход тепла всего: | 268710 |
| 2 | Покрытие теплопотребности: |  |
|  | - от отопительных котельных | 32542 |
|  | - от поквартирных генераторов тепла | 236168 |

Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей)

Мощность существующих котельных представлена в таблице 4

Таблица 4

Мощность котельных

| № п/п | Наименование населенного пункта | Вид обогрева | Котельные существующие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Булатниково | Индивидуальный + котельная | 1,2 Гкал/час |
| 2 | Зименки | Индивидуальный + котельная | 8,32 Гкал/час |
| 3 | Ковардицы | Индивидуальный + котельная | 1,72 Гкал/час |
| 4 | Межищи | Индивидуальный + котельная | 0,4 Гкал/час |
| 5 | Панфилово | Индивидуальный + котельная | 0,7 Гкал/час |
| 6 | Пестенькино | Индивидуальный + котельная | 1080 КВт/час |
| 7 | Савково | Индивидуальный + котельная | 110,4 КВт/час |

Доля поставки ресурса по приборам учета

Топливные ресурсы представлены в основном природным и сжиженным газами, а также электричеством, дровами, углем.

Расход топлива по муниципальному образованию Ковардицкое сельское поселение представлен в таблице 5.

Таблица 5

Расход топлива по муниципальному образованию Ковардицкое сельское поселение, тыс.тонн условного топлива в год

| № п/п | Наименование потребителей | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Муниципальное образование Ковардицкое сельское поселение | 44725,0 |

Надежность работы системы

Система характеризуется стабильной работой, аварийных участков сети нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы теплопроводов, сооружений и технических устройств на них.

Воздействие на окружающую среду

Тепловая сеть является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Затраты на строительство и ввод в эксплуатацию одной котельной мощностью 2МВт составляют 10-12млн.руб.

Технические и технологические проблемы в системе

- сверхнормативные потери ресурсов (тепловой энергии).

2.1.3 Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Обслуживание источников водоснабжения (арт.скважин), внутреннего водоснабжения централизованного водоснабжения  в многоквартирных домах, общественных зданиях и промышленных предприятиях производит МУП «Ока». В с.Ковардицы ценрализованное водоснабжение обеспечивает ЗАО «Племенной завод «НИВА». Скважины в д.Мишино находятся не на балансе, а на обслуживании МУП «Ока».

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артскважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.

В неканализованных домах жители пользуются водоразборными колонками. Внутренним водопроводом обеспечиваются многоквартирные дома, общественные здания, животноводческие и промышленные предприятия.

Водоснабжение малых неперспективных населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

Схема водоснабжения

Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. В населенных пунктах сельского поселения водоснабжение предусматривается от самостоятельных систем водоснабжения, которые проектируются по следующим схемам:

- Водозабор из артскважин с расходом до 300м3/сут.:

а) артскважины, оборудованные погружными насосами;

б) регулирующие емкости (водонапорные башни);

в) разводящая сеть с водоразборными колонками и пожарными гидрантами.

Для подземных источников водоснабжения в соответствии со СНиП 2.04.02-84 предусматривается организация зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Радиус зоны первого пояса санитарной охраны для скважин принят 30м. Территория первого пояса по периметру ограждается и озеленяется.

Положение границ второго и третьего поясов определяется расчетом в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Наружное противопожарное водоснабжение

Расход воды на наружное пожаротушение составляет:

- для населенных пунктов с числом жителей до 1тыс.чел. – 5 л/с;

свыше 1тыс.чел. – 10 л/с.

В перспективных населенных пунктах с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с возможно использование для целей наружного пожаротушения существующих водоемов с устройством пирса на два автомобиля для подъезда пожарной техники. При этом объем пруда должен быть равен 3-х часовой продолжительности  тушения пожара: 5 л/с × 3600×3 / 1000=54м3. Пруд должен иметь объем с учетом промерзания в зимнее время и испарения воды в летнее время.

В случае отсутствия естественных водоемов необходимо строительство пожарных резервуаров. Количество резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды  на пожаротушение.  Пожарные резервуары надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200м.

При нахождении в населенном пункте промышленных предприятий и общественных зданий с расходом воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более, необходимо устройство кольцевых сетей с гидрантами. Пожарные гидранты располагаются вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5м от края проезжей части, но не ближе 5м от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение здания не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием.

Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей)

На территории муниципального образования Ковардицкое сельское поселение зарегистрировано 28 скважин, ориентировочная мощность которых 9970 м3/сут., из них используются 1089,03 м3/сут.

Общая потребность в воде определена согласно усредненным нормам хозяйственно-питьевого водопотребления, которые составлены в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от численности населенного пункта и степени благоустройства застройки. Удельное водопотребление для жителей благоустроенной застройки составляет 190л/сут., для жителей неблагоустроенной застройки – 50-30л/сут.

Доля поставки ресурса по приборам учета

В соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства, расходы воды по всем потребителям приведены в таблице 6.

Таблица 6

Таблица расходов воды по муниципальному образованию

Ковардицкое сельское поселение

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. питьев. |
| Сельская местность | 1089,03 | 1089,03 |
| Всего по сельскому поселению | 1089,03 | 1089,03 |

Зоны действия источников ресурсов

Сведения по объектам водоснабжения  муниципального образования Ковардицкое  сельское поселение см. в п.3.1 Обосновывающих материалов.

Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом

Запасы подземных артезианских вод обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении сельского поселения.

Качество поставляемых ресурсов

Анализ качества воды из артезианских скважин осуществляется лабораторией МУП «Водопровод и канализация», а из шахтных колодцев - администрацией муниципального образования Ковардицкое сельское поселение. Качество воды всех водоисточников отвечает требованиям СанПиН 21.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Надежность работы системы

Работа систем и оборудования водозаборных скважин полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Техническое обслуживание сводится к периодическому осмотру и контролю режимов работы оборудования и по необходимости наладке средств управления в процессе эксплуатации.

Воздействие на окружающую среду

Водопровод является экологически чистым сооружением – ввод его в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Ответственность за охрану подземных вод от истощения и загрязнения промышленными и бытовыми водами возлагается на администрацию или предприятие, владеющее скважиной. На владельцев скважин возлагается ответственность за соблюдение режима зоны санитарной охраны и за проведение санитарно-защитных мероприятий в зоне санитарной охраны.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тариф МУП «Ока» на водоснабжение с 01.01.2013 составляет 36,29руб. (Постановление ДЦТ №2/2 от 12.02.2013г.).

Технические и технологические проблемы в системе

Санитарно-техническое состояние сельских водозаборов неудовлетворительное, т.к. не соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения. Во всех водозаборах зоны строгого режима (30м) не выгорожены и не озеленены.

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- сверхнормативные потери водных ресурсов. (См.п.3.1 «Обосновывающие материалы»).

2.1.4 Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Обслуживание централизованной системы канализации производит МУП «Ока».

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Централизованная система канализации имеется только в пос.Зименки.

Сточные воды от жилой застройки отводятся по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения полной биологической очистки.

Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

Схемы канализации решаются в увязке с существующими сетями и сооружениями. Сточные воды проходят очистку на очистных сооружениях  в зависимости от количества и их состава.  Выпуск очищенных сточных вод рекомендуется в овраги, ручьи, ближайшие бассейны рек.

Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей)

Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления. Расходы сточных вод по потребителям приведены в таблице 7.

Таблица 7

Сводная таблица водоотведения по муниципальному образованию Ковардицкое сельское поселение

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | бытовые |
| Сельская местность | 676,59 | 676,59 |
| Всего по сельскому поселению | 676,59 | 676,59 |

Расчет водоотведения см. п.3.2 «Обосновывающие материалы»

Зоны действия источников ресурсов

Централизованная система канализации имеется только в пос.Зименки, имеются сети канализации в с.Булатниково, с.Панфилово, д.Савково.

Надежность работы системы

Работа системы канализации не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Техническое обслуживание сводится к периодическому осмотру и контролю режимов работы оборудования и по необходимости наладке средств управления в процессе эксплуатации. Большой износ существующих канализационных сетей требует их замены и реконструкции.

Воздействие на окружающую среду

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Однако из-за большого износа сетей канализации и перегрузки станций биологической очистки возможно попадание неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в водоемы.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тариф за водоотведение МУП «Ока» составляет 76,38руб. (Постановление ДЦТ №2/2 от 12.02. 2013г.)

Технические и технологические проблемы в системе

-износ существующих сетей канализации составляет 80-90%.

2.1.5 Краткий анализ существующего состояния системы

электроснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Централизованное электроснабжение населения и организаций муниципального образования Ковардицкое сельское поселение осуществляет филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Владимирэнерго».

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

Электроснабжение муниципального образования Ковардицкое сельское поселение осуществляется от ПС «Кривицы/35/10».

Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей)

Балансы мощности и другие характеристики см.п. 3 и Раздел 6 Обосновывающих материалов.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Тариф на электроснабжение ОАО «Владимирэнергосбыт» (ООО УК МРГ «Инвест») составляет с 01.01.2013г по 30.06.2013г. - 2,09руб (Постановление ДЦТ №57/15 от 01.12.2011г.).

Технические и технологические проблемы в системе

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- сверхнормативные потери энергоресурсов.

2.1.6 Краткий анализ существующего состояния системы захоронения твердых бытовых отходов (ТБО)

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Поскольку на территории муниципального образования Ковардицкое сельское поселение отсутствуют специализированные организации, осуществляющие сбор и вывоз отходов, эта проблема решается путем непосредственного осуществления администрацией муниципального образования функции по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов от жилого сектора населенных пунктов. Администрация муниципального образования Ковардицкое сельское поселение заключает договора с частными предпринимателями и организациями, которые осуществляют периодический вывоз твердых бытовых отходов от жилищного фонда путем непосредственного объезда улиц населенных пунктов и сбора мусора непосредственно от домовладений.

Характеристика системы ресурсоснабжения (основные технические характеристики источников, сетей и других объектов системы)

В процессе жизнедеятельности населения, работы промышленных предприятий и различных организаций образуются твердые и жидкие бытовые отходы, промышленные отходы различных классов опасности.

Отходами 1 класса опасности являются ртутные лампы, отработанные люминесцентные ртутьсодержащие трубки и брак (отработанные люминесцентные лампы).

Отходами 2 класса являются шлак плавки цветных металлов, отходы, содержащие свинец.

Отходы 3 класса опасности - масла отработанные и отходы переработки сельскохозяйственной продукции.

Отходы 4 класса опасности-отходы животноводства, отходы деревообработки, осадок иловый очистки сооружений.

Отходы 5 класса опасности - отходы содержания животных и птиц, отходы обработки и переработки древесины, стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп), прочие коммунальные отходы (твердые бытовые отходы).

В соответствии с техническим заданием на разработку генеральной схемы очистки территории Владимирской области от отходов производства и потребления, Муромский район относится к 4-ой группе муниципальных образований по размещению ТБО. Вывоз твердых бытовых отходов данной группы запланирован на  Меленковский полигон.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма отходов на одного жителя принята равной 300кг в год с учетом общественных зданий.

На сегодняшний момент на территории муниципального образования Ковардицкое сельское поселение отсутствуют санкционированные места захоронения отходов. Отходы, собираемые с территории поселения, вывозятся для захоронения на Муромскую городскую свалку. Все имеющиеся стихийные свалки подлежат обязательной ликвидации.

Специализированные предприятия, занимающиеся переработкой твердых бытовых отходов, отсутствуют.

Балансы мощности и ресурса (с указанием производства, отпуска, потерь при передаче, конечного потребления ресурса по группам потребителей)

Норма образования отходов на одного жителя на территории муниципального образования Ковардицкое сельское поселение не установлена. При разработке генеральной схемы очистки территории Муромского района от отходов производства и потребления расчет образования расходов производился исходя из нормы образования отходов – 1,62м3/год на 1 жителя.

Воздействие на окружающую среду

Продолжающееся загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твердыми отходами производства и бессистемный подход к решению проблем обращения с отходами приводит к развитию следующих негативных тенденций:

-увеличение земельных площадей, занятых на санкционированными местами размещения отходов;

-загрязнение подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха продуктами разложения отходов;

-рост потенциальной опасности загрязнения окружающей среды токсичными отходами производства;

-существенно снижает показатели жизни населения региона.

Для поселения наиболее актуальна проблема обращения с твердыми отходами.

Отработанные аккумуляторы, фильтры жидкого топлива, масла отработанные и др. не подлежат размещению на свалках и полигонах, о чем жители поселения уведомлены.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Сбор платежей за вывоз ТБО с населения производится частными предпринимателями и организациями, осуществляющими вывоз ТБО (ООО Управляющая компания «Теплосервис»). Финансирование работ по сбору и вывозу ТБО (несанкционированные свалки) осуществляется из средств бюджета поселения.

Технические и технологические проблемы в системе

Анализ ситуации показывает, что снижается санитарное состояние, вызванное загрязнением территорий отходами производства и потребления, происходит возрастающее накопление отходов, поэтому экологические проблемы, обусловленные влиянием отходов являются приоритетными.

В настоящее время во Владимирской области сбором, транспортировкой и утилизацией отходов 1 класса опасности, таких как люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы, материалов, загрязненных ртутью, занимается ООО «Инжиниринг»(г.Владимир). Все работы производятся по установленным государственным стандартам и на основе действующего законодательства. Однако из-за отсутствия денежных средств не все сдают их на демеркуризацию, а просто накапливают.

Имеется необходимость замены контейнеров на модернизированные с крышками и на колесиках и увеличение количества контейнерных площадок в населенных пунктах.

# Раздел 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1 Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования Ковардицкое сельское поселение

Перечень перспективных показателей включает:

Динамика численности населения

В данном разделе используются данные социально-экономического развития муниципального образования на первое полугодие  по состоянию на 01.07.2009г. (существующее положение), на 1-ую очередь – до 2016г., и на расчетный срок – до 2028г.

Населенные пункты равномерно распределены по всей территории поселения с удаленностью от центра поселения с.Ковардицы от 2 до 18км.

Населенные пункты имеют значительные различия как по численности населения, так и по уровню производственного и социально-культурного потенциала. Расстояние между населенными пунктами составляет от 0 до 3км.

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2012г. общая численность населения муниципального образования Ковардицкое сельское поселение составила 10243 человека. Сведения о численности населения по населенным пунктам см. п.1.2 «Обосновывающие материалы».

При рассмотрении изменения численности населения по годам имеется четкая тенденция к общему уменьшению численности постоянного населения. По итогам 2012 года естественная убыль населения составила 659 человек, на ее величину оказывает влияние низкая рождаемость и высокая смертность.

Одной из причин изменения численности постоянного населения является слабое развитие муниципального образования Ковардицкое сельское поселение. Также большую роль играет удаленность поселения от областного центра. Отсутствие крупных предприятий в городе и низкий уровень заработной платы приводят к выезду за пределы района и области трудоспособного населения с целью трудоустройства и  получения более высокого дохода.	Демографические процессы последних лет также повлияли на возрастную структуру населения.

Мероприятиями социально-экономического развития поселения, в частности, реализацией  жилищной политики на расчетный срок, планируется общее увеличение численности населения. Численность населения на расчетный срок и миграционные потоки см. п.1.2 «Обосновывающих материалов».

Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, динамика частной жилой застройки

Расчет необходимых объемов нового жилищного строительства исходит из того, что с развитием новых производств и туристической инфраструктуры, уровень благосостояния местного населения будет повышаться и, следовательно, увеличатся возможности строительства нового жилья.

В муниципальном образовании Ковардицкое сельское поселение на период до 2028г. предполагается сохранение доминирующей роли частного жилищного фонда в объеме нового жилищного строительства.

Таблица 8

Объемы нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Существующее положение | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок (2028г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищный фонд сельского поселения, ВСЕГО | м2 | 244657,0 | 289068,0 | 393195,0 |
| 2 | Убыль жилищного фонда | м2 | - | 17125,99 | 20234,76 |
| 3 | Объемы жилищного фонда | м2 | - | 44411,0 | 104127,0 |
| 4 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 | 24,5 | 26,0 | 33,0 |

Стоит отметить рост объемов нового жилищного строительства на 60,71%, который объясняется общим увеличением численности населения и увеличением средней жилищной обеспеченности на 8,5м2 на человека.

Площади бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий, прогнозируемые изменения в промышленности на весь период разработки программы, с выделением этапов.

Муниципальное образование Ковардицкое сельское поселение имеет развитую систему социального и культурно-бытового обслуживания. В связи с этим строительство новых объектов социального обслуживания не требуется. Поселение может эффективно обслуживаться существующими реконструируемыми объектами.

Таблица 9

Социально-культурное обслуживание

| Наименование | Ед.изм | Нормативное значение по областным нормативам | Существующее количество | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольные образовательные учреждения | Мест / 1000 чел. | 30 / 1000 | 22 | 31 | 40 |
| Общеобразовательные школы | Мест / 1000 чел. | 110 / 1000 | 55 | 108 | 196 |
| Амбулаторно-поликлиническая сеть | шт | По заданию | 14 | 14 | 14 |
| Пожарное депо | расчет | 20 минутная доступность | - | 3 | 5 |

Примечание:  количество мест на 1000 жителей по существующему положению считается по количеству учащихся на данный момент, а проектное решение по проектной вместимости учебных заведений.

Согласно расчетам, приведенным в проекте генерального плана муниципального образования Ковардицкое сельское поселение на расчетный срок необходимо расширение действующего детского сада минимум на 12мест в с.Ковардицы и организация групп дошкольного образования на местах в населенных пунктах с малой плотностью населения с обязательной выдачей лицензии на осуществление данного вида деятельности.

Промышленность представлена средним и малым бизнесом, а также предприятия сельского хозяйства.  На территории поселения расположены:

- предприятия по переработке древесины (с.Ковардицы, д.Макаровка, с.Булатниково, пос.Зименки, д.Мишино, д.Зарослово, с.Панфилово, д.Лазарево, с.Стригино);

- механические мастерские (с.Ковардицы, д.Пестенькино, д.Савково, с.Булатниково, пос.Зименки);

- животноводческие фермы (с.Ковардицы, д.Макаровка, д.Пестенькино, с.Булатниково, д.Савково, д.Кривицы, д.Грибково, пос.Зименки);

- склады ГСМ (с.Ковардицы, пос.Зименки, д.Пестенькино);

- коммунально-складские территории (пос.Зименки, д.Лесниково, д.Загряжское);

- производство обуви (д.Макаровка);

- производство мебели (д.Кривицы, д.Черемисино, с.Панфилово);

- производство инертных газов (д.Иваньково);

- металлообработка (с.Панфилово);

- овощехранилище (д.Старое Ратово).

Предполагается сохранение и развитие сельскохозяйственной специализации поселения.

Предусматривается строительство следующих объектов:

- свиноферма (д.Бердищево);

- птицефабрика (д.Грибково);

- овцеферма (д.Загряжское);

- фермерское хозяйство (д.Пестенькино);

- подворье женского монастыря (д.Мишино);

- предприятие по переработке с/х продукции (д.Саксино, д.Загряжское, д.Пополутово);

- агропромышленный комплекс (д.Пестенькино).

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Наряду с прогнозами территориального развития города важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Электроснабжение.

Существующие мощности объектов энергетики имеют достаточный запас мощности для удовлетворения потребности всех потребителей электроэнергии .

В связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединяемых нагрузок для новых, ремонтируемых зданий  на период до 2016 года и на перспективу до 2028 года, планируется увеличение потребления электроэнергии по сравнению с уровнем 2010 года.

Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов осуществляется от отопительных котельных, а также от поквартирных генераторов тепла. Теплоснабжение осуществляется от котельных в с.Панфилово, с.Ковардицы, д.Межищи, с.Булатниково, пос.Зименки, д.Пестенькино, д.Савково, д.Иваньково, с.Лазарево, д.Макаровка.

На 2010г. отпуск тепловой энергии в тепловую сеть составил 268710 Гкал/год, в том числе 32512 Гкал/год – жилищно-коммунальное хозяйство, 236168 Гкал/год –поквартирные генераторы.

Годовой расход тепла на первую очередь составит 328015 Гкал/год, на расчетный срок – 367325 Гкал/год.

Увеличение присоединяемой нагрузки объясняется  газификацией района и переводом существующих котельных на газовое топливо и строительством новых котельных для теплоснабжения объектов социальной сферы.

Установленная мощность котельного оборудования на котельных достаточна для обеспечения теплом всех потребителей. Необходимо проводить реконструкцию и модернизацию существующих котельных и тепловых сетей. Увеличение нагрузки на существующие котельные не предполагается. Планируется перевод некоторых объектов социальной сферы на автономное отопление.

Холодное водоснабжение и водоотведение

На территории муниципального образования имеется 28 скважин, мощность которых составляет 9970,0м3/сут. Существующая система водоснабжения района не обеспечивает его потребности в воде, особенно в летний период. Потребуется увеличение мощностей по реконструкции существующих и строительству новых водопроводных сетей. В настоящее время водопотребление составляет 1089,03 м3/сут. В связи с развитием муниципального образования на первую очередь водопотребление составит 1319,11 м3/сут., на расчетный срок - 2082,13 м3/сут.

Так как в сёлах района отсутствует канализационные системы, а количество сточных вод будет увеличиваться, необходимо осуществить строительство очистных сооружений в крупных населённых пунктах района.

Объем водоотведения составляет:

- в настоящее время – 676,59 м3/сут.,

- на первую очередь – 1084,5 м3/сут.;

- на расчетный срок – 1320,38 м3/сут.

Газоснабжение

Спрос на сжиженный газ будет уменьшаться по мере подключения сёл района к природному газу в ходе реализации программы газификации Муромского района Владимирской области.

Прогноз спроса на газоснабжение планируется на основе анализа ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере поселения за последние 3 года.

Увеличение потребления газа на период действия Программы ежегодно будет расти в связи с газификацией региона и  строительством жилых домов с индивидуальным отоплением.

В настоящее время на население и коммунально-бытовых потребителей муниципального образования Ковардицкое сельское поселение приходится 20,9 млн.м3/год природного газа. На расчетный период газопотребление на коммунально-бытовые нужды составит 27,03млн. м3/год.

Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов

В перспективе предполагается увеличение объемов образующихся твёрдых бытовых отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения и усложнение морфологического состава твердых бытовых отходов, включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов. В связи с этим необходимо наладить централизованный сбор ТБО во всех населенных пунктах поселения.

# Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

В муниципальном образовании установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Показатели по доступности для населения коммунальных услуг представлены в разделе 5.1 Обосновывающих материалов.

4.2. Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов в период действия Программы не изменяются. Это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в регламентированных различными нормативными документами диапазонах и по которым оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 5.2 Обосновывающих материалов.

4.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и представлены в разделе 5.3 Обосновывающих материалов.

4.4. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 10. Количественные данные указанных показателей представлены в разделе 5.4 Обосновывающих материалов.

Таблица 10

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения |

4.5. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить дополнительное увеличение мощностей по выработке энергоресурсов и отпуска коммунальных ресурсов. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе, представлены в разделе 5.5 Обосновывающих материалов.

# Раздел 5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

5.1. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении разработана в целях достижения значений целевых индикаторов.

В данную Программу включены инвестиционные проекты, разработанные для реализации инвестиционной программы МУП «Ока» по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2013-2015годы.

Программа инвестиционных проектов состоит из двух разделов:

- проектирование новых объектов водоснабжения и водоотведения;

- модернизация существующих объектов водоснабжения и водоотведения.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению   с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций представлена в  разделе 11 Обосновывающих материалов.

5.2 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Представленная программа инвестиционных проектов в теплоснабжении направлена на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии.

Предлагаемая программа состоит из 2-х разделов:

- реконструкция и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения.

- развитие системы теплоснабжения для обеспечения возможности подключения объектов нового строительства.

Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объемом инвестиций с разбивкой по годам представлена в  разделе 11 Обосновывающих материалов.

5.3. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении включает мероприятия по техническому перевооружению и модернизации силового оборудования трансформаторных подстанций, строительство сетей энергоснабжения.

Реализация мероприятий позволит обеспечить бесперебойную передачу электрической энергии надлежащего качества с высокой степенью надёжности потребителям, снизить затраты на ремонты энергетического оборудования и электрических сетей, создать возможность для дальнейшего развития инфраструктуры поселения.

Программа инвестиционных мероприятий по электроснабжению с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в разделе 11 Обосновывающих материалов.

5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Программой инвестиционных проектов в газоснабжении предусмотрены мероприятия по новому строительству и реконструкции на 2012-2020 годы, в том числе:

строительство распределительных газопроводов д.Волнино, д.Санниково и д.Рожново.

Программа инвестиционных мероприятий в газоснабжении с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в  разделе 11 Обосновывающих материалов.

5.5. Программа инвестиционных проектов в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов

Программой инвестиционных проектов в утилизации (захоронении)  ТБО предусмотрены мероприятия по разработке проектно-сметной документации и строительству объекта «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов», модернизации действующей системы переработки и утилизации (захоронения) ТБО .

Программа инвестиционных мероприятий в утилизации (захоронении) твердых бытовых отходов с детализированным перечнем мероприятий и объёмом инвестиций с разбивкой по годам представлена в  разделе 11 Обосновывающих материалов.

Общий объем инвестиций на расчетный срок составляет:

- на холодное водоснабжение – 23 088,1 тыс.руб.

- на водоотведение – 150 тыс.руб.

- на теплоснабжение – 116 400 тыс.руб.

- на электроснабжение – 29 500 тыс.руб.

- на газоснабжение – 23 200 тыс.руб.

- на вывоз ТБО – 1 144,92 тыс.руб.

ИТОГО общая сумма необходимых инвестиций составляет 193 483,02 тыс.руб.

# Раздел 6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составит – 353 634,36 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Программы по источникам реализации инвестиционных проектов приводится в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Инвестиционные проекты (мероприятия) |  | Источники инвестиций, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего за 2014-2020 годы |  | Бюджетные средства |  | Внебюджет-ные средства |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена глубинных насосов на артскважинах |  | 808,5 |  | 283,0 |  | 525,5 |
| 2 | Установка частотных преобразователей на артскважинах |  | 357,2 |  | 125,0 |  | 232,2 |
| 3 | Установка автоматики на артскважинах |  | 80 |  | 28 |  | 52 |
| 4 | Экспертиза ПСД «Строительство станции обезжелезивания» с.Панфилово |  | 46 500 |  | 16275 |  | 30225 |
| 5 | Строительство водопровода 15846м в с.Булатниково |  | 31 656,52 |  | 11079,78 |  | 20576,74 |
| 6 | Реконструкция водопровода д.Пестенькино и д.Рамежки 13350м |  | 31 933,62 |  | 11176,8 |  | 20756,82 |
| 7 | Реконструкция существующих водопроводных сетей, имеющих полный физический износ, а также замена материала труб на полиэтилен и диаметра труб |  | 3490 |  | 1221,5 |  | 2268,5 |
| 8 | Установка приборов учета воды на артскважинах |  | 660 |  | 231 |  | 429 |
| 9 | Строительство станции обезжелезивания |  | 2 885 |  | 1009,75 |  | 1875,25 |
| 10 | Устройство ограждений зон санитарной охраны первого пояса |  | 3 584 |  | 1254,4 |  | 2329,6 |
|  | ИТОГО |  | 121 954,84 |  | 42684,23 |  | 79270,61 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений пос.Зименки |  | 200 |  | 70 |  | 130 |
| 2 | Реконструкция очистных сооружений пос.Зименки |  | 18 000 |  | 6300 |  | 11700 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений с.Булатниково |  | 500 |  | 175 |  | 325 |
| 4 | Строительство очистных сооружений производительностью 80м3/сут. с.Булатниково |  | 18 000 |  | 6300 |  | 11700 |
| 5 | Реконструкция сетей канализации с увеличением объемов отстойников с.Панфилово |  | 2 500 |  | 875 |  | 1625 |
| 6 | Реконструкция сетей канализации с увеличением объемов отстойников д.Савково |  | 5 000 |  | 1750 |  | 3250 |
| 7 | Приобретение спецтехники для транспортировки стоков с.Панфилово, д.Савково |  | 2 000 |  | 700 |  | 1300 |
|  | ИТОГО |  | 46 200 |  | 16170 |  | 30030 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ТП |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство КТП ( шт.) |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов д.Иваньково | 12 070 |  | - |  | 12 070 |  |
| 2 | Строительство распределительных газопроводов д.Березовка | 5 100 |  | - |  | 5 100 |  |
| 3 | Строительство распределительных газопроводов д.Саксино | 13 550 |  | - |  | 13 550 |  |
| 4 | Строительство распределительных газопроводов д.Пополутово | 5 100 |  | - |  | 5 100 |  |
| 5 | Строительство распределительных газопроводов д.Лесниково | 5 600 |  | - |  | 5 600 |  |
| 6 | Строительство распределительных газопроводов Ст.Котлицы | 7 200 |  | - |  | 7 200 |  |
| 7 | Строительство распределительных газопроводов д.Стригино | 15 150 |  | - |  | 15 150 |  |
|  | ИТОГО | 63 770 |  | - |  | 63 770 |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 14 котельных общей мощностью 19,4МВт | 116 400 |  | 40740 |  | 75660 |  |
|  | ИТОГО | 116 400 |  | 40740 |  | 75660 |  |
| Утилизация и захоронение ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация контейнерного парка | 5 309,52 |  | 1858,33 |  | 3451,19 |  |
|  | ИТОГО | 5 309,52 |  | 1858,33 |  | 3451,19 |  |
| ВСЕГО |  | 353 634,36 |  | 123 772,03 |  | 229 862,34 |  |

На 2013 г. прогнозный уровень тарифов на коммунальные услуги составит:

Таблица 11

| № п/п | Услуги | Тарифы на услуги |  | Темп роста % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2013 по 30.06.2013 | 01.07.2013 по 31.12.2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Холодное водоснабжение (МУП «Ока») | 36,29 | 41,06 | 13% |
| 2 | Водоотведение (МУП «Ока») | 76,38 | 82,15 | 7,5% |
| 3 | Газоснабжение (ООО «Газпром межрегионгаз Владимир) | 3,47 | 3,99 | 15% |
| 4 | Газоснабжение - сжиженный газ (реализуемый в баллонах с доставкой до потребителя) «Владимир-Газэнергосеть» | 24,81 | 27,98 | 12,7% |
| 5 | Электроснабжение (ОАО «Владимирэнергосбыт» ООО УК МРГ «Инвест») | 2,09 | 2,34 | 12% |

# Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

7.1. Утверждение Программы, а также внесение в неё любых изменений осуществляет Администрация муниципального образования Ковардицкое сельское поселение.

7.2. Муниципальным  заказчиком Программы является Администрация муниципального образования Ковардицкое сельское поселение.

7.3. Муниципальный заказчик программы:

- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

- вносит  предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы;

- формирует предложения по финансированию Программы на очередной финансовой год;

- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы из местного бюджета и других источников финансирования;

- осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы.

7.4. Исполнителями Программы являются Администрация муниципального образования Ковардицкое сельское поселение, организации, осуществляющие свою деятельность в сфере водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, водоотведения и  в сфере обращения ТБО.

7.5. Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

7.6. Ежегодно Исполнители Программы представляют в Администрацию Ковардицкого поселения сведения о реализации Программы.

7.7. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Ковардицкого сельского поселения.

# ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

# 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОВАРДИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

## 1.1. Характеристика муниципального образования Ковардицкое сельское  поселение

Муниципальное образование Ковардицкое сельское поселение расположено в западной и южной части Муромского района. Административным центром является село Ковардицы, расположенное на расстоянии 7км на северо-запад от районного центра - г.Мурома.

Площадь Ковардицкого сельского поселения составляет 37682,2га.

Муниципальное образование Ковардицкое сельское поселение граничит:

- на севере – с муниципальными образованиями Борисоглебским и Новлянским сельскими поселениями;

- на востоке – с муниципальными образованиями город Муром и Нижегородской областью;

- на юге – с Меленковским районом;

- на западе – с муниципальным образованием Малышевское сельское поселение.

Площадь муниципального образования – 37682,2га.  Муниципальное образование включает в себя территории Стригинского, Булатниковского, Зименковского, Панфиловского, Савковского, Ковардицкого, Пестенькинского, Подболотского сельских округов. Расположено на землях СПК «Булатниково», СПК «Объединение», ГУП ПЗ «Зименки», ЗАО ПЗ «Нива», СПК «Колос», СПК «Стригинский», СПК «Муромский», СПК «Панфиловский», СПК «Плодовый», Чаадаевского, муромского участкового лесничеств территориального отдела департамента лесного хозяйства Владимирской области «Селивановское лесничество», занимает 35,99% от суммированной площади района и округа.

Современная система расселения на территории поселения формирует исторически сложившиеся земли 50-ти населенных пунктов: 6 сел, 1 поселка, 1 разъезда, 1 станции и 41 деревни, прилегающих к ним земель общего пользования, рекреационных земель, земель для развития поселения.

Населенные пункты равномерно распределены по всей территории поселения с удаленностью от центра поселения села Ковардицы от 2 до 18км.

Численность постоянно проживающего населения на 2012г. составляет 10243человека.

Жилой фонд Ковардицкого сельского поселения представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются дома с количеством квартир две и более. В крупных населенных пунктах муниципального образования Ковардицкое сельское поселение расположены общественные здания: 7 средних общеобразовательных школ, 6 дошкольных образовательных учреждений (детский сад), 14 учреждений амбулаторно-поликлинической сети, 11 учреждений ДК, здание администрации, интернат, приют, 27 магазинов, 7 отделений связи, 5 отделений сбербанка, 7 сельскохозяйственных предприятий.

Сельское хозяйство является важнейшим сектором экономики Муромского района. Сельскохозяйственные предприятия на территории муниципального образования Ковардицкое сельское поселение специализируется на выращивании кормовых, зерновых культур, картофеля и овощей, а также молочно-мясном животноводстве. Доля  личных подсобных  и крестьянских (фермерских) хозяйств занимает свою нишу в производстве отдельных видов сельскохозяйственной продукции.

Коммунально-складские территории расположены в д.Савково, д.Лесниково, пос.Зименки, с.Булатниково, д.Саксино, с.Ковардицы, д.Зарослово, д.Пестенькино, д.Макаровка, д.Иваньково, д.Грибково, д.Кривицы, д.Старое Ратово, д.Мишино, д.Загряжское, с.Панфилово.

Малый бизнес в основном присутствует в торговле.

Протяженность автомобильных дорог составляет 707,65 км. из них 83,25 км  составляют автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, 49,5км автомобильные дороги местного значения, прочие дороги – 462,1км. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 112,8км. Протяженность линий общественного транспорта 47,33км.

В муниципальном образовании Ковардицкое сельское поселение  разработаны и утверждены Генеральный план Муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района, Правила землепользования и застройки.

Уровень заработной платы невысок. Среднемесячная заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства)  в 2012 г. составила 12724,2  рубля  и увеличилась по сравнению с 2011 годом на  7%.

В сельском хозяйстве заработная плата составила 12470 рублей (рост на 16% к уровню 2011 года), в области образования -12457 рублей (рост 28%), в области здравоохранения -14466,3 рублей или 120,3% к 2011 году, на обрабатывающих производствах - 11753,4 рублей или 115% к уровню 2011 года, в отрасли культуры- 7690 рублей за 2012, по сравнению с 2011 годом она увеличилась почти на 10%.

За 2012 год в бюджет Ковардицкого сельского поселения поступило доходов в сумме 35479,0 тыс. рублей  или исполнение составило 92,4%. По отношению к 2011 году доходные источники увеличились на 2,9%. Расходная часть бюджета за 2012 год выполнена на 96,6% (при плане на 2012 год в сумме 40094,5 тыс. рублей) исполнено 38724,0 тыс. рублей.

Решение стоящих перед поселением  задач осуществляется путем программного планирования. Такой подход позволяет максимально использовать имеющиеся преимущества для получения комплексного социального эффекта и поддержания высокой активности всего населения, консолидации власти, бизнеса, всего местного сообщества.

Программы, реализуемые на территории поселения, направлены на развитие различных отраслей экономики и всех основных сфер жизни населения: образования, здравоохранения, культуры и спорта, молодежной и социальной политики, на охрану общественного порядка.

## 1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Согласно итогам социально-экономического развития на территории Ковардицкого сельского поселения находятся 50 населенных пунктов, в которых проживает по состоянию на 01.01.2012 года 10243 человек (в т.ч. 657 временно проживающие 1 год и более), из них - 5015 работающего населения, 2677 пенсионеров,  425 безработных граждан, участников ВОВ- 23, солдатских вдов – 31.

В данном разделе используются данные социально-экономического развития муниципального образования по состоянию на 01.07.2013г. (существующее положение), на 1-ую очередь – до 2016г., и на расчетный срок – до 2028г.

Населенные пункты равномерно распределены по всей территории поселения с удаленностью от центра поселения с.Ковардицы от 2 до 18км.

Населенные пункты имеют значительные различия как по численности населения, так и по уровню производственного и социально-культурного потенциала. Расстояние между населенными пунктами составляет от 0 до 3км.

Таблица 12

Сведения о численности постоянного населения

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Число постоянного населения, человек/ без численности дачников-сезонников |  |  | Общая численность населения по данным 2012г., человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | Зарегистриро-ванных по месту жительства / постоянно | Временно проживающих 1 год и более |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Афанасово | 75 | 143 | 138 | 5 | 123 |
| 2 | Бабурино | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Безлесная | 14 | 20 | 20 | 0 | 13 |
| 4 | Бердищево | 9 | 16 | 14 | 2 | 5 |
| 5 | Березовка | 18 | 30 | 19 | 11 | 32 |
| 6 | Большое Юрьево | 11 | 21 | 18 | 3 | 21 |
| 7 | Булатниково | 342 | 770 | 725 | 45 | 705 |
| 8 | Валово | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 9 | Грибково | 30 | 55 | 45 | 10 | 61 |
| 10 | Дмитриевка | 5 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 11 | Жемчужино | 23 | 45 | 37 | 8 | 33 |
| 12 | Загряжское | 71 | 140 | 122 | 18 | 152 |
| 13 | Зарослово | 13 | 25 | 19 | 6 | 13 |
| 14 | Зименки | 370 | 995 | 993 | 2 | 914 |
| 15 | Иваньково | 83 | 136 | 125 | 11 | 183 |
| 16 | Катышево | 4 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 17 | Климово | 27 | 37 | 34 | 3 | 42 |
| 18 | Ковардицы | 562 | 1472 | 1348 | 124 | 1504 |
| 19 | Кольдино | 42 | 63 | 62 | 1 | 73 |
| 20 | Коржавино | 32 | 56 | 53 | 3 | 62 |
| 21 | Кривицы | 78 | 178 | 150 | 28 | 152 |
| 22 | Лазарево | 130 | 263 | 232 | 31 | 274 |
| 23 | Лесниково | 47 | 112 | 91 | 21 | 77 |
| 24 | Макаровка | 156 | 439 | 437 | 2 | 424 |
| 25 | Малое Юрьево | 5 | 9 | 6 | 3 | 16 |
| 26 | Межищи | 103 | 235 | 231 | 4 | 189 |
| 27 | Михайлово | 18 | 30 | 26 | 4 | 25 |
| 28 | Михалево | 127 | 206 | 198 | 8 | 160 |
| 29 | Мишино | 120 | 253 | 208 | 45 | 217 |
| 30 | Мордвиново | 51 | 95 | 89 | 6 | 88 |
| 31 | Новое Ратово | 26 | 46 | 38 | 8 | 26 |
| 32 | Новоселки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Новые Котлицы | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 34 | Окулово | 4 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 35 | Охеево | 14 | 15 | 12 | 3 | 13 |
| 36 | Панфилово | 578 | 1727 | 1600 | 127 | 1654 |
| 37 | Пестенькино | 310 | 865 | 828 | 37 | 778 |
| 38 | Пополутово | 15 | 23 | 12 | 11 | 7 |
| 39 | Разъезд 15км | 5 | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 40 | Рамежки | 18 | 29 | 28 | 1 | 34 |
| 41 | Савково | 129 | 410 | 358 | 52 | 367 |
| 42 | Саксино | 102 | 208 | 171 | 37 | 199 |
| 43 | Сельцо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Соболево | 29 | 55 | 53 | 2 | 41 |
| 45 | Старое Ратово | 75 | 170 | 155 | 15 | 139 |
| 46 | Старые Котлицы | 23 | 52 | 41 | 11 | 34 |
| 47 | Стригино | 187 | 377 | 348 | 29 | 346 |
| 48 | Федорково | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 49 | Черемисино | 46 | 107 | 97 | 10 | 80 |
| 50 | Шишлово | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| ВСЕГО |  | 4146 | 9986 | 9228 | 758 | 9327 |

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2012г. общая численность населения муниципального образования Ковардицкое сельское поселение составила 10243 человек.

При рассмотрении изменения численности населения по годам имеется четкая тенденция к общему уменьшению численности постоянного населения. По итогам 2010 года естественная убыль населения составила 659 человек, на ее величину оказывает влияние низкая рождаемость и высокая смертность.

Одной из причин изменения численности постоянного населения является слабое развитие муниципального образования Ковардицкое сельское поселение. Также большую роль играет удаленность поселения от областного центра. Отсутствие крупных предприятий в городе и низкий уровень заработной платы приводят к выезду за пределы района и области трудоспособного населения с целью трудоустройства и  получения более высокого дохода. Демографические процессы последних лет также повлияли на возрастную структуру населения.

Средняя численность населения в возрасте от 0 до 6лет составляет 5% от общей численности, от 6 до 17 лет – 9,5%, мужчины от 18 до 60 лет и женщины от 18 до 55 лет – 57,1%, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55лет – 28,4%.

Таблица 13

| Показатели | Ед. изм. | Существующее положение | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Моложе трудоспособного возраста | Чел / % | 1448 / 14,5 | 1754 / 15,78 | 1920 / 16,12 |
| Трудоспособный возраст | Чел / % | 5702 / 57,1 | 6472 / 58,21 | 7047 / 59,14 |
| Старше трудоспособного возраста | Чел / % | 2836 / 28,4 | 2892 / 26,01 | 2948 / 24,74 |

Мероприятиями социально-экономического развития поселения, в частности, реализацией  жилищной политики на расчетный срок, планируется общее увеличение численности населения.

Таблица 14

Расчет численности населения на расчетный срок

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед. изм. | Численность населения по генплану | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующая в пределах населенного пункта | В пределах территориального ресурса по ГП | В пределах дополнительных территорий по ГП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реализация застройки 1 уровня |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Березовка | Чел. | 39 | 30 | 9 | - |
| 2 | Большое Юрьево | Чел. | 33 | 21 | - | 12 |
| 3 | Валово | Чел. | 5 | 5 | - | - |
| 4 | Дмитриевка | Чел. | 8 | 8 | - | - |
| 5 | Зименки | Чел. | 1188 | 995 | 59 | 134 |
| 6 | Ковардицы | Чел. | 1893 | 1472 | 67 | 354 |
| 7 | Кольдино | Чел. | 73 | 63 | 10 | - |
| 8 | Коржавино | Чел. | 80 | 56 | 8 | 16 |
| 9 | Лазарево | Чел. | 332 | 263 | - | 69 |
| 10 | Макаровка | Чел. | 528 | 439 | 18 | 71 |
| 11 | Пестенькино | Чел. | 1092 | 865 | 39 | 188 |
| 12 | Рамежки | Чел. | 41 | 29 | - | 12 |
| 13 | Саксино | Чел. | 234 | 208 | 26 | - |
|  | Итого по уровню | Чел | 5546 | 4454 | 236 | 856 |
| Реализация застройки 2 уровня |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Афанасово | Чел. | 162 | 143 | 5 | 14 |
| 15 | Булатниково | Чел. | 939 | 770 | - | 169 |
| 16 | Жемчужино | Чел. | 57 | 45 | 4 | 8 |
| 17 | Иваньково | Чел. | 149 | 136 | 3 | 10 |
| 18 | Катышево | Чел. | 8 | 8 | - | - |
| 19 | Лесниково | Чел. | 133 | 112 | 3 | 18 |
| 20 | Малое Юрьево | Чел. | 9 | 9 | - | - |
| 21 | Михайлово | Чел. | 41 | 30 | 3 | 8 |
| 22 | Михалево | Чел. | 224 | 206 | 18 | - |
| 23 | Окулово | Чел. | 6 | 6 | - | - |
| 24 | Охеево | Чел. | 18 | 15 | 3 | - |
| 25 | Панфилово | Чел. | 1965 | 1727 | 53 | 185 |
| 26 | Пополутово | Чел. | 25 | 23 | 2 | - |
| 27 | Разъезд 15 км | Чел. | 10 | 10 | - | - |
| 28 | Савково | Чел. | 511 | 410 | 15 | 86 |
| 29 | Соболево | Чел. | 60 | 55 | 2 | 3 |
| 30 | Стригино | Чел. | 419 | 377 | 12 | 30 |
| 31 | Черемисино | Чел. | 117 | 107 | 10 | - |
|  | Итого по уровню | Чел. | 4853 | 4189 | 133 | 531 |
| Реализация застройки 3 уровня |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Бабурино | Чел. | 3 | 3 | - | - |
| 33 | Безлесная | Чел. | 21 | 20 | 1 | - |
| 34 | Бердищево | Чел. | 20 | 16 | - | 4 |
| 35 | Грибково | Чел. | 65 | 55 | 10 | - |
| 36 | Загряжское | Чел. | 153 | 140 | 3 | 10 |
| 37 | Зарослово | Чел. | 34 | 25 | 9 | - |
| 38 | Климово | Чел. | 39 | 37 | 2 | - |
| 39 | Кривицы | Чел. | 202 | 178 | - | 24 |
| 40 | Межищи | Чел. | 256 | 235 | 21 | - |
| 41 | Мишино | Чел. | 265 | 253 | - | 12 |
| 42 | Мордвиново | Чел. | 103 | 95 | 8 | - |
| 43 | Новое Ратово | Чел. | 63 | 46 | 3 | 14 |
| 44 | Новоселки | Чел. | 0 | 0 | - | - |
| 45 | Новые Котлицы | Чел. | 6 | 6 | - | - |
| 46 | Сельцо | Чел. | 0 | 0 | - | - |
| 47 | Старое Ратово | Чел. | 193 | 170 | 4 | 19 |
| 48 | Старые Котлицы | Чел. | 69 | 52 | - | 17 |
| 49 | Федорково | Чел. | 19 | 7 | - | 12 |
| 50 | Шишлово | Чел. | 5 | 5 | - | - |
|  | Итого по уровню | Чел. | 1516 | 1343 | 61 | 112 |
|  | ВСЕГО по 3 уровням | Чел. | 11915 | 9986 | 430 | 1499 |

По данным таблицы видно, что на расчетный срок происходит общее увеличение численности населения на 1929 человек (на 19,32% от численности населения по состоянию на 2012г.). При этом стоит отметить, что 77,71% прироста населения будет расположено на присоединяемых территориях, 22,29% - за счет увеличения территории внутри населенных пунктов.

Таблица 15

Миграционные потоки

| Показатели | Ед.изм. | Существующее положение | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| Население | Чел. | 9986 | 11118 | 11915 |
| В том числе |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы | Чел. | 5702 | 6472 | 7047 |
| Занято в отраслях экономики | Чел. | 2806 | 3446 | 4495 |
| Сальдо трудовой маятниковой миграции | Чел. | -1261 | -1025 | -558 |
| выезд | Чел. | -1326 | -1156 | -775 |
| въезд | Чел. | 65 | 131 | 217 |

Таким образом, на расчетный срок планируется увеличение численности населения, занятого в экономике муниципального образования Ковардицкое сельское поселение с 49,21% до 63,79% от трудоспособного населения, а также снижение миграционных потоков с 23,25% до 11,00%. Данные тенденции обусловлены созданием на территории муниципального образования новых рабочих мест (в основном за счет создания и развития зон рекреации). Основной миграционный поток направлен в г.Муром и Нижегородскую область.

## 1.3. Прогноз развития промышленности

Спектр применения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства  широк: лесозаготовка, производство пиломатериалов, строительных конструкций и мебели; производство пластмассовых, резиновых изделий, инертных газов; предоставление услуг по ремонту автотранспорта, производство строительных работ; оптовая и розничная торговля, общественное питание; аудиторская деятельность, грузовые и транспортные перевозки.

При этом остаются свободными от субъектов малого и среднего предпринимательства такие важные отрасли как здравоохранение, ЖКХ, социальная защита, мало их занято пассажирскими перевозками, бытовыми услугами.

Наибольшее распространение в районе получили предприятия, действующие в сфере оптовой и розничной торговли- 62%, доля оборота которых в общем объеме оборота предприятий составляет 31% , предприятия обрабатывающих производств -18%, доля их оборота - 100% и сельхозпредприятия – 20%  с долей оборота - 85%.

Доля налоговых поступлений от малого бизнеса в бюджете района составляет более 5% в сумме собственных доходов. Среднесписочная численность работников малых предприятий составляет 37% от общего числа занятых в экономике.

Экономическое развитие района определяет необходимость более интенсивного развития предпринимательского сектора экономики. В 2009 году принята долгосрочная целевая программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Муромском районе на 2009-2011годы». Реализация программы поможет создать дополнительные рабочие места, будет способствовать повышению доходов сельского населения  и увеличению вклада  малого и среднего бизнеса в экономику района, в том числе:

-оказание бытовых услуг населению;

- транспорт и связь;

- организация сельского  туризма;

- производство товаров народного  потребления,  ремесленничество, народные   художественные промыслы;

- малые формы в производстве сельскохозяйственной продукции, семейные кооперативы по переработке и сбыту продукции;

- строительство, инвестиции в социально значимые объекты.

Сельское хозяйство является главным сектором экономики.

За   2012 год  сельскохозяйственными  предприятиями  собрано 9,1 тыс. тонн  зерна,   меньше уровня 2011 года на 3,8 тыс. тонн.  В среднем с одного гектара получено  16,1  центнера,   ниже  2011 года на 6%. Основной причиной снижения  урожая зерновых  культур явились продолжительные  ливневые дожди в период уборки и отсутствие современной зерносушительной  техники.

Наилучших показателей при выращивании зерновых культур достигли ООО «Преображение» - 23,6 цн/га, ООО «Борисоглебское» - 18,5 цн/га и  СПК «Объединение»  - 20,7 цн/га.

Животноводство  является  приоритетным направлением развития  сельского хозяйства, так как в общем объеме  реализованной сельскохозяйственной продукции на  долю отрасли животноводства приходится более 70%.   На начало 2013 года численность поголовья крупного рогатого скота  в сельскохозяйственных предприятиях  по сравнению с 2011 годом увеличилась  на  7%  и составила  8398 голов.  Увеличили поголовье коров  ООО «Преображение»,  ООО «Борисоглебское»,  ООО ГК «Сельхозпродукт».

За  2012 год   произведено  18,4  тыс. тонн молока - рост на  8%,  мяса произведено больше уровня 2011 года на 48%.  Лидерами в производстве молока  остаются  ООО «Борисоглебское»,  СПК  «Муромский» и ООО «Преображение», в которых произведено 45% (8349  тонн) молока  от всего объема.

Продуктивность скота является показателем эффективности производства. В среднем на 1 корову надоено  4973 кг., больше уровня 2011 года на 286 кг. Наивысшая продуктивность молочного стада получена в ООО  «Преображение»  (6877 кг), СПК «Муромский» (6657 кг),  ООО «ГК «Сельхозпродукт» (5839 кг).

Основные направления развития сельскохозяйственных предприятий

на 2014- 2016г.г.:

В отрасли растениеводства ожидается к 2016 году обеспечить ежегодное производство продукции во всех категориях хозяйств не менее:

- зерна  – 14,0 тыс. тонн при урожайности 18 ц/га

- картофеля – 25,0 тыс. тонн при урожайности  220  ц/га

- овощей – 17,0  тыс. тонн  при урожайности  350  ц/га

- заготовить грубых и сочных кормов  не менее 30,0 центнеров кормовых единиц в расчете на  одну условную голову.

В животноводстве планируется произвести во всех категориях хозяйств:

- молока – 20,0 тыс. тонн.

- мяса (реализация) в живом весе - 1,2 тыс. тонн.

- яиц- 2,6  млн. штук.

- намечается довести надой до 5000 кг на одну фуражную корову.

## 1.4. Прогноз развития застройки

Расчет необходимых объемов нового жилищного строительства исходит из того, что с развитием новых производств и туристической инфраструктуры, уровень благосостояния местного населения будет повышаться и, следовательно, увеличатся возможности строительства нового жилья.

В муниципальном образовании Ковардицкое сельское поселение на период до 2028г. предполагается сохранение доминирующей роли частного жилищного фонда в объеме нового жилищного строительства.

Таблица16

Объемы нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Существующее положение | Проектное решение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок (2025г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищный фонд сельского поселения, ВСЕГО | м2 | 244657,0 | 289068,0 | 393195,0 |
| 2 | Убыль жилищного фонда | м2 | - | 17125,99 | 20234,76 |
| 3 | Объемы жилищного фонда | м2 | - | 44411,0 | 104127,0 |
| 4 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 | 24,5 | 26,0 | 33,0 |

Стоит отметить рост объемов нового жилищного строительства на 60,71%, который объясняется общим увеличением численности населения и увеличением средней жилищной обеспеченности на 8,5м2 на человека.

Динамику реализации жилой застройки 1-го, 2-го и 3-уровней см. таблицу13 «Расчет численности населения на расчетный срок».

В рамках подпрограммы «Социальное жилье» в 2012 году построены два 2-х квартирных жилых дома общей площадью 216,7 кв.м. в д.Пестенькино (четвертая очередь строительства).  Всего в рамках подпрограммы введены в эксплуатацию 8 двухквартирных домов, т.е. 16 семей обеспечены социальным жильем - это 27% от общей очередности за время действия программы. Строятся дома за счет средств местного и областного бюджетов – в 2012 году на строительство домов израсходовано 5868500 рублей. Всего за период 2009-2012 гг.  22 семьи района, в том числе 17 молодых семей получили субсидии на приобретение жилья. Социальные выплаты на приобретение жилья предоставлены в  2012 году четырем семьям.

В рамках подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей» в  2012 году субсидию на получение жилья в сумме 454 тыс.рублей (федеральный, областной, местный бюджет) получила семья Леонтьевой В.Н., состоящей из 4-х человек. Также выделены средства в сумме 422,1 тыс.рублей для приобретения жилья семье Борисовых. Реализация сертификата состоялась в 1 квартале 2013 года. Всего за 2006-2012 годы в рамках этой подпрограммы 12 молодых семей района улучшили свои жилищные условия.

За 2012 год жилищные условия улучшили 10 ветеранов ВОВ и лиц приравненных к ним: приобретено 10 квартир общей площадью 448,2 м.кв. и часть жилого дома площадью 22,4 м.кв. на сумму 10677,6 тыс.рублей. Всего за 2011-2012 годы жилищные условия улучшили 13 ветеранов и лиц, приравненных к ним. В настоящее время на очереди стоит 5 человек.

В рамках реализации постановления Губернатора Владимирской области от 13.07.2005 № 398 «О предоставлении жилой площади за счет средств областного бюджета детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим закрепленного жилого помещения» - 2 очередника получили однокомнатные квартиры со всеми удобствами.

## 1.5. Прогноз изменения доходов населения

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности.

Среднемесячная заработная плата по области составила 17030руб.

В Муромском районе среднемесячная заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства)  в 2012 г. составила 12724,2  рубля  и увеличилась по сравнению с 2011 годом на  7%.

В сельском хозяйстве заработная плата составила 12470 рублей (рост на 16% к уровню 2011 года), в области образования -12457 рублей (рост 28%), в области здравоохранения -14466,3 рублей или 120,3% к 2011 году, на обрабатывающих производствах - 11753,4 рублей или 115% к уровню 2011 года, в отрасли культуры- 7690 рублей за 2012, по сравнению с 2011 годом она увеличилась почти на 10%.

Уровень безработицы в Муромском районе по состоянию на 01 января 2013г. составил – 1,8%, что ниже среднеобластного показателя (2%) и уровня прошлого года-2,2%.

В структуре доходов населения в прогнозном периоде возрастет доля заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, увеличится доля социальных трансфертов, что связано с активной федеральной социальной политикой: совершенствованием государственной социальной поддержки малообеспеченных категорий населения и граждан, имеющих детей.

Согласно постановлению Губернатора Владимирской области от 29.07.2013 № 855 величина прожиточного минимума по трудоспособному населению Владимирской области за 2 квартал 2013 г. составила 7539руб.

В среднем на душу населения величина прожиточного минимума составила 6955 руб. и увеличилась на 7,7 % по сравнению с соответствующим периодом 2011 года (6419 руб.).

Ниже приводятся данные о  номинальной начисленной среднемесячной заработной плате по видам экономической деятельности в расчете на одного работника по крупным и средним организациям:

Таблица 17

|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Декабрь 2011г., руб. | Декабрь 2012г., руб. | Темп роста, % |
| Всего, в том числе по видам экономической деятельности: | 20537,4 | 23598,7 | 114,9 |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 12464,0 | 14129,4 | 113,36 |
| Обрабатывающие производства | 21780,8 | 24511,7 | 112,53 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 17544,5 | 20640,7 | 117,65 |
| образование | 15809,1 | 18995,3 | 120,15 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 18200,3 | 20984,5 | 115,3 |

# 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Прогноз спроса на холодное водоснабжение и водоотведение по годам до 2015 года и с перспективой на 2016-2020 годы выполнен на основании данных генерального плана муниципального образования Ковардицкое сельское поселение

Прогноз объёмов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению

Таблица18

Таблица расходов воды по муниципальному образованию

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существ.положение | I-ая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сельская местность | 1089,3 | 1319,11 | 2082,13 |
| ВСЕГО | 1089,3 | 1319,11 | 2082,13 |

Таблица19

Сводная таблица водоотведения по муниципальному образованию

| Наименование | Водоотведение, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существ.положение | I-ая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сельская местность | 676,59 | 1084,5 | 1320,38 |
| ВСЕГО | 676,59 | 1084,5 | 1320,38 |

Объемы отпуска тепловой энергии до 2015 года планируются на прежнем уровне, при этом ожидается рост присоединенной тепловой нагрузки.

Прогноз объемов отпуска тепловой энергии и тепловых нагрузок на 2012-2015 годы указан в таблице №20.

Таблица 20

Годовой расход тепла по муниципальному образованию, Гкал/год

| № п/п | Наименование | Жилищно-коммунальное хозяйство | Поквартирные генераторы | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Существующее положение |  |  |  |
| 1 | Ковардицкое сельское поселение | 32542 | 236168 | 268710 |
|  | Первая очередь |  |  |  |
| 2 | Ковардицкое сельское поселение | 62886 | 265129 | 328015 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |
| 3 | Ковардицкое сельское поселение | 78894 | 288431 | 367325 |

Таблица №21

Годовой баланс тепла

| № п\п | Расходы и источники тепла | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расход тепла, всего: | 268710 | 328015 | 367325 |
|  | Покрытие теплопотребности |  |  |  |
|  | - от отопительных котельных | 32542 | 62886 | 78894 |
|  | - от поквартирных генераторов тепла | 236168 | 265129 | 288431 |

Учитывая реализацию программ по энергосбережению годовой объем потребления электроэнергии на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года увеличится.

По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.

Предполагается увеличение электропотребления в сельском поселении на коммунально-бытовые нагрузки:

- первая очередь – 1814кВт;

- расчетный срок – 654кВт.

Электропотребление:

-  на 2009г  - 47,173млн.кВт.ч./год, в том числе коммунально-бытовые – 9,542млн.кВт.ч/год;

- первая очередь – 7945320кВт.ч/год;

- расчетный срок – 2864529кВт.ч/год.

Для покрытия возрастающих нагрузок в перспективе первой очереди намечается строительство новых 19 КТП (общей мощностью 5190кВт) и внутрипоселковых сетей и на расчетный срок – 7КТП (1030кВт.)

За 2009 год объем потребления газа составил 20,9 млн.м3/год.

В перспективе объемы потребляемого природного газа будут увеличиваться в связи с газификацией населенных пунктов.

В перспективе развития строительство межпоселкового газопровода к д.Саксино, д.Березовка.

В газифицированных населенных пунктах газ поступает от существующих ГРП и ШРП. Поэтому здесь в перспективе развитие газовых сетей и установка дополнительных ГРП и ШРП.

Таблица 22

Прогноз объемов потребления природного газа

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления природного газа – всего, млн. м3/год, в том числе: | 20,9 | 24,0 | 27,03 |
| население | 19,7 | 22,3 | 25,0 |
| отопительные котельные | 1,2 | 1,7 | 2,03 |

# 3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 3.1. Характеристика системы водоснабжения

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

На территории муниципального образования Ковардицкое сельское поселение ресурсоснабжающей организацией является муниципальное унитарное предприятие «Ока» за исключением с.Ковардицы, где аналогичной организацией является ООО «Нива».

МУП «Ока» имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения. Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур. Для оказания услуг по обеспечению водоснабжения и водоотведения МУП «Ока» использует комплекс сложных инженерно-технических водопроводных и канализационных сооружений, сетей, которые являются муниципальной собственностью и находятся на балансе и в хозяйственном ведении МУП «Ока».

Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения

- анализ эффективности и надежности источников водоснабжения

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артскважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.

На территории Ковардицкого поселения зарегистрировано 28 скважин, ориентировочная мощность которых 9970 м3/сут., из них используются 1089,03 м3/сут.

Водоснабжение малых неперспективных населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

Сведения об источниках и объектах водоснабжения представлены в таблице 23.

Таблица 23

Сведения по объектам водоснабжения

муниципального образования Ковардицкое сельское поселение

| № п/п | Место расположение объекта | Наименование объекта | № скважин | Кол-во водонапор- ных башен | Объем водонапорной башни, м3 | Наличие резервного эл/снабж-я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | пос.Зименки | Арт.скважина | №34550 | 1 | 25 | нет |
| 2 | д.Межищи | Арт.скважина | №1431/84 | 1 | 25 | нет |
| 3 | д.Межищи | Арт.скважина | №1573/10 | 1 | 25 | нет |
| 4 | д.Зарослово | Арт.скважина | №565/8 | 1 | 35 | нет |
| 5 | д.Климово | Арт.скважина | №1765/96 | 1 | 25 | нет |
| 6 | д.Мордвиново | Арт.скважина | №1915/102 | 1 | 25 | нет |
| 7 | д.Федорково | Арт.скважина | №1279/74 | 1 | 10 | нет |
| 8 | с.Булатниково | Арт.скважина | №1768/99 | 1 | 25 | нет |
| 9 | с.Булатниково | Арт.скважина | №1112/64 | 1 | 25 | нет |
| 10 | с.Булатниково | Арт.скважина | №159 | 1 | 25 | нет |
| 11 | с.Савково | Арт.скважина | №3668/174 | 1 | 25 | нет |
| 12 | с.Савково | Арт.скважина | №1769/100 | 1 | 35 | нет |
| 13 | с.Ст.Котлицы | Арт.скважина | №1766/97 | 1 | 25 | нет |
| 14 | д.Лазарево | Арт.скважина | №3288/164 | 1 | 25 | нет |
| 15 | д.Иваньково | Арт.скважина | №2315/120 | 1 | 25 | нет |
| 16 | д.Михайлово | Арт.скважина | №1116/68 | 1 | 25 | нет |
| 17 | д.Пестенькино | Арт.скважина | №3671/177 | 1 | 35 | нет |
| 18 | с.Панфилово | Арт.скважина | №1109/61 | 1 | 35 | нет |
| 19 | с.Панфилово | Арт.скважина | №1110/62 | 1 | 35 | нет |
| 20 | Вт.Безлесная | Арт.скважина | №1 | 1 | 25 | нет |
| 21 | ст.Безлесная | Арт.скважина | №2 |  |  | нет |
| 22 | д.Мишино | Арт.скважина | №1 | 1 | 25 | нет |
| 23 | д.Мишино | Арт.скважина | №2 | 1 | 25 | нет |
| 24 | д.Кривицы | Арт.скважина |  |  |  | нет |
| 25 | с.Ковардицы | Арт.скважина | №1 |  |  | нет |
| 26 | с.Ковардицы | Арт.скважина | №2 |  |  | нет |
| 27 | с.Ковардицы | Арт.скважина | №3 |  |  | нет |

- анализ эффективности и надежности имеющихся сетей

В неканализованных домах жители пользуются водоразборными колонками. Внутренним водопроводом обеспечиваются многоквартирные дома, общественные здания, животноводческие и промышленные предприятия.

Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. В населенных пунктах сельского поселения водоснабжение предусматривается от самостоятельных систем водоснабжения, которые проектируются по следующим схемам:

- Водозабор из артскважин с расходом до 300м3/сут.:

а) артскважины, оборудованные погружными насосами;

б) регулирующие емкости (водонапорные башни);

в) разводящая сеть с водоразборными колонками и пожарными гидрантами.

Для подземных источников водоснабжения в соответствии со СНиП 2.04.02-84 предусматривается организация зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Радиус зоны первого пояса санитарной охраны для скважин принят 30м. Территория первого пояса по периметру ограждается и озеленяется.

Положение границ второго и третьего поясов определяется расчетом в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Наружное противопожарное водоснабжение

Расход воды на наружное пожаротушение составляет:

- для населенных пунктов с числом жителей до 1тыс.чел. – 5 л/с;

свыше 1тыс.чел. – 10 л/с.

В перспективных населенных пунктах с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с возможно использование для целей наружного пожаротушения существующих водоемов с устройством пирса на два автомобиля для подъезда пожарной техники. При этом объем пруда должен быть равен 3-х часовой продолжительности  тушения пожара: 5 л/с × 3600×3 / 1000=54м3. Пруд должен иметь объем с учетом промерзания в зимнее время и испарения воды в летнее время.

В случае отсутствия естественных водоемов необходимо строительство пожарных резервуаров. Количество резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды  на пожаротушение.  Пожарные резервуары надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200м.

При нахождении в населенном пункте промышленных предприятий и общественных зданий с расходом воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более, необходимо устройство кольцевых сетей с гидрантами. Пожарные гидранты располагаются вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5м от края проезжей части, но не ближе 5м от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение здания не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием.

Общая потребность в воде определена согласно усредненным нормам хозяйственно-питьевого водопотребления, которые составлены в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от численности населенного пункта и степени благоустройства застройки. Удельное водопотребление для жителей благоустроенной застройки составляет 190л/сут., для жителей неблагоустроенной застройки – 50-30л/сут.

Таблица 24

Расчет водопотребления муниципального образования

Ковардицкое сельское поселение

| № п/п | Наименование потребителей | Водопотребление, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хоз-питьевые нужды | Нужды животноводства | Производст-венные нужды | Общий расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Афанасово | 4,29 | - | - | 4,29 |
| 2 | Бабурино | 0,9 | - | - | 0,9 |
| 3 | ст.Безлесная | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 4 | Бердищево | 0,48 | - | - | 0,48 |
| 5 | Березовка | 0,9 | - | - | 0,9 |
| 6 | Большое Юрьево | 0,63 | - | - | 0,63 |
| 7 | Булатниково | 94,5 | - | - | 94,5 |
| 8 | Валово | 0,15 | - | - | 0,15 |
| 9 | Грибково | 1,65 | - | - | 1,65 |
| 10 | Дмитриевка | 0,24 | - | - | 0,24 |
| 11 | Жемчужино | 1,35 | - | - | 1,35 |
| 12 | Загряжское | 4,2 | - | - | 4,2 |
| 13 | Зарослово | 1,25 | - | - | 1,25 |
| 14 | Зименки | 172,53 | - | - | 172,53 |
| 15 | Иваньково | 6,8 | - | - | 6,8 |
| 16 | Катышево | 0,24 | - | - | 0,24 |
| 17 | Климово | 1,85 | - | - | 1,85 |
| 18 | Ковардицы | 139,68 | - | - | 139,68 |
| 19 | Кольдино | 1,89 | - | - | 1,89 |
| 20 | Коржавино | 1,68 | - | - | 1,68 |
| 21 | Кривицы | 22,9 | - | - | 22,9 |
| 22 | Лазарево | 41,15 | - | - | 41,15 |
| 23 | Лесниково | 3,36 | - | - | 3,36 |
| 24 | Макаровка | 51,17 | - | - | 51,17 |
| 25 | Малое Юрьево | 0,27 | - | - | 0,27 |
| 26 | Межищи | 37,23 | - | - | 37,23 |
| 27 | Михайлово | 1,5 | - | - | 1,5 |
| 28 | Михалево | 10,3 | - | - | 10,3 |
| 29 | Мишино | 7,59 | - | - | 7,59 |
| 30 | Мордвиново | 4,75 | - | - | 4,75 |
| 31 | Новое Ратово | 1,38 | - | - | 1,38 |
| 32 | Новые Котлицы | 0,18 | - | - | 0,18 |
| 33 | Окулово | 0,18 | - | - | 0,18 |
| 34 | Охеево | 0,45 | - | - | 0,45 |
| 35 | Панфилово | 203,53 | - | - | 203,53 |
| 36 | Пестенькино | 148,39 | - | - | 148,39 |
| 37 | Пополутово | 0,69 | - | - | 0,69 |
| 38 | Разъезд 15км | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 39 | Рамежки | 1,45 | - | - | 1,45 |
| 40 | Савково | 55,92 | - | - | 55,92 |
| 41 | Саксино | 6,24 | - | - | 6,24 |
| 42 | Соболево | 1,65 | - | - | 1,65 |
| 43 | Старое Ратово | 5,1 | - | - | 5,1 |
| 44 | Старые Котлицы | 8,06 | - | - | 8,06 |
| 45 | Стригино | 35,51 | - | - | 35,51 |
| 46 | Федорково | 0,21 | - | - | 0,21 |
| 47 | Черемисино | 3,21 | - | - | 3,21 |
| 48 | Шишлово | 0,15 | - | - | 0,15 |
|  | ИТОГО | 1089,03 | - | - | 1089,03 |

В соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства, расходы воды по всем потребителям приведены в таблице 25.

Таблица 25

Таблица расходов воды по муниципальному образованию

Ковардицкое сельское поселение

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. питьев. |
| Сельская местность | 1089,03 | 1089,03 |
| Всего по сельскому поселению | 1089,03 | 1089,03 |

Запасы подземных артезианских вод обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении сельского поселения.

Анализ качества воды из артезианских скважин осуществляется лабораторией МУП «Водопровод и канализация», а из шахтных колодцев - администрацией МО. Качество воды всех водоисточников отвечает требованиям СанПиН 21.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Работа систем и оборудования водозаборных скважин полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Техническое обслуживание сводится к периодическому осмотру и контролю режимов работы оборудования и по необходимости наладке средств управления в процессе эксплуатации.

- воздействие на окружающую среду

Водопровод является экологически чистым сооружением – ввод его в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Ответственность за охрану подземных вод от истощения и загрязнения промышленными и бытовыми водами возлагается на администрацию или предприятие, владеющее скважиной. На владельцев скважин возлагается ответственность за соблюдение режима зоны санитарной охраны и за проведение санитарно-защитных мероприятий в зоне санитарной охраны.

- анализ показателей готовности системы ресурсоснабжения, имеющиеся проблемы и направления ее решения

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- сверхнормативные потери ресурсов (воды).

- санитарно-техническое состояние сельских водозаборов неудовлетворительное, т.к. не соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения. В некоторых водозаборах зоны строгого режима (30м) не выгорожены и не озеленены.

## 3.2  Характеристика системы водоотведения

Обслуживание централизованной системы канализации производит МУП «Ока».

Централизованная система канализации имеется только в пос.Зименки.

Сточные воды от жилой застройки отводятся по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения полной биологической очистки.

Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

Схемы канализации решаются в увязке с существующими сетями и сооружениями. Сточные воды проходят очистку на очистных сооружениях  в зависимости от количества и их состава.  Выпуск очищенных сточных вод рекомендуется в овраги, ручьи, ближайшие бассейны рек.

Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления. Расходы сточных вод по потребителям приведены в таблице 26.

Таблица 26

Сводная таблица водоотведения по муниципальному образованию

Ковардицкое сельское поселение

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | бытовые |
| Сельская местность | 676,59 | 676,59 |
| Всего по сельскому поселению | 676,59 | 676,59 |

Таблица 27

Расчет водоотведения муниципального образования

Ковардицкое сельское поселение

| № п/п | Наименование потребителей | Водоотведение, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бытовые стоки | Стоки от животноводства | Производст-венные стоки | Общее количество стоков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Булатниково | 76,0 | - | - | 76,0 |
| 2 | Ковардицы | 89,68 | - | - | 89,68 |
| 3 | Кривицы | 19,0 | - | - | 19,0 |
| 4 | Лазарево | 38,0 | - | - | 38,0 |
| 5 | Макаровка | 39,52 | - | - | 39,52 |
| 6 | Межищи | 34,58 | - | - | 34,58 |
| 7 | Панфилово | 159,03 | - | - | 159,03 |
| 8 | Пестенькино | 142,69 | - | - | 142,69 |
| 9 | Савково | 48,07 | - | - | 48,07 |
| 10 | Старые Котлицы | 7,41 | - | - | 7,41 |
| 11 | Стригино | 22,61 | - | - | 22,61 |
|  | ИТОГО | 676,59 | - | - | 676,59 |

Централизованная система канализации имеется только в пос.Зименки

Работа системы канализации не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Техническое обслуживание сводится к периодическому осмотру и контролю режимов работы оборудования и по необходимости наладке средств управления в процессе эксплуатации.

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.

## 3.3 Характеристика состояния системы электроснабжения

Институциональная структура (организации, работающие в данной сфере, действующая договорная система и система расчетов за поставляемые ресурсы)

Централизованное электроснабжение населения и организаций МО Ковардицкое поселение осуществляет филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Владимирэнерго».

Существующая система электроснабжения муниципального образования Ковардицкое сельское поселение представлено в таблице №28

Таблица №28

| № п/п | Наименование ТП | № ТП | Р, кВА | Протяженность ВЛ 10 кВ | Протяженность ВЛ 0,4 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС Мордвиново 35/10 кВ |  |  |  | Ковардицкое поселение |  |
|  | ВЛ 1001: |  |  | 4,75 |  |
| 1 | Мордвиново | 1 | 100 |  | 4,36 |
|  | ВЛ 1002 |  |  | 54 |  |
| 2 | Шишлово | 45 | 63 |  | 0,8 |
| 3 | Межищи | 46 | 63 |  | 6,9 |
| 4 | Межищи | 47 | 160 |  |  |
| 5 | Дъяконово | 25 | 63 |  | 2,1 |
| 6 | Бабурино | 26 | 30 |  | 1,2 |
| 7 | Н.Котлицы | 27 | 30 |  | 1,76 |
| 8 | Савково | 142 | 400 |  | 7 |
| 9 | Савково | 30 | 250 |  |  |
| 10 | Савково | 31 | 250 |  |  |
| 11 | Савково | 239 | 250 |  |  |
| 12 | Савково | 48 | 400 |  |  |
| 13 | Лесниково | 32 | 160 |  | 4,45 |
| 14 | Лесниково | 33 | 250 |  |  |
| 15 | Бердишево | 185 | 60 |  | 1,2 |
| 16 | Ст. Котлицы | 29 | 100 |  | 2,3 |
| 17 | Петраково | 35 | 160 |  | 8,75 |
| 18 | Петраково | 34 | 250 |  |  |
| 19 | Петраково | 36 | 2х400 |  |  |
|  | ВЛ 1003 |  |  | 7,6 |  |
| 20 | Булатниково (школа) | 41 | 250 |  | 10,1 |
| 21 | Булатниково (село) | 42 | 100 |  |  |
| 22 | Булатниково (село) | 43 | 250 |  |  |
| 23 | Булатниково (нов. дома) | 209 | 250 |  |  |
| 24 | Булатниково (д/сад) | 235 | 250 |  |  |
|  | ВЛ 1004 |  |  | 7,7 |  |
| 25 | Булатниково (мастерские) | 61 | 400 |  |  |
| 26 | Булатниково (котельная) | 38 | 320 |  |  |
| 27 | Булатниково (пилорама) | 39 | 400 |  |  |
| 28 | Булатниково (магазин) | 40 | 160 |  |  |
| 29 | Федорково | 37 | 63 |  | 5 |
|  | ВЛ 1005 |  |  | 8,58 |  |
| 30 | Зарослово | 50 | 100 |  | 3,8 |
| 31 | Окулово | 51 | 30 |  | 5,3 |
|  | ВЛ 1010 |  |  | 17,4 |  |
| 32 | Новоселки | 52 | 30 |  | 1,56 |
| 33 | Катышево | 53 | 100 |  | 1,9 |
| 34 | Пестенькино | 55 | 250 |  | 7,51 |
| 35 | Валово | 54 | 60 |  | 2,5 |
| 36 | Пестенькино | 56 | 250 |  | 7,51 |
| 37 | Пестенькино | 57 | 250 |  |  |
| 38 | Пестенькино | 58 | 250 |  |  |
| 39 | Пестенькино | 59 | 160 |  |  |
| 40 | Пестенькино | 156 | 400 |  |  |
| 41 | Пестенькино | 211 | 100 |  |  |
| 42 | Пестенькино | 248 | 160 |  |  |
| 43 | Пестенькино | 257 | 63 |  |  |
|  | ВЛ 1011 |  |  | 23,2 |  |
| 44 | Зименки (очистные) | 153 | 100 |  | 11,2 |
| 45 | Зименки | 224 | 63 |  |  |
| 46 | Зименки (АВМ) | 49 | 250 |  |  |
| 47 | Зименки (село) | 69 | 2*400 |  |  |
| 48 | Зименки (водозабор) | 225 | 250 |  |  |
| 49 | Зименки (школа) | 232 | 250 |  |  |
| 50 | Зименки (мастерские) | 3 | 400 |  |  |
| 51 | Зименки (ферма) | 4 | 630 |  |  |
| 52 | Афанасово (село) | 221 | 100 |  | 2,9 |
| 53 | Соболево | 6 | 50 |  | 1,1 |
| 54 | Михалево (клуб) | 8 | 250 |  | 8,4 |
| 55 | Михалево (л/д) | 216 | 63 |  |  |
| ПС Кривицы 35/10 кВ |  |  |  | Ковардицкое поселение |  |
|  | ВЛ 1002 |  |  | 26,56 |  |
| 56 | Б. Мишино (село) | 77 | 250 |  | 6,42 |
| 57 | Б. Мишино (ферма) | 199 | 180 |  |  |
| 58 | Загряжское | 78 | 250 |  | 2,8 |
| 59 | Панфилово (ферма) | 83 | 160 |  | 21,9 |
| 60 | Панфилово (телятник) | 84 | 160 |  |  |
| 61 | Панфилово (село) | 194 | 250 |  |  |
| 62 | Панфилово (село) | 195 | 160 |  |  |
| 63 | Панфилово (школа) | 80 | 400 |  |  |
| 64 | Панфилово (кавказ) | 81 | 160 |  |  |
| 65 | Панфилово (контора) | 82 | 400 |  |  |
| 66 | Панфилово (хранилище) | 76 | 250 |  |  |
| 67 | Панфилово | 24 | 250 |  |  |
| 68 | Панфилово | 256 | 100 |  |  |
| 69 | Карачарово (ферма) | 124 | 250 |  | 2 |
| 70 | Карачарово (село) | 79 | 63 |  |  |
|  | ВЛ 1003 |  |  | 23 |  |
| 71 | Черемисино | 72 | 160 |  | 1,8 |
| 72 | Иваньково (п.Строителей) | 9 | 100 |  | 0,7 |
| 73 | Иваньково | 74 | 100 |  | 3,65 |
| 74 | Грибково | 75 | 160 |  | 3,8 |
| 75 | Стригино (ферма) | 96 | 60 |  | 7,2 |
| 76 | Стригино (село) | 133 | 160 |  |  |
| 77 | Стригино (с/совет) | 22 | 160 |  |  |
| 78 | Б. Юрьево | 65 | 160 |  | 2,7 |
| 79 | М. Юрьево | 64 | 100 |  | 1,33 |
| 80 | Охеево | 66 | 63 |  | 1,77 |
| 81 | Михайлово | 67 | 160 |  | 2,75 |
|  | ВЛ 1004 |  |  | 36 |  |
| 82 | Жемчужное | 73 | 63 |  | 1,3 |
| 83 | Кольдино | 184 | 250 |  | 1,7 |
| 84 | Б. Макаровка (ферма) | 17 | 2х250 |  | 7,8 |
| 85 | Б. Макаровка (село) | 18 | 250 |  |  |
| 86 | Макаровка (н. дома) | 251 | 250 |  |  |
| 87 | Нежиловка село | 7 | 250 |  | 1,58 |
| 88 | Ковардицы (свинарник) | 16 | 250 |  | 14,08 |
| 89 | Ковардицы (водокачка) | 157 | 60 |  |  |
| 90 | Ковардицы КСП | 227 | 100 |  |  |
| 91 | Ковардицы (АВМ) | 190 | 250 |  |  |
| 92 | Ковардицы (мастерские) | 44 | 400 |  |  |
| 93 | Ковардицы (село) | 15 | 160 |  |  |
| 94 | Ковардицы (село) | 14 | 250 |  |  |
| 95 | Ковардицы (новые дома) | 246 | 400 |  |  |
| 96 | Ковардицы | 197 | 100 |  |  |
| 97 | Ковардицы (ул. Вишневая) | 191 | 250 |  |  |
| 98 | Ковардицы (котеджи) | 23 | 160 |  |  |
| 99 | Лопатино (школа) | 12 | 400 |  | 7,8 |
| 100 | Лопатино (Зеленая) | 13 | 160 |  |  |
| 101 | Лопатино (АВМ) | 207 | 250 |  |  |
| 102 | Ковардицы | 234 | 250 |  |  |
| 103 | Дмитриевка | 10 | 100 |  | 0,6 |
|  | ВЛ 1006 |  |  | 6,63 |  |
| 104 | Кривицы (село) | 70 | 100 |  | 4,3 |
| 105 | Ст. Ратово | 245 | 100 |  | 1,56 |
| 106 | Н. Ратово | 71 | 100 |  | 1,8 |
|  | ВЛ 1007 |  |  | 12 |  |
| 107 | Лазарево (село) | 188 | 160 |  | 5,33 |
| 108 | Лазарево (школа) | 200 | 100 |  |  |
| 109 | Коржавино | 122 | 60 |  | 2 |
| 110 | Коржавино | 21 | 100 |  |  |

## 3.4 Характеристика системы захоронения твердых бытовых отходов (ТБО)

Поскольку на территории муниципального образования Ковардицкое сельское поселение отсутствуют специализированные организации, осуществляющие сбор и вывоз отходов, эта проблема решается путем непосредственного осуществления администрацией муниципального образования функции по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов от жилого сектора населенных пунктов. Администрация муниципального образования Ковардицкое сельское поселение заключает договора с частными предпринимателями и организациями, которые осуществляют периодический вывоз твердых бытовых отходов от жилищного фонда путем непосредственного объезда улиц населенных пунктов и сбора мусора непосредственно от домовладений.

В процессе жизнедеятельности населения, работы промышленных предприятий и различных организаций образуются твердые и жидкие бытовые отходы, промышленные отходы различных классов опасности.

Отходами 1 класса опасности являются ртутные лампы, отработанные люминесцентные ртутьсодержащие трубки и брак (отработанные люминесцентные лампы).

Отходами 2 класса являются шлак плавки цветных металлов, отходы, содержащие свинец.

Отходы 3 класса опасности - масла отработанные и отходы переработки сельскохозяйственной продукции.

Отходы 4 класса опасности-отходы животноводства, отходы деревообработки, осадок иловый очистки сооружений.

Отходы 5 класса опасности - отходы содержания животных и птиц, отходы обработки и переработки древесины, стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп), прочие коммунальные отходы (твердые бытовые отходы).

В соответствии с техническим заданием на разработку генеральной схемы очистки территории Владимирской области от отходов производства и потребления, Муромский район относится к 4-ой группе муниципальных образований по размещению ТБО. Вывоз твердых бытовых отходов данной группы запланирован на  Меленковский полигон.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма отходов на одного жителя принята равной 300кг в год с учетом общественных зданий.

На сегодняшний момент на территории муниципального образования Ковардицкое сельское поселение отсутствуют санкционированные места захоронения отходов. Отходы, собираемые с территории поселения, вывозятся для захоронения на Муромскую городскую свалку. Все имеющиеся стихийные свалки подлежат обязательной ликвидации.

Специализированные предприятия, занимающиеся переработкой твердых бытовых отходов, отсутствуют.

Норма образования отходов на одного жителя на территории муниципального образования Ковардицкое сельское поселение – 1,62м3/год на 1 жителя.

Продолжающееся загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твердыми отходами производства и бессистемный подход к решению проблем обращения с отходами приводит к развитию следующих негативных тенденций:

-увеличение земельных площадей, занятых насанкционированными местами размещения отходов;

-загрязнение подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха продуктами разложения отходов;

-рост потенциальной опасности загрязнения окружающей среды токсичными отходами производства;

-существенно снижает показатели жизни населения региона.

Для нашего поселения наиболее актуальна проблема обращения с твердыми отходами.

Отработанные аккумуляторы, фильтры жидкого топлива, масла отработанные и др. не подлежат размещению на свалках и полигонах, о чем жители поселения уведомлены.

Сбор платежей за вывоз ТБО с населения производится частными предпринимателями и организациями, осуществляющими вывоз ТБО. Финансирование работ по сбору и вывозу ТБО (несанкционированные свалки) осуществляется из средств бюджета поселения.

Анализ ситуации показывает, что снижается санитарное состояние, вызванное загрязнением территорий отходами производства и потребления, происходит возрастающее накопление отходов, поэтому экологические проблемы, обусловленные влиянием отходов являются приоритетными.

В настоящее время во Владимирской области сбором, транспортировкой и утилизацией отходов 1 класса опасности, таких как люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы, материалов, загрязненных ртутью, занимается ООО «Инжиниринг»(г.Владимир). Все работы производятся по установленным государственным стандартам и на основе действующего законодательства. Однако из-за отсутствия денежных средств не все сдают их на демеркуризацию, а просто накапливают.

Имеется необходимость замены контейнеров на модернизированные с крышками и на колесиках и увеличение количества контейнерных площадок в населенных пунктах.

## 3.5 Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Таблица 29

Освоение денежных средств на содержание и ремонт объектов

благоустройства за 2011 год

| № п/п | Перечень объектов благоустройства | План год | Исполнено год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка дорог от снега | 964,9 | 964,9 | 100 |
| 2 | Ремонт дорог | 386,7 | 386,7 | 100 |
| 3 | Ремонт памятников и обелисков | 201,8 | 201,7 | 100 |
| 4 | Строительство и ремонт колодцев | 220,1 | 220,1 | 100 |
| 5 | Строительство и ремонт пеших мостов | 99,9 | 99,9 | 100 |
| 6 | Строительство и ремонт лав | 7,1 | 7,1 | 100 |
| 7 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 603,6 | 599,5 | 99,3 |
| 8 | Расходы на содержание мест захоронения | 181,6 | 181,6 | 100 |
| 9 | УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, в т.ч. | 2133,7 | 1959,6 | 91,8 |
|  | Оплата электроэнергии | 1931,2 | 1831,2 | 94,8 |
|  | Ремонт уличного освещения | 202,5 | 128,4 | 63,4 |
|  | ВСЕГО РАСХОДОВ по благоустройству | 4799,4 | 4621,1 | 96,3 |

В соответствии с требованиями к устройству шахтных колодцев произведён ремонт  14 колодцев, в том числе:

1. д. Михалево, ул. Советская, 82, ул. Кооперативная, 18,

2. д. Загряжское, ул. Песчаная, 10

3. с. Ковардицы ул. Зеленая,

4. д. Саксино, Центральная,25, ул. Садовая,43, ул. Полевая, 11

4. д. Лесниково, ул. Юматовка, 8,38

5. д. Макаровка, ул. Б-Макаровка

8. д. Жемчужино, ул. Зеленая, 26,20

9. д. Грибково ул. Дачная, 137

10. д.Старое Ратово, Совхозная,9

На ремонт  дорог израсходовано 386,7 тыс.руб., из них на сумму 297 тыс.рублей вывезено щебня 540 куб. м. на грунтовые дороги в населенных пунктах: д. Михалево, д. Зарослово,                     с. Ковардицы, д. Саксино, с. Панфилово, д. Малое Юрьево, с.Стригино, д. Макаровка, д. Новое Ратово, д. Жемчужино, д. Мишино, с. Булатниково.

На организацию вывоза ТБО из населенных пунктов: с. Булатниково, д. Савково, д.Пестенькино, с. Ковардицы, с. Стригино, д. Макаровка израсходовано 53,2 тыс.рублей.  На  ликвидацию несанкционированных свалок в с. Ковардицы, д. Межищи, д. Афанасово,                           д. Лесниково, с. Панфилово, д. Макаровка затрачено 149,1 тыс .рублей. Всего собрано и вывезено на городскую свалку о. Муром  375 куб.м.  твердых бытовых отходов.

Расходы на содержание мест захоронения за 2011 год составляют  181,6 тыс. руб. большую часть из которых (87,9тыс.руб.) израсходовали на благоустройство кладбища в д. Саксино.

Реализация долгосрочных целевых программ

Для создания условий приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающие комфортные условия проживания граждан, сокращения износа основных фондов на объектах теплоснабжения, водообеспечения и водоотведения, в районе реализуются две долгосрочные целевые программы:

-«Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе», по которой  установлены модули автоматической системы управления освещением жилых домов по ул. Дзержинская в с. Ковардицы, ул. Заречная в д. Саксино Ковардицкого сельского поселения, что позволит экономить 14 тыс. кВт. электроэнергии в год.

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях и Ковардицкое сельское поселение Муромского района  на 2009- 2011 годы» по которой выполнены:

- проект водоснабжения с. Булатниково на сумму 396,0 тыс. руб. Проект прошел государственную экспертизу на сумму 150,0 тыс. руб.;

- проектируется водоснабжение д. Пестенькино;

- В результате осуществления этой части программы улучшится водоснабжение в 1310 домовладениях с населением 2918 человек.

- Произведена модернизация системы защиты электроснабжения оборудования в с. Булатниково, п. Зименки и д. Пестенькино. На сумму 449,0 тыс. руб. Подключившись к общедомовой системе заземления 336 квартир надежно защитят свое электрическое и газовое оборудование.

ДЦП «Обеспечение населения Ковардицкого сельского поселения  питьевой водой на 2009-2011гг.»

За 2011 год  построены шахтные колодцы из бетонных  колец, в том числе:

- д. Саксино  ул. Центральная,28

-  д. Коржавино, ул. Зеленая,13

- д. Кривицы, Заречная,68

Проведен монтаж колодца водопровода с. Булатниково  на сумму  19,6 тыс. руб. Приобретены бетонные  кольца в количестве 7 шт. на сумму 14,0 тыс.руб. для строительства колодцев.

Таблица 30

ДЦП «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной

сети в муниципальном образовании Ковардицкое сельское поселение на 2009-2011 годы»

| Наименование мероприятий | Объем (тыс.кв.м) | План 2011год, тыс. руб. | Фактически использовано за 2011г. | % выпол- нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Зименки, ул. Кооперативная (асфальтн. покрытие) | 4,0 |  | 987,264 |  |
| д. Саксино, ул. Лакина (щебеночное покрытие) | 1,64 |  | 368,736 |  |
| п. Зименки, дорога от ул. Кооперативная до ул. Мира (асфальтное покрытие) | 0,27 |  | 99,414 |  |
| с. Ковардицы, ул. Сосновый бор (асфальтное покрытие) | 0,6797 |  | 248,749 |  |
| с. Ковардицы, до кладбища (щебеночное покрытие) | 1,6 |  | 551,190 |  |
| д. Пестенькино, ул. Полевая (щебеночное покрытие) | 0,52 |  | 199,997 |  |
| Технадзор за ремонтом дорог |  |  | 79,8 |  |
| ВСЕГО: Бюджет сельского поселения | 8,1897 | 2536,0 | 2535,15 | 100 |

Таблица 31

ДЦП «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда

Ковардицкого сельского поселения на 2009-2015гг.

|  | Всего запланировано на 2011 год тыс. руб. | Фактически использовано |  | Краткий перечень выполненных работ за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет, тыс. руб. | Средства собственников жилья, тыс. руб. |  |
| д. Савково, ул. Советская, 17 | 467,7 | 449,3057 | 18,4 | Ремонт кровли |
| с. Панфилово, ул. Советская, 35 | 640,0 | 182,4 |  | Кап. ремонт лоджий |
| д. Пестенькино, Полевая,17 | 96,1 | 96,058 | 0 | Устройство, вентиляции, нар.водоснабж., электроснабж., дымоходов |
| ВСЕГО | 1203,8 | 746,1 | 18,4 |  |
| В т. ч. Местный бюджет | 1153,4 |  |  |  |
| Средства собственников жилья | 50,4 |  |  |  |

Реализация ведомственных целевых программ

Таблица 32

ВЦП «Развитие и сохранение культуры в муниципальном образовании Ковардицкое сельское поселение Муромского  района

на 2011-2013 годы»

| Наименование программных мероприятий | Всего запланировано на 2011 год тыс.руб. | Фактически Использовано | Краткий перечень приобретённого инвентаря |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение противопожарных мероприятий, приобретение оборудования | 91,2 | 91,2 | Установка противопожарной сигнализация в ДК д.Макаровка, ремонт отопительной системе в ДК с. Стригино, д. Новое Ратово |
| ВСЕГО | 91,2 | 91,2 |  |

## 3.6 Жизнеобеспечение и развитие инфраструктуры

В целях экономии электроэнергии, порядка 14 тыс.кВт в год, и воды по программе «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе» установлены частотные преобразователи на объектах водоснабжения в д.Лазарево, д.Межищи.

Кроме того, разработана проектно-сметная документация для:

-строительства  водопровода 2600 м.п. в с. Булатниково;

-строительства  водопровода в д. Пестенькино;

- планируется реконструкция очистных сооружений в пос.Зименки, с.Булатниково, с.Панфилово, д.Савково;

-построены блочно-модульные котельные для учреждений социальной сферы п. Зименки, с. Булатниково;

Разработка указанных проектов способствовали развитию инженерной инфраструктуры района.

По программе «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое сельское поселение» отремонтированы шиферные кровли, фасады и системы холодного водоснабжения жилых домов п.Зименки и д.Межищи на сумму 940 тыс.рублей.

По программе «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Ковардицкое сельское поселение и Ковардицкое сельское поселение» отремонтированы дороги в д.Лазарево, в д.Кривицы. Общая стоимость работ составила 3,5 млн. рублей.

По программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Муромский район» проведены работы в полном объеме, за счет средств местного бюджета на сумму 7,8 млн. рублей.

В целях улучшения проживания граждан, согласно действующей в области Концепции реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проводится интенсивная  работа по созданию ТСЖ для участия в региональной адресной программе. В стадии подготовки находятся семь домов в п.Зименках, с.Панфилово, и д.Савково. Создание ТСЖ позволит получить финансовую поддержку Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и привести жилищный фонд в нормативное состояние, провести капитальный ремонт жилых домов.

Учитывая потребности развития коммунальной инфраструктуры и финансовые возможности района, запланирован рост развития инфраструктуры до 2020 года на 10 %.

Динамика развития инфраструктуры

Муромского района за 2009 год и перспективы развития на 2010-2012 г.

Таблица 33

| № п\п | Показатели инфраструктуры жилищно-коммунальной сферы | Ед. Изм. | Развитие инфраструктуры |  |  |  |  | Процент Роста % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |  |
| 1 | Жилищный фонд | ед. | 9800 | 9834 | 9878 | 9928 | 9983 | 1,5 |
|  |  | тыс.м.кв. | 643,4 | 648,7 | 654,0 | 659,3 | 665,6 | 2,6 |
| 2 | Котельные | ед. | 53 | 55 | 55 | 59 | 61 | 10,9 |
| 3 | Тепловые сети | км | 24,6 | 24,74 | 24,74 | 25,1 | 25,4 | 2,6 |
| 4 | водозаборы | ед. | 47 | 47 | 47 | 49 | 51 | 8,5 |
| 5 | Очистные сооружения водопровода | ед. |  |  |  | 2 |  |  |
| 6 | Водопроводные сети | км | 105 | 107,5 | 107,5 | 108,5 | 111,5 | 3,7 |
| 7 | Очистные сооружения канализации | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 50 |
| 8 | Канализацион ные сети | км | 17,9 | 18,2 | 18,2 | 18,7 | 19,1 | 4,9 |
| 9 | Электрические сети | км | 993 | 1000,4 | 1006 | 1010 | 1015 | 1,4 |
| 10 | Трансформатор- ные подстанции | ед. | 250 | 251 | 253 | 255 | 257 | 2,3 |
| 11 | Улично-дорож- ная сеть | тыс.м.кв. | 865,8 | 865,8 | 865,8 | 865,8 | 865,8 |  |
| 12 | Муниципальные автодороги | км | 122,4 | 122,4 | 122,4 | 122,4 | 122,4 |  |
| 13 | Мостовые сооружения | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 14 | Газопроводы | км | 551 | 678,8 | 678,8 | 768 | 800 | 17,8 |
|  | Средний процент роста |  |  |  |  |  |  | 10,0 |

На 2012год построены 5 котельных в п.Зименках, д.Булатниково, а также около 1 километра тепловых сетей в указанных населенных пунктах, закончено строительство очистного сооружения водозабора в д. Макаровка, газифицированы п.Зименки, с. Булатниково, д. Афанасово, построены 47 км. распределительных сетей, газифицированы более 1500 домовладений, 396 квартир. За счет внебюджетных источников проведена газификация д.Коржавино.

# 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Реализация политики энергосбережения на территории муниципального образования, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета и стабилизации уровня платежей жителей за коммунальные услуги.

В поселении реализуется долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе». Данной программой энергосбережения указана следующая цель:

- обеспечение рационального использования энергетических  ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение эффективности их использования в объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

С целью решения поставленных Программой энергосбережения задач реализуются следующие группы мероприятий:

- организационные мероприятия (пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения в многоквартирных домах, контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных договоров, установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями);

- технические и технологические мероприятия (тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, замена окон и дверей на металлопластиковые в муниципальных учреждениях, проведение энергетических обследований объектов муниципальных учреждений);

- мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета (закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, в том числе энергосберегающих ламп,  для  объектов муниципальных учреждений, оснащение многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии).

# 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе.

## 5.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  - 1,05 %.

2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - 11 %.

3. Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги -  выше 89 %.

4. Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - 11 %.

Расчет предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги

Исходные данные:

- численность населения с доходами ниже прожиточного минимума.–  11 % населения (по предварительным данным госкомстата на 2012г. источник: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_51g.htm) -

(общая численность населения муниципального образования Ковардицкое сельское поселение – 9327 чел.) – 1025 человек.

Пос. Зименки (общая численность 914 чел) – 100 чел.

- среднедушевые доходы населения по Владимирской области -  20270,6 руб. на человека в месяц (по предварительным данным на апрель 2013г.)

Средняя заработная плата по Муромскому району – 12724,2 р.

- прожиточный минимум на душу населения на 1 квартал 2013г. – 6630руб. (согласно Постановления Губернатора Владимирской области от 23.04.2013г. №456).

1. Определение прогнозируемой совокупной платы граждан за коммунальные услуги с учетом различных вариантов благоустройства многоквартирных жилых домов и жилых домов, а также наличия в них приборов учета

1.1 Расчет прогнозируемой совокупной платы граждан, проживающих в многоквартирных домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, газовыми плитами, не оборудованных приборами учета.

Пос.Зименки – 19 двухэтажных многоквартирных домов

Численность населения в этих домах – 250 человек.

Общая площадь жилых помещений  - 13680кв.м.

Таблица 34

| Виды услуг | Установленные нормативы потребления коммунальных услуг | Ед.измерения | Проект тарифов | Ед.измерения | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 6,4 | Куб.м./чел/ мес | 36,29 | Руб/куб.м | 58,064 |
| Водоотведение | 6,4 | Куб.м./чел/ мес | 76,38 | Руб/куб.м. | 122,208 |
| Газоснабжение | 24 | Куб.м. на 1чел. | 3,47 | Руб/куб.м | 20,82 |
| Газоснабжение (Отопление) | 8,0 | Куб.м. на кв.м. | 3,47 | Руб/куб.м | 379,757 |
| Электроснабжение | 73 | кВт*ч на 1 чел. в месяц | 2,09 | Руб./кВтч. | 38,1425 |

Прогнозируемая плата граждан, проживающих в многоквартирных домах с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, не оборудованных приборами учета, составит  619 тыс.руб.

1.2 Расчет прогнозируемой платы граждан, проживающих в жилых домах с централизованным водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением на нужды отопления, газовыми плитами, не оборудованных приборами учета

Общая численность населения муниципального образования «Ковардицкое сельское поселение», проживающего в жилых домах газифицированных населенных пунктов, составляет 6360чел.

Численность населения, проживающих в населенных пунктах, обеспеченных централизованным водоснабжением, составляет 7402чел.

Отопление исходя из расчета 10кв.м. жилой площади на человека.

Общая численность постоянного населения муниципального образования Ковардицкое сельское поселение 9986чел.

Таблица 35

| Виды услуг | Установленные нормативы потребления коммунальных услуг | Ед.измерения | Проект тарифов | Ед.измерения | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение | 24 | Куб.м. на 1чел. | 3,47 | Руб/куб.м | 529,661 |
| Газоснабжение (отопление) | 96,0 | Куб.м. /год | 3,47 | Руб/куб.м | 21 186,432 |
| электроснабжение | 73 | кВт*ч на 1 чел. в месяц | 2,09 | Руб./кВтч. | 1 523, 564 |
| Водоснабжение | 6,4 | Куб.м./чел/ мес | 36,29 | Руб/куб.м | 1 719, 159 |

Прогнозируемая плата граждан, проживающих в жилых домах, не оборудованных приборами учета, составит 24958,82 тыс.руб.

Итого общая совокупная прогнозируемая плата граждан за все потребляемые услуги составляет: 619+24958,82= 25577,82тыс.р.

Согласно Методическим указаниям по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 23.08.2010 №378, (далее – Методические указания), если значение показателя «доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» составляет до 8,6%, то прогнозируемая совокупная плата граждан за коммунальные услуги считается доступной для оплаты населением.

2. Определение критериев доступности

2.1. Доля расходов на коммунальные расходы в общем совокупном доходе средней семьи

Др=25577820/ (9986х12х20359)х100%=1,05%.

Для оценки среднедушевого дохода рассчитаем коэффициент КDZR= DR/ZR, где

КDZR=20270,6/12724,2=1,6

Среднедушевой доход населения составит 1,6х12724,2=20359руб.

3. Оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 11%, что соответствует уровню доступности платы за коммунальные услуги.

4. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги

При прогнозируемом уровне доли расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи 1,05%, уровень собираемости платежей не может быть ниже 89%, что соответствует критерию доступности.

5. Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения составит:

Дс=ЧпсхКсем/Чобщх100%

где

366х3/9986х100=11%

Согласно Методическим указаниям, если значение показателя «доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения» до 15%, то прогнозируемая совокупная плата граждан за потребляемые коммунальные услуги считается доступной для оплаты населением.

ВЫВОД: Согласно расчетных данных для оценки доступности для населения платы за коммунальные услуги по всем критериям плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения на весь период действия Программы.

## 5.2. Показатели качества коммунальных ресурсов

Показатели качества коммунальных ресурсов представлены в таблице № 36.

Таблица 36

Показатели качества коммунальных ресурсов

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений. |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях - по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Водоотведение | Бесперебойное функционирование |
| Вывоз твердых отходов | Вывоз в соответствии с графиком, согласованным потребителем |

## 5.3. Показатели степени охвата потребителей приборами учета

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По состоянию на 01.01.2013 года данные по охвату потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов представлены в таблице 37

Таблица 37

|  | Газоснабжение | Холодное водоснабжение | Электрическая энергия | Теплоэнергия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации | Имеется частично | Имеется частично | имеется | имеется |
| Многоквартирные жилые дома | Имеется частично | Имеется частично | имеется | имеется |
| Прочие потребители | Имеется | Имеется частично | имеется | имеется |

## 5.4. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надёжность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения характеризуется следующими целевыми показателями, представленными в таблице № 38

Таблица 38

Показатели надежности систем водоотведения

| № п/п | Населенные пункты | Протяженность, м | Год ввода | Устранение засоров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3мес.2009г. | 2010г. | 2011г. | 9 мес. 2012г. |
| 1 | с.Булатниково | 1520 | 1983 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 2 | пос. Зименки | 6305 | 1981 | 4 | 11 | 15 | 9 |
| 3 | д.Савково | 450 | 1988 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | с.Панфилово | 800 | 1977 | 3 | 10 | 13 | 12 |

Износ сетей составляет 89%.

Таблица 39

Показатели надежности систем водоснабжения (износ систем)

| № п/п | Сети водоснабжения | Год ввода | Протяжен-ность, м | Остаточная стоимость | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Булатниково | 1972 | 6520 | 0 | 100 |
| 2 | Д.Мордвиново | 1970 | 130 | 0 | 100 |
| 3 | Пос.Зименки | 1974 | 400 | 0 | 100 |
| 4 | Д.Межищи | 1970 | 2130 | 116,4 | 75 |
| 5 | Ст.Безлесная | 1977 | 1525 | 278,4 | 81 |
| 6 | С.Панфилово | 1966 | 1900 | 62,65 | 84 |
|  |  | 1978 | 700 | 0 | 100 |
|  |  | 1987 | 2300 | 124 | 87 |
|  |  | 1988 | 3550 | 59,55 | 84 |
| 7 | Д.Пестенькино | 1987 | 4700 | 266,4 | 85 |
| 8 | Д.Михайлово | 1986 | 1300 | 155 | 83 |
| 9 | Д.Савково | 1997 | 3000 | 57,5 | 86 |
| 10 | С.Лазарево | 1980 | 2000 | 0 | 100 |

Таблица 40

Устранение утечек

| Протяженность сетей | Устранение утечек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 15.09.2009г по 01.01.2010г. | 2010г. | 2011г. | на 01.10.2012г. |
| 98,40км | 64 | 153 | 125 | 182 |

## 5.5. Показатели величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

Для обеспечения в полном объёме потребителей необходимыми ресурсами прирост мощностей и пропускной способности коммуникаций для доставки энергоресурсов должен составить не менее указанных в таблице №41  величин.

Таблица 41

| Отпуск коммунальных ресурсов: | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| - электроэнергия, млн.кВт*ч | 47,173 |  |  |
| в том числе коммунально-бытовые нагрузки | 9,542 | 7,94532 | 2,864529 |
| - тепловая энергия, Гкал/год | 268710 | 328015 | 367325 |
| - холодная вода, м3/сут | 1089,3 | 1319,11 | 2082,13 |
| - объёмы водоотведения, м3/сут | 676,59 | 1084,5 | 1320,38 |
| - газ, млн.м3/год | 20,9 | 24,0 | 27,03 |

# РАЗДЕЛ 6 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Перспективная схема электроснабжения поселения разработана с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Раздел 6.1Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления электроэнергии

6.1.1 Анализ существующей структуры электроснабжения напряжением 6-20кВ

МО Ковардицкое сельское поселение снабжается электроэнергией от ПС «Кривицы» 35/10кВ, находящейсяся на балансе ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал Владимирэнерго), и  ПС «Молотицы» 35/10кВ и ПС «Мордвиново»35/10кВ , которые снабжаются электроэнергией от ГПС «Муромская». Электропотребление на 2009г. – 47,173млн.кВт.ч/год.

6.1.2 Трансформаторные подстанции (ТП)

Таблица №42

| № п/п | Наименование ТП | № ТП | Р, кВА | Протяженность ВЛ 10 кВ | Протяженность ВЛ 0,4 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС Мордвиново 35/10 кВ |  |  |  | Ковардицкое поселение |  |
|  | ВЛ 1001: |  |  | 4,75 |  |
| 1 | Мордвиново | 1 | 100 |  | 4,36 |
|  | ВЛ 1002 |  |  | 54 |  |
| 2 | Шишлово | 45 | 63 |  | 0,8 |
| 3 | Межищи | 46 | 63 |  | 6,9 |
| 4 | Межищи | 47 | 160 |  |  |
| 5 | Дъяконово | 25 | 63 |  | 2,1 |
| 6 | Бабурино | 26 | 30 |  | 1,2 |
| 7 | Н.Котлицы | 27 | 30 |  | 1,76 |
| 8 | Савково | 142 | 400 |  | 7 |
| 9 | Савково | 30 | 250 |  |  |
| 10 | Савково | 31 | 250 |  |  |
| 11 | Савково | 239 | 250 |  |  |
| 12 | Савково | 48 | 400 |  |  |
| 13 | Лесниково | 32 | 160 |  | 4,45 |
| 14 | Лесниково | 33 | 250 |  |  |
| 15 | Бердишево | 185 | 60 |  | 1,2 |
| 16 | Ст. Котлицы | 29 | 100 |  | 2,3 |
| 17 | Петраково | 35 | 160 |  | 8,75 |
| 18 | Петраково | 34 | 250 |  |  |
| 19 | Петраково | 36 | 2х400 |  |  |
|  | ВЛ 1003 |  |  | 7,6 |  |
| 20 | Булатниково (школа) | 41 | 250 |  | 10,1 |
| 21 | Булатниково (село) | 42 | 100 |  |  |
| 22 | Булатниково (село) | 43 | 250 |  |  |
| 23 | Булатниково (нов. дома) | 209 | 250 |  |  |
| 24 | Булатниково (д/сад) | 235 | 250 |  |  |
|  | ВЛ 1004 |  |  | 7,7 |  |
| 25 | Булатниково (мастерские) | 61 | 400 |  |  |
| 26 | Булатниково (котельная) | 38 | 320 |  |  |
| 27 | Булатниково (пилорама) | 39 | 400 |  |  |
| 28 | Булатниково (магазин) | 40 | 160 |  |  |
| 29 | Федорково | 37 | 63 |  | 5 |
|  | ВЛ 1005 |  |  | 8,58 |  |
| 30 | Зарослово | 50 | 100 |  | 3,8 |
| 31 | Окулово | 51 | 30 |  | 5,3 |
|  | ВЛ 1010 |  |  | 17,4 |  |
| 32 | Новоселки | 52 | 30 |  | 1,56 |
| 33 | Катышево | 53 | 100 |  | 1,9 |
| 34 | Пестенькино | 55 | 250 |  | 7,51 |
| 35 | Валово | 54 | 60 |  | 2,5 |
| 36 | Пестенькино | 56 | 250 |  | 7,51 |
| 37 | Пестенькино | 57 | 250 |  |  |
| 38 | Пестенькино | 58 | 250 |  |  |
| 39 | Пестенькино | 59 | 160 |  |  |
| 40 | Пестенькино | 156 | 400 |  |  |
| 41 | Пестенькино | 211 | 100 |  |  |
| 42 | Пестенькино | 248 | 160 |  |  |
| 43 | Пестенькино | 257 | 63 |  |  |
|  | ВЛ 1011 |  |  | 23,2 |  |
| 44 | Зименки (очистные) | 153 | 100 |  | 11,2 |
| 45 | Зименки | 224 | 63 |  |  |
| 46 | Зименки (АВМ) | 49 | 250 |  |  |
| 47 | Зименки (село) | 69 | 2*400 |  |  |
| 48 | Зименки (водозабор) | 225 | 250 |  |  |
| 49 | Зименки (школа) | 232 | 250 |  |  |
| 50 | Зименки (мастерские) | 3 | 400 |  |  |
| 51 | Зименки (ферма) | 4 | 630 |  |  |
| 52 | Афанасово (село) | 221 | 100 |  | 2,9 |
| 53 | Соболево | 6 | 50 |  | 1,1 |
| 54 | Михалево (клуб) | 8 | 250 |  | 8,4 |
| 55 | Михалево (л/д) | 216 | 63 |  |  |
| ПС Кривицы 35/10 кВ |  |  |  | Ковардицкое поселение |  |
|  | ВЛ 1002 |  |  | 26,56 |  |
| 56 | Б. Мишино (село) | 77 | 250 |  | 6,42 |
| 57 | Б. Мишино (ферма) | 199 | 180 |  |  |
| 58 | Загряжское | 78 | 250 |  | 2,8 |
| 59 | Панфилово (ферма) | 83 | 160 |  | 21,9 |
| 60 | Панфилово (телятник) | 84 | 160 |  |  |
| 61 | Панфилово (село) | 194 | 250 |  |  |
| 62 | Панфилово (село) | 195 | 160 |  |  |
| 63 | Панфилово (школа) | 80 | 400 |  |  |
| 64 | Панфилово (кавказ) | 81 | 160 |  |  |
| 65 | Панфилово (контора) | 82 | 400 |  |  |
| 66 | Панфилово (хранилище) | 76 | 250 |  |  |
| 67 | Панфилово | 24 | 250 |  |  |
| 68 | Панфилово | 256 | 100 |  |  |
| 69 | Карачарово (ферма) | 124 | 250 |  | 2 |
| 70 | Карачарово (село) | 79 | 63 |  |  |
|  | ВЛ 1003 |  |  | 23 |  |
| 71 | Черемисино | 72 | 160 |  | 1,8 |
| 72 | Иваньково (п.Строителей) | 9 | 100 |  | 0,7 |
| 73 | Иваньково | 74 | 100 |  | 3,65 |
| 74 | Грибково | 75 | 160 |  | 3,8 |
| 75 | Стригино (ферма) | 96 | 60 |  | 7,2 |
| 76 | Стригино (село) | 133 | 160 |  |  |
| 77 | Стригино (с/совет) | 22 | 160 |  |  |
| 78 | Б. Юрьево | 65 | 160 |  | 2,7 |
| 79 | М. Юрьево | 64 | 100 |  | 1,33 |
| 80 | Охеево | 66 | 63 |  | 1,77 |
| 81 | Михайлово | 67 | 160 |  | 2,75 |
|  | ВЛ 1004 |  |  | 36 |  |
| 82 | Жемчужное | 73 | 63 |  | 1,3 |
| 83 | Кольдино | 184 | 250 |  | 1,7 |
| 84 | Б. Макаровка (ферма) | 17 | 2х250 |  | 7,8 |
| 85 | Б. Макаровка (село) | 18 | 250 |  |  |
| 86 | Макаровка (н. дома) | 251 | 250 |  |  |
| 87 | Нежиловка село | 7 | 250 |  | 1,58 |
| 88 | Ковардицы (свинарник) | 16 | 250 |  | 14,08 |
| 89 | Ковардицы (водокачка) | 157 | 60 |  |  |
| 90 | Ковардицы КСП | 227 | 100 |  |  |
| 91 | Ковардицы (АВМ) | 190 | 250 |  |  |
| 92 | Ковардицы (мастерские) | 44 | 400 |  |  |
| 93 | Ковардицы (село) | 15 | 160 |  |  |
| 94 | Ковардицы (село) | 14 | 250 |  |  |
| 95 | Ковардицы (новые дома) | 246 | 400 |  |  |
| 96 | Ковардицы | 197 | 100 |  |  |
| 97 | Ковардицы (ул. Вишневая) | 191 | 250 |  |  |
| 98 | Ковардицы (котеджи) | 23 | 160 |  |  |
| 99 | Лопатино (школа) | 12 | 400 |  | 7,8 |
| 100 | Лопатино (Зеленая) | 13 | 160 |  |  |
| 101 | Лопатино (АВМ) | 207 | 250 |  |  |
| 102 | Ковардицы | 234 | 250 |  |  |
| 103 | Дмитриевка | 10 | 100 |  | 0,6 |
|  | ВЛ 1006 |  |  | 6,63 |  |
| 104 | Кривицы (село) | 70 | 100 |  | 4,3 |
| 105 | Ст. Ратово | 245 | 100 |  | 1,56 |
| 106 | Н. Ратово | 71 | 100 |  | 1,8 |
|  | ВЛ 1007 |  |  | 12 |  |
| 107 | Лазарево (село) | 188 | 160 |  | 5,33 |
| 108 | Лазарево (школа) | 200 | 100 |  |  |
| 109 | Коржавино | 122 | 60 |  | 2 |
| 110 | Коржавино | 21 | 100 |  |  |

6.2. Перспективные электрические нагрузки с районированием их по центрам питания (ЦП) и источники их питания

6.2.1 Сведения о фактических и перспективных электрических нагрузках потребителей

Учитывая реализацию программ по энергосбережению годовой объем потребления электроэнергии на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года увеличится.

По прогнозным оценкам снижение объемов потребления электроэнергии не произойдет в связи с увеличением потребительского спроса на энергоемкие товары (стиральные, посудомоечные машины, кондиционеры, компьютеры и т.д.) и присоединением нагрузок для новых, ремонтируемых зданий.

Предполагается увеличение электропотребления в сельском поселении на коммунально-бытовые нагрузки:

- первая очередь – 1814кВт;

- расчетный срок – 654кВт.

Электропотребление:

-  на 2009г  - 47,173млн.кВт.ч./год, в том числе коммунально-бытовые – 9,542млн.кВт.ч/год;

- первая очередь – 7945320кВт.ч/год;

- расчетный срок – 2864529кВт.ч/год.

Для покрытия возрастающих нагрузок в перспективе первой очереди намечается строительство новых 19 КТП (общей мощностью 5190кВт) и внутрипоселковых сетей и на расчетный срок – 7КТП (1030кВт.)

6.3 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем электроснабжения

6.3.1 Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов систем электроснабжения

Таблица №43

| Стоимость строительства и реконструкции ТП, питающих территорию муниципального образования Ковардицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование строящихся и реконструируемых подстанций | Трансформаторная мощность |  |  | Стоимость, млн.руб. в ценах 2008г. | Примечание |
|  |  | 2010 | 1 очередь | Расчетный срок |  |  |
| 1 | № | 1,24 | - | - | 3,5 | Реконструкция |
| 2 | 19шт | - | 5,766 | - | 19 | Строительство |
| 3 | 7шт | - | - | 1,44 | 7 | Строительство |

# РАЗДЕЛ 7 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перспективная схема теплоснабжения поселения разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

с.Ковардицы

- цель проекта

Схемой предусматривается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В связи с газификацией села, угольная котельная была закрыта и введена в эксплуатацию котельная на природном газе. Котельная отапливает объекты социальной сферы. Котельная предназначена для теплоснабжения общественных зданий дома культуры, школы. Зоны действия теплоснабжения ограничивается протяженностью тепловых сетей данных потребителей.

Подключение потребителей на расчетный период не планируется, решений по реконструкции источников тепловой энергии не требуется.

В этом случае, учитывая большой износ существующих участков тепловых сетей (60%), необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

- технические параметры проекта

Предполагается поэтапная реконструкция тепловых сетей с заменой существующей надземной прокладки на бесканальную из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции. Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 214м. На первую очередь строительства (2015г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривается. Реконструкцию планируется произвести до конца расчетного срока 2030г.

-  необходимые капитальные затраты;

В данном разделе выполнен расчет на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на расчетный срок (2030г.).

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения  на реконструкцию существующей  теплосети 214м приведена в таблице 44.

Таблица 44

| № п/п | Наименование | Первая очередь 2015г. |  | Расчетный срок, 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс.руб.: |  |  |  |
|  | - в ценах 2001г. | - | 693,346 |  |
|  | - в ценах I кв. 2012г. | - |  | 2917,442 |

- срок реализации проекта;

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по срокам приведены в таблице №45.

Ведомость демонтажных работ                                                            Таблица 45

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 2015г. | На 2030г. | Всего |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 110мм | - | 212 | 212 |
| 2 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 76мм | - | 2 | 2 |
|  | ИТОГО | - | 214 | 214 |

Ведомость монтажных работ                                                                 Таблица №46

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 2015г. | На 2030г | Всего |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППМ- изоляции диаметр 108мм | - | 212 | 212 |
| 2 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППМ- изоляции диаметр 76мм | - | 2 | 2 |
|  | ИТОГО | - | 214 | 214 |

- ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат топлива или энергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь и собственных нужд, снижение инцидентов, снижение недоотпусков горячей воды во время летних ремонтов и т.п.) и количественное их определение;

- пропускная способность трубопроводов тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке - 0,728 МВт (0,626 Гкал/час). С учетом потерь в тепловых сетях нагрузка - 0,785 МВт (0,675 Гкал/час).

- нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей трубопроводов и фасонных частей с заводской пенополиминеральной изоляцией с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния теплогидроизоляции, что позволяет своевременно и большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающейся в приспособленности системы теплоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения.

- сроки получения эффектов

Все мероприятия рассчитаны на период с 2015г. до 2030г. Получение эффекта ожидается после проведения мероприятий по реконструкции и строительству.

- простой срок окупаемости проекта.

Срок окупаемости проекта 7 лет.

с.Булатниково

- цель проекта

В связи с газификацией села, существующие угольные котельные были закрыты и введены в эксплуатацию блочно-модульные котельные на природном газе. Вновь построенные котельные отапливают объекты социальной сферы (детский сад и школа). Схемой предусматривается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае, учитывая большой износ существующих, ранее запроектированных участков тепловых сетей (60%), необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

- технические параметры проекта;

Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 175м. На первую очередь строительства (2015г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривается. На период до 2030г. предусматривается реконструкция существующих тепловых сетей с заменой существующей надземной прокладки на бесканальную из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции. Существующие трубопроводы тепловой сети диаметром 108мм и 100мм предполагается заменить на трубопроводы диаметром 89мм и 57мм соответственно.

- необходимые капитальные затраты;

В данном разделе выполнен расчет на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на расчетный срок (2030г.).

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения приведена ниже.

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения  на реконструкцию существующей  теплосети диаметром 89мм к школе протяженностью 110м приведена в таблице №47.

Таблица №47

| № п/п | Наименование | Первая очередь 2015г. |  | Расчетный срок, 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс.руб.: |  |  |  |
|  | - в ценах 2001г. | - | 259,842 |  |
|  | - в ценах I кв. 2012г. | - |  | 1087,101 |

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения  на реконструкцию существующей  теплосети диаметр 57мм к детскому саду протяженностью 65м приведена в таблице №48

Таблица №48

| № п/п | Наименование | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок, 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс.руб.: | - |  |
|  | - в ценах 2001г. |  | 395,444 |
|  | - в ценах I кв. 2012г. | - | 856,375 |

- срок реализации проекта;

На первую очередь строительства (2015г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривается. Реконструкцию планируется произвести до конца расчетного срока 2030г. Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по срокам приведены в таблице №49 (Ведомость демонтажных работ) и таблице №50 (Ведомость монтажных работ).

Таблица №49

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 2015г. | На 2030г | Всего |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 108мм | - | 110 | 110 |
| 2 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 100мм | - | 65 | 65 |
|  | ИТОГО | - | 175 | 175 |

Таблица №50 Ведомость монтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 2015г. | На 2030г | Всего |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППУ- изоляции диаметр 89мм | - | 110 | 110 |
| 2 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППУ- изоляции диаметр 57мм | - | 65 | 65 |
|  | ИТОГО | - | 175 | 175 |

- ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат топлива или энергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь и собственных нужд, снижение инцидентов, снижение недоотпусков горячей воды во время летних ремонтов и т.п.) и количественное их определение;

- пропускная способность трубопроводов тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке:

- для детского сада - 0,056 МВт (0,048 Гкал/ч);

- для школы - 0,034 МВт (0,29309 Гкал/ч).

С учетом потерь в тепловых сетях нагрузка:

- для детского сада - 0,079 МВт (0,068 Гкал/ч);

- для школы - 0,43 МВт (0,37044 Гкал/ч).

- нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей трубопроводов и фасонных частей с заводской пенополиминеральной изоляцией с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния теплогидроизоляции, что позволяет своевременно и большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающейся в приспособленности системы теплоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения.

- сроки получения эффектов

Все мероприятия рассчитаны на период с 2015г. до 2030г. Получение эффекта ожидается после проведения мероприятий по реконструкции и строительству.

- простой срок окупаемости проекта.

Срок окупаемости проекта 7 лет.

пос.Зименки

- цель проекта

Схемой предусматривается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае, учитывая большой износ существующих, ранее запроектированных участков тепловых сетей (60%), необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

- технические параметры проекта;

Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 358м.

Предполагается поэтапная реконструкция тепловых сетей диаметрами 57-108мм с заменой существующей подземной канальной прокладки на бесканальную из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции.

На первую очередь строительства (2015г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривается.

- необходимые капитальные затраты;

Затраты на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения приведены в таблице ниже. Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения  на реконструкцию существующей  теплосети диаметрами 57-108мм  протяженностью 358,0м на расчетный срок (2030г.), приведена в таблице №51.

Таблица №51

| № п/п | Наименование | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок, 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс.руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001г. | - | 1004,96 |
|  | - в ценах II кв. 2012г. | - | 4373,22 |

- срок реализации проекта;

Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 358м. Реконструкцию планируется произвести до конца расчетного срока 2030г.

На первую очередь строительства (2015г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривается. Реконструкцию планируется произвести до конца расчетного срока 2030г. Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по срокам  приведены в таблице №52. Ведомость монтажных работ приведена в таблице №53.

Таблица №52

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 2015г. | На 2030г | Всего |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении Ø 108мм | - | 64,0 | 64,0 |
| 2 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении Ø57, 76, 89, 108мм | - | 358,0 | 358,0 |
|  | ИТОГО: | - | 422,0 | 422,0 |

Таблица №53  Ведомость монтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 2015г. | На 2030г | Всего |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППУ- изоляции Ø108мм | - | 64,0 | 64,0 |
| 2 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППУ- изоляции Ø57, 76, 89, 108мм | - | 358,0 | 358,0 |
|  | ИТОГО: | - | 422,0 | 422,0 |

- ожидаемые эффекты

В результате гидравлического расчета установлено, что пропускная способность трубопроводов существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке.

Нагрузка составляет:

- для детского сада №10 - 0,137МВт (0,118 Гкал/ч);

- для школы - 0,257МВт (0,222 Гкал/ч);

- для ДК       - 0,173МВт (0,149 Гкал/ч);.

С учетом потерь в тепловых сетях общая нагрузка: Q= 0,596 МВт (0,5135 Гкал/ч).

- сроки получения эффектов

Все мероприятия рассчитаны на период с 2015г. до 2030г. Получение эффекта ожидается после проведения мероприятий по реконструкции и строительству.

- простой срок окупаемости проекта.

Срок окупаемости проекта 7 лет.

д.Пестенькино

- цель проекта

Схемой предусматривается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае, учитывая большой износ существующих, ранее запроектированных участков тепловых сетей (60%), необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

- технические параметры проекта;

Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 669м. Предполагается поэтапная реконструкция тепловых сетей с заменой существующей надземной прокладки диаметра 159мм, 108мм, 76мм, 57мм на бесканальную из предизолированных трубопроводов диаметром 159мм, 108мм, 89мм, 57мм, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции.

- необходимые капитальные затраты;

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения  на реконструкцию существующей  теплосети 669м приведена в таблице №40.

Таблица №54

| № п/п | Наименование | Первая очередь 2015г. |  | Расчетный срок, 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс.руб.: |  |  |  |
|  | - в ценах 2001г. | - | 1893,8 |  |
|  | - в ценах I кв. 2012г. | - |  | 8128,8 |

- срок реализации проекта;

Реконструкцию планируется произвести до конца расчетного срока 2030г. На первую очередь строительства (2015г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривается.

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по срокам приведены в таблице №55.

Ведомость демонтажных работ                     Таблица №55

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 2015г. | На 2030г. | Всего |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 159мм | - | 192 | 192 |
| 2 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 108мм | - | 321 | 321 |
| 3 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 76мм | - | 243 | 243 |
| 4 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 57мм | - | 42 | 42 |
|  | ИТОГО | - | 669 | 669 |

Ведомость монтажных работ                      Таблица №56

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 2015г. | На 2030г | Всего |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППМ- изоляции диаметр 159мм | - | 93 | 93 |
| 2 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППМ- изоляции диаметр 108мм | - | 153 | 153 |
| 3 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППМ- изоляции диаметр 89мм | - | 285 | 285 |
| 4 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППМ- изоляции диаметр 57мм | - | 138 | 138 |
|  | ИТОГО | - | 669 | 669 |

- ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат топлива или энергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь и собственных нужд, снижение инцидентов, снижение недоотпусков горячей воды во время летних ремонтов и т.п.) и количественное их определение;

Пропускная способность трубопроводов существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке.

Нагрузка составляет - 0,355 МВт (0,3053 Гкал/час).

С учетом потерь в тепловых сетях нагрузка - 0,411 МВт (0,353 Гкал/час).

- нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей трубопроводов и фасонных частей с заводской пенополиминеральной изоляцией с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния теплогидроизоляции, что позволяет своевременно и большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающейся в приспособленности системы теплоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения.

- сроки получения эффектов

Все мероприятия рассчитаны на период с 2015г. до 2030г. Получение эффекта ожидается после проведения мероприятий по реконструкции и строительству.

- простой срок окупаемости проекта.

Срок окупаемости проекта 7 лет.

д.Савково

- цель проекта

Схемой предусматривается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае, учитывая большой износ существующих, ранее запроектированных участков тепловых сетей (60%), необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

- технические параметры проекта;

Предполагается поэтапная реконструкция тепловых сетей с заменой существующей надземной прокладки диаметр 108мм и 76 мм на бесканальную из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции аналогичного диаметра.

Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 489м.

- необходимые капитальные затраты;

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения на реконструкцию существующей теплосети диаметрами 108мм, 76мм протяженностью 489,0м приведена в таблице №57.

Таблица №57

| № п/п | наименование | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок, 2030г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс.руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001г. | - | 1357,9 |
|  | - в ценах II кв. 2012г. | - | 4889,14 |

- срок реализации проекта;

На первую очередь строительства (2015г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривается. Реконструкцию планируется произвести до конца расчетного срока 2030г. Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по срокам приведены в таблице №58 (Ведомость демонтажных работ).

Таблица №58

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 2015г. | На 2030г | Всего |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 108мм | - | 32 | 32 |
| 2 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 108, 76мм | - | 457 | 457 |
|  | ИТОГО | - | 489 | 489 |

Ведомость монтажных работ              Таблица №59

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 2015г. | На 2030г | Всего |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППУ- изоляции диаметр 108мм | - | 32 | 32 |
| 2 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППУ- изоляции диаметр 108мм, 76мм | - | 457 | 457 |
|  | ИТОГО | - | 489 | 489 |

- ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат топлива или энергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь и собственных нужд, снижение инцидентов, снижение недоотпусков горячей воды во время летних ремонтов и т.п.) и количественное их определение;

- пропускная способность трубопроводов существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке. Нагрузка составляет:

- для детского сада №15 - 0,1134 МВт (0,0977 Гкал/ч);

- для школы - 0,226 МВт (0,1948 Гкал/ч).

С учетом потерь в тепловых сетях общая нагрузка: Q= 0,356 МВт (0,3071 Гкал/ч).

- нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей трубопроводов и фасонных частей с заводской пенополиминеральной изоляцией с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния теплогидроизоляции, что позволяет своевременно и большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающейся в приспособленности системы теплоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения.

- сроки получения эффектов

Все мероприятия рассчитаны на период с 2015г. до 2030г. Получение эффекта ожидается после проведения мероприятий по реконструкции и строительству.

- простой срок окупаемости проекта.

Срок окупаемости проекта 7 лет.

с.Панфилово

- цель проекта

Схемой предусматривается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае, учитывая большой износ существующих, ранее запроектированных участков тепловых сетей (60%), необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

- технические параметры проекта;

Предполагается поэтапная реконструкция тепловых сетей с заменой существующей надземной прокладки на бесканальную из предизолированных трубопроводов, оборудованных системой контроля состояния тепловой изоляции. Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 449м.

- необходимые капитальные затраты;

выполнен расчет на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на расчетный срок (2030г.). Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения  на реконструкцию существующей  теплосети диаметром 89мм к протяженностью 449м приведена в таблице №60.

Таблица №60

| № п/п | наименование | Первая очередь 2015г. |  | Расчетный срок, 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс.руб.: |  |  |  |
|  | - в ценах 2001г. | - | 1104,56 |  |
|  | - в ценах I кв. 2012г. | - |  | 4626,5 |

- срок реализации проекта;

На первую очередь строительства (2015г.) реконструкция участков с высокой степенью износа не предусматривается. Реконструкцию планируется произвести до конца расчетного срока 2030г. Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по срокам приведены в таблице №61(Ведомость демонтажных работ).

Таблица №61

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 2015г. | На 2030г | Всего |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметр 89мм | - | 449 | 449 |
|  | ИТОГО | - | 449 | 449 |

Таблица № 62 Ведомость монтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 2015г. | На 2030г | Всего |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из предизолированных стальных труб в ППУ- изоляции диаметр 89мм | - | 449 | 449 |
|  | ИТОГО | - | 449 | 449 |

- ожидаемые эффекты, с выделением каждого из ожидаемых эффектов (снижение затрат топлива или энергии, снижения затрат на ремонт, снижение затрат на зарплату, снижение потерь и собственных нужд, снижение инцидентов, снижение недоотпусков горячей воды во время летних ремонтов и т.п.) и количественное их определение;

- пропускная способность трубопроводов существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке. Нагрузка по таблице №6 составляет 0,259 МВт (0,2226 Гкал/ч);

С учетом потерь в тепловых сетях нагрузка: 0,273 МВт (0,2346 Гкал/ч).

- нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей трубопроводов и фасонных частей с заводской пенополиминеральной изоляцией с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния теплогидроизоляции, что позволяет своевременно и большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающейся в приспособленности системы теплоснабжения к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения.

- сроки получения эффектов

Все мероприятия рассчитаны на период с 2015г. до 2030г. Получение эффекта ожидается после проведения мероприятий по реконструкции и строительству.

- простой срок окупаемости проекта.

Срок окупаемости проекта 7 лет.

# РАЗДЕЛ 8  ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОВАРДИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Перспективная схема водоснабжения поселения разработана с учетом требований Водного кодекса РФ, положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Раздел 8.1Существующее положение в сфере водоснабжения МО

8.1.1 Анализ структуры системы водоснабжения, содержащий описание территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования

На территории муниципального образования Ковардицкое сельское поселение предприятием, организующим водоснабжение муниципального образования, является МУП «Ока», за исключением с.Ковардицы, где аналогичным предприятием является ООО «Нива».

Владельцем недропользования, имеющим соответствующую лицензию, является МУП «Ока».

Среднесуточная величина водоотбора 1832,0 м3/сутки (668,6тыс.м3/год), из них по видам

- на хозяйственно-питьевые нужды МУП «Ока» - 1,0м3/сутки или 0,1 тыс.м3/год,

- на производственные нужды МУП «Ока» - 166,0 м3/сутки или 60,7 тыс.м3/год,

- на водоснабжение населения – 1503,0 м3/сутки или 548,6 тыс.м3/год,

- передача другим предприятиям – 162,0 м3/сутки или 59,2 тыс.м3/год.

8.1.2 Анализ состояния и функционирования

- анализ состояния и функционирования существующих источников водоснабжения

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения являются подземные артезианские воды. На территории поселения зарегистрировано 28 артскважин, эксплуатационные запасы которых ориентировочно составляют 9970,0 м3/сут., из которых используется 1089,03 м3/сут.

В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артскважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети.

Санитарно-техническое состояние сельских водозаборов неудовлетворительное, т.к. не соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения. Во всех водозаборах зоны строгого режима (30м) не выгорожены и не озеленены.

Водоснабжение малых неперспективных пунктов осуществляется из шахтных колодцев.

- анализ существующих сооружений системы водоснабжения и их зоны действия выполняется отдельно для каждого сооружения

- анализ состояния и функционирования существующих насосных станций

- анализ состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Сведения по объектам водоснабжения муниципального образования Ковардицкое сельское поселение

Таблица 64

| № п/п | Местоположение скважины и географические координаты скважины | № скважины | Кол-во водонапорных башен | Объем водонапор ной башни, м3 | Наличие резервного эл/снабж-я | Эксплуат. водоносный горизонт | Глубина скважиным | Марка насоса | Дебет скважины, м3/ч | Протяженность водопроводных сетей, км | Диаметр сетей, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пос.Зименки (55°39ʹ42ʹʹс.ш. 41°49ʹ20ʹʹв.д.) | 34550 | 1 | 25 | нет | С3 | 70 | ЭВЦ 8-25-100 | 20 |  |  |
| 2 | д.Межищи (55°42ʹ07ʹʹ с.ш., 41°48ʹ50ʹʹв.д.) | №1431/84 | 1 | 25 | нет | Р2t-С3 | 57 | ЭВЦ 6-16-110 | 9,6 |  |  |
| 3 | д.Межищи 55°42ʹ17ʹʹс.ш. 41°47ʹ35ʹʹв.д. | 1573/10 | 1 | 25 | нет | Р2t | 35 | ЭВЦ 6-16-75 | 26 |  |  |
| 4 | д.Зарослово 55°38ʹ28ʹʹc.ш. 41°46ʹ09ʹʹв.д. | 565/8 | 1 | 35 | нет | С3 | 41,7 | ЭВЦ 6-16-110 | 12 |  |  |
| 5 | д.Климово 55°45ʹ22ʹʹс.ш. 41°47ʹ09ʹʹв.д. | 1765/96 | 1 | 25 | нет | P2kz | 67 | ЭВЦ 6-16-110 | 6 |  |  |
| 6 | д.Мордвиново 55°39ʹ42ʹʹс.ш. 41°44ʹ36ʹʹв.д. | 1915/102 | 1 | 25 | нет | С3g-P1a | 56 | ЭВЦ 6-16-185 | 24 |  |  |
| 7 | д.Федорково 55°42ʹ27ʹʹс.ш. 41°43ʹ40ʹʹв.д. | 1279/74 | 1 | 10 | нет | C3 | 77 | ЭВЦ 6-16-185 | 7.2 |  |  |
| 8 | с.Булатниково 55°41ʹ08ʹʹс.ш. 41°46ʹ22ʹʹв.д. | №1768/99 | 1 | 25 | Нет | C3 | 40 | ЭВЦ 6-16-185 | 9 |  |  |
| 9 | с.Булатниково 55°36ʹ38ʹʹс.ш. 41°45ʹ55ʹʹв.д. | №1112/64 | 1 | 25 | Нет | C3 | 52 | ЭВЦ 8-16-70 | 15 |  |  |
| 10 | с.Булатниково 55°40ʹ58ʹʹс.ш. 41°45ʹ38ʹʹв.д. | №159 | 1 | 25 | Нет | С3 | 80 | ЭВЦ 6-16-75 | 26 |  |  |
| 11 | с.Савково 55°40ʹ48ʹʹс.ш. 41°54ʹ30ʹʹв.д. | №3668/174 | 1 | 25 | Нет | С3 | 60 | ЭВЦ 6-16-75 | 20,6 |  |  |
| 12 | с.Савково 55°40ʹ44ʹʹс.ш. 41°54ʹ44ʹʹв.д. | №1769/100 | 1 | 35 | Нет | P2t-L3 | 52 | резервная | 18 |  |  |
| 13 | с.Старые Котлицы 55°43ʹ03ʹʹс.ш. 41°55ʹ48ʹʹв.д. | №1766/97 | 1 | 25 | Нет | С3 | 52 | ЭВЦ 6-10-100 | 4 |  |  |
| 14 | с.Лазарево 55°33ʹ12ʹʹс.ш. 41°55ʹ23ʹʹв.д. | №3288/164 | 1 | 25 | Нет | С3-Р1а | 95 | ЭВЦ 8-25-110 | 16 |  |  |
| 15 | д.Иваньково 55°33ʹ12ʹʹс.ш. 41°57ʹ24ʹʹв.д. | №2315/120 | 1 | 25 | Нет | С3-Р1а | 72 | ЭВЦ 8-25-125 | 18 |  |  |
| 16 | д.Михайлово 55°34ʹ54ʹʹс.ш. 41°49ʹ49ʹʹв.д. | №1116/68 | 1 | 25 | Нет | Q2-C3 | 71 | ЭВЦ 8-25-100 | 3.3 |  |  |
| 17 | д.Пестенькино 55°36ʹ38ʹʹ с.ш. 41°51ʹ50ʹʹ в.д. | №3671/177 | 1 | 35 | Нет | Q2-C3 | 70 | ЭВЦ 8-25-100 | 25 |  |  |
| 18 | с.Панфилово 55°30ʹ31ʹʹс.ш. 42°04ʹ21ʹʹв.д. | №1110/62 | 1 | 35 | Нет | С3 | 83 | ЭВЦ 6-10-100 | 10 |  |  |
| 19 | с.Панфилово 55°31ʹ10ʹʹс.ш. 42°04ʹ21ʹʹв.д. | №1109/61 | 1 | 35 | Нет | Н2-С3 | 71 | ЭВЦ 8-25-100 | 6,5 |  |  |
| 20 | ст.Безлесная 55°45ʹ03ʹʹс.ш. 41°46ʹ09ʹʹв.д. | №1 | 1 | 25 | Нет | Р2t-С3 | 77 | ЭВЦ 6-16-100 | 16 |  |  |
| 21 | ст.Безлесная 55°44ʹ57ʹʹс.ш. 41°46ʹ10ʹʹв.д. | №2 | 1 | 25 | Нет | Р2t-С3 | 60 | ЭВЦ 6-16-100 | 18 |  |  |
|  | д.Мишино | №1 | 1 | 25 | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мишино | №2 | 1 | 25 | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Кривицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Ковардицы | №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Ковардицы | №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Ковардицы | №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- анализ существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- сверхнормативные потери ресурсов (воды).

- санитарно-техническое состояние сельских водозаборов неудовлетворительное, т.к. не соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения. В некоторых водозаборах зоны строгого режима (30м) не выгорожены и не озеленены;

- система централизованного водоснабжения имеется только в 18 из 50 населенных пунктов муниципального образования Ковардицкое сельское поселение.

Раздел «Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения»

- водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников

- оценку фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке по зонам действия источников;

- наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей потребителям и анализ планов по установке приборов учета;

- анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников.

Таблица 65

Объем поднятой воды за 2010-2011г.г. - 9 мес.2012г.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Подано воды в сеть | Тыс.м3 | 345,443 | 298,819 | 244,653 |
| 2 | Потери воды | Тыс.м3 | 31,259 | 27,163 | 22,241 |
| 3 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 9,09 | 9,09 | 9,09 |
| 4 | Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по потребителям: | Тыс.м3 | 341,185 | 271,655 | 222,412 |
| 5 | - населению | Тыс.м3 | 286,490 | 252,714 | 204,899 |
| 6 | - бюджетным потребителям | Тыс.м3 | 11,070 | 9,751 | 10,485 |
| 7 | -прочим потребителям | Тыс.м3 | 5,516 | 7,051 | 5,628 |
| 8 | - на производственные нужды | Тыс.м3 | 11,109 | 2,14 | 1,4 |

Таблица 66

Количество приборов учета потребления воды, установленных на водопроводных выпусках объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системам коммунального водоснабжения

| Количество абонентов с водопроводом | Периоды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 01.10.2012 |
| 3126 | 616 | 1235 | 1851 |

Раздел «Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения»

- сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 67

Сведения о фактическом водопотреблении муниципального образования Ковардицкое сельское поселение (2010г.)

| № п/п | Наименование потребителей | Существующее положение |  |  |  | Первая очередь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопотребление, м3/сут |  |  |  | Водопотребление, м3/сут |  |  |  |
|  |  | Хоз-питьевые нужды | Нужды животноводства | Производст-венные нужды | Общий расход | Хоз-питьевые нужды | Нужды животноводства | Производст-венные нужды | Общий расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Афанасово | 4,29 | - | - | 4,29 | 22,55 | - | - | 22,55 |
| 2 | Бабурино | 0,9 | - | - | 0,9 | 0,9 | - | - | 0,9 |
| 3 | ст.Безлесная | 1,0 | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 |
| 4 | Бердищево | 0,48 | - | - | 0,48 | 0,54 | - | - | 0,54 |
| 5 | Березовка | 0,9 | - | - | 0,9 | 1,08 | - | - | 1,08 |
| 6 | Большое Юрьево | 0,63 | - | - | 0,63 | 0,87 | - | - | 0,87 |
| 7 | Булатниково | 94,5 | - | - | 94,5 | 115,4 | - | - | 115,4 |
| 8 | Валово | 0,15 | - | - | 0,15 | 0,15 | - | - | 0,15 |
| 9 | Грибково | 1,65 | - | - | 1,65 | 1,77 | 45,0 | - | 46,77 |
| 10 | Дмитриевка | 0,24 | - | - | 0,24 | 5,45 | 5,25 | - | 10,7 |
| 11 | Жемчужино | 1,35 | - | - | 1,35 | 1,56 | - | - | 1,56 |
| 12 | Загряжское | 4,2 | - | - | 4,2 | 7,15 | 1,125 | - | 8,275 |
| 13 | Зарослово | 1,25 | - | - | 1,25 | 1,5 | - | - | 1,5 |
| 14 | Зименки | 172,53 | - | - | 172,53 | 191,91 | - | - | 191,91 |
| 15 | Иваньково | 6,8 | - | - | 6,8 | 7,25 | - | - | 7,25 |
| 16 | Катышево | 0,24 | - | - | 0,24 | 0,24 | - | - | 0,24 |
| 17 | Климово | 1,85 | - | - | 1,85 | 1,9 | - | - | 1,9 |
| 18 | Ковардицы | 139,68 | - | - | 139,68 | 196,3 | - | - | 196,3 |
| 19 | Кольдино | 1,89 | - | - | 1,89 | 2,36 | - | - | 2,36 |
| 20 | Коржавино | 1,68 | - | - | 1,68 | 2,13 | - | - | 2,13 |
| 21 | Кривицы | 22,9 | - | - | 22,9 | 25,37 | - | - | 25,37 |
| 22 | Лазарево | 41,15 | - | - | 41,15 | 48,18 | - | - | 48,18 |
| 23 | Лесниково | 3,36 | - | - | 3,36 | 3,78 | - | - | 3,78 |
| 24 | Макаровка | 51,17 | - | - | 51,17 | 58,77 | - | - | 58,77 |
| 25 | Малое Юрьево | 0,27 | - | - | 0,27 | 0,27 | - | - | 0,27 |
| 26 | Межищи | 37,23 | - | - | 37,23 | 38,94 | - | 2,5 | 41,44 |
| 27 | Михайлово | 1,5 | - | - | 1,5 | 1,9 | - | - | 1,9 |
| 28 | Михалево | 10,3 | - | - | 10,3 | 10,75 | - | - | 10,75 |
| 29 | Мишино | 7,59 | - | - | 7,59 | 12,85 | - | - | 12,85 |
| 30 | Мордвиново | 4,75 | - | - | 4,75 | 5,275 | - | - | 5,275 |
| 31 | Новое Ратово | 1,38 | - | - | 1,38 | 1,56 | - | - | 1,56 |
| 32 | Новые Котлицы | 0,18 | - | - | 0,18 | 0,18 | - | - | 0,18 |
| 33 | Окулово | 0,18 | - | - | 0,18 | 0,18 | - | - | 0,18 |
| 34 | Охеево | 0,45 | - | - | 0,45 | 0,48 | - | - | 0,48 |
| 35 | Панфилово | 203,53 | - | - | 203,53 | 239,34 | - | - | 239,34 |
| 36 | Пестенькино | 148,39 | - | - | 148,39 | 175,56 | - | - | 175,56 |
| 37 | Пополутово | 0,69 | - | - | 0,69 | 0,72 | - | - | 0,72 |
| 38 | Разъезд 15км | 0,3 | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 39 | Рамежки | 1,45 | - | - | 1,45 | 1,8 | - | - | 1,8 |
| 40 | Савково | 55,92 | - | - | 55,92 | 64,09 | - | - | 64,09 |
| 41 | Саксино | 6,24 | - | - | 6,24 | 6,57 | - | - | 6,57 |
| 42 | Соболево | 1,65 | - | - | 1,65 | 1,71 | - | - | 1,71 |
| 43 | Старое Ратово | 5,1 | - | - | 5,1 | 5,28 | - | - | 5,28 |
| 44 | Старые Котлицы | 8,06 | - | - | 8,06 | 9,58 | - | - | 9,58 |
| 45 | Стригино | 35,51 | - | - | 35,51 | 41,46 | - | - | 41,46 |
| 46 | Федорково | 0,21 | - | - | 0,21 | 0,45 | - | - | 0,45 |
| 47 | Черемисино | 3,21 | - | - | 3,21 | 3,33 | - | - | 3,33 |
| 48 | Шишлово | 0,15 | - | - | 0,15 | 0,15 | - | - | 0,15 |
|  | ИТОГО | 1089,03 | - | - | 1089,03 | 1320,835 | 51,375 | 2,5 | 1374,71 |

Таблица 68

Сведения о водопотреблении муниципального образования

Ковардицкое сельское поселение на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Водопотребление, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хоз-питьевые нужды | Нужды животноводства | Производст-венные нужды | Общий расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Афанасово | 23,1 | - | - | 23,1 |
| 2 | Бабурино | 0,9 | - | - | 0,9 |
| 3 | ст.Безлесная | 1,05 | - | - | 1,05 |
| 4 | Бердищево | 1,0 | 400 | - | 401 |
| 5 | Березовка | 1,17 | - | - | 1,17 |
| 6 | Большое Юрьево | 0,99 | - | - | 0,99 |
| 7 | Булатниково | 127 | - | - | 127 |
| 8 | Валово | 0,15 | - | - | 0,15 |
| 9 | Грибково | 1,86 | 45,0 | - | 46,86 |
| 10 | Дмитриевка | 5,5 | 5,25 | - | 10,75 |
| 11 | Жемчужино | 1,71 | - | - | 1,71 |
| 12 | Загряжское | 7,65 | 1,125 | - | 8,775 |
| 13 | Зарослово | 1,7 | - | - | 1,7 |
| 14 | Зименки | 209,2 | - | 15,0 | 224,2 |
| 15 | Иваньково | 7,65 | - | - | 7,65 |
| 16 | Катышево | 0,27 | - | - | 0,27 |
| 17 | Климово | 1,95 | - | - | 1,95 |
| 18 | Ковардицы | 219,6 | - | - | 219,6 |
| 19 | Кольдино | 2,44 | - | - | 2,44 |
| 20 | Коржавино | 2,4 | - | - | 2,4 |
| 21 | Кривицы | 27,46 | 5,0 | - | 32,46 |
| 22 | Лазарево | 54,26 | - | 15,0 | 69,26 |
| 23 | Лесниково | 3,99 | - | - | 3,99 |
| 24 | Макаровка | 67,7 | 20,0 | - | 87,7 |
| 25 | Малое Юрьево | 0,27 | - | - | 0,27 |
| 26 | Межищи | 41,22 | - | 2,5 | 43,72 |
| 27 | Михайлово | 2,05 | - | - | 2,05 |
| 28 | Михалево | 11,2 | - | 15,0 | 26,2 |
| 29 | Мишино | 13,25 | - | - | 13,25 |
| 30 | Мордвиново | 5,525 | - | - | 5,525 |
| 31 | Новое Ратово | 6,9 | - | - | 6,9 |
| 32 | Новые Котлицы | 0,18 | - | - | 0,18 |
| 33 | Окулово | 0,21 | - | - | 0,21 |
| 34 | Охеево | 0, 54 | - | - | 0, 54 |
| 35 | Панфилово | 256,25 | - | - | 256,25 |
| 36 | Пестенькино | 191,52 | 90,52 | - | 281,7 |
| 37 | Пополутово | 16,25 | - | - | 16,25 |
| 38 | Разъезд 15км | 0,3 | - | - | 0,3 |
| 39 | Рамежки | 2,05 | - | - | 2,05 |
| 40 | Савково | 75,11 | - | - | 75,11 |
| 41 | Саксино | 7,02 | - | - | 7,02 |
| 42 | Соболево | 1,8 | - | - | 1,8 |
| 43 | Старое Ратово | 5,79 | - | - | 5,79 |
| 44 | Старые Котлицы | 11,29 | - | - | 11,29 |
| 45 | Стригино | 44,12 | - | - | 44,12 |
| 46 | Федорково | 0,57 | - | - | 0,57 |
| 47 | Черемисино | 3,51 | - | - | 3,51 |
| 48 | Шишлово | 0,15 | - | - | 0,15 |
|  | ИТОГО | 1467,235 | 566,895 | 47,5 | 2081,29 |

- описание структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций водоснабжения с территориальной разбивкой по зонам действия источников системы водоснабжения, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школы, детские сады, больницы и т.п.), коммерческие организации.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

В соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства, расходы воды по всем потребителям приведены в таблице 69.

Таблица 69

Баланс водопотребления

| Наименование | Мощность существ. сооружения | Водопотребление, т.м3/сут |  |  | Дефицит мощности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Настоя-щее время | I-ая очередь | Расчет-ный срок | Наст. время | I-ая очередь | Расчетный срок |
| Сельские населенные пункты (забор воды из артскважин) | 9,97 | 1,038 | 1,282 | 2,043 | - | - | - |
| Сельские населенные пункты (забор воды из шахтных колодцев) | - | 0,051 | 0,038 | 0,039 | - | - | - |
| ВСЕГО по поселению | 9,97 | 1,089 | 1,32 | 2,082 | - | 0,1 | 0,401 |

- оценку расходов воды на водоснабжение по типам потребителей в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества, в том числе: на водоснабжение жилых зданий; на водоснабжение объектов общественно-делового назначения; на водоснабжение промышленных объектов;

Таблица 70

Таблица расходов воды по муниципальному образованию

Ковардицкое сельское поселение

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существ.положение | I-ая очередь | Расчетный срок |
| население | 1089,03 | 1320,835 | 1467,235 |
| с/х (животнов-во) | - | 51,375 | 566,895 |
| промышленность | - | 2,5 | 47,5 |
| ВСЕГО | 1089,03 | 1374,71 | 2081,29 |

Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения»

- сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления;

Кроме того, разработана проектно-сметная документация для:

- строительства  водопровода 2600 м.п. в с. Булатниково;

- строительство водопровода 13350м в д.Пестенькино.

- сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

- замена глубинных насосов на артскважинах в с.Панфилово, д.Мишино, д.Кривицы, д.Мордвиново, д.Федорково, с.Булатниково, с.Пестенькино, д.Иваньково, д.Зарослово, д.Михайлово, д.Межищи, ст.Безлесная, д.Савково, д.Ст.Котлицы, д.Прудищи;

- установка частотных преобразователей на артскважинах в с.Булатниково, с.Лазарево, д.Межищи, с.Панфилово, д.Прудищи;

- установка автоматики на скважинах в д.Мордвиново, д.Зарослово, д.Михайлово, д.Кривицы;

- строительство станции обезжелезивания в с.Панфилово;

- установка приборов учета воды на артскважинах с.Булатниково, с.Лазарево, д.Пестенькино, с.Панфилово, пос.Зименки, д.Савково, д.Межищи.

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов систем водоснабжения в рамках схемы водоснабжения поселения рекомендуется решать следующие задачи:

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве

Население снабжается водой из артскважин, расположенных на территории поселения, водоподготовка отсутствует. Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Превышение отмечено по 2 показателям: железу общему и общей жесткости.

Питьевая вода из артезианских скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».   По санитарно-химическим показателям питьевая вода не соответствует СанПиН в основном по содержанию железа суммарного и общей жесткости в артскважинах №1112/64 (с.Булатниково), №3116/68 (д.Михайлово), №1109/61, 1110/62 (с.Панфилово).

При транспортировке питьевой воды через распределительную сеть, она также насыщается железом, что является вторичным загрязнением. Поэтому вода в водоразборных колонках имеет превышение по содержанию железа и общей жесткости. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети производится по 11 показателям ежемесячно и по 5 неорганическим показателям ежеквартально.

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

В малоперспективных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из шахтных колодцев.

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки

В целях улучшения качества питьевой воды из артскважин, имеющих показатели содержания железа и общей жесткости,  предусматривается строительство станций обезжелезивания.

- предварительный выбор местоположения, основных параметров станции по подготовке воды, очередности строительства;

Строительство станций обезжелезивания предполагается в с.Панфилово. Строительство и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания предполагается до конца расчетного срока.

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов.

Ориентировочный объем инвестиций для строительства станции обезжелезивания составляет 2,885млн.руб. Объем финансовых средств, предусмотренных для экспертизы проектно-сметной документации на строительство станции составляет 46,5тыс.руб.

«Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоснабжения»

- сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих потребителей)

К новому строительству по долгосрочной целевой программе  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»  предусматривается система водоснабжения  д.Пестенькино и с.Булатниково.

- сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных увеличений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки);

Объект: Наружные водопроводные сети в с.Булатниково Муромского района

Технико-экономические характеристики объекта:

Таблица 71

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Расчетный расход воды | 413,0м3/сут |
| Протяженность сетей водоснабжения, в т.ч.: | 15846,0м |
| - диаметр Ø 160мм | 7530,0м |
| - диаметр Ø 110мм | 1530,0м |
| - диаметр Ø 63мм | 1606,0 м |
| - диаметр Ø 32мм | 5180,0м |
| Расход воды на наружное пожаротушение | 10 л/с |
| Продолжительность строительства | 4,6 мес. |
| Максимальная численность рабочих | 32 чел. |
| Сметная стоимость строительства: |  |
| - в базисных уровнях цен | 4969,05 тыс.руб |
| - в уровне цен 3кв.2010г. | 31656,52 тыс.руб. |

В состав водозаборных сооружений с.Булатниково входят насосные станции над артскважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети. Водопровод монтируется из полиэтиленовых труб «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Глубина прокладки водопровода 2,2м от поверхности земли.

На проектируемой сети водопровода предусматриваются водопроводные колодцы для установки отключающей арматуры и пожарных гидрантов. Колодцы предусматриваются из сборных железобетонных элементов диаметром 1500мм по ТПР 902-09-11.84 с гидроизоляцией.

На проектируемой сети водопровода устанавливаются водоразборные колонки воронежского типа (17шт.) для водоснабжения жилых домов без постоянного проживания населения.

Расчет расхода водопотребления выполнен с учетом водоснабжения 776 жителей и зданий соцкультбыта с.Булатниково. К проектируемым сетям водопровода предусматривается подключение жилых домов с постоянно проживающим населением по ул.Кооперативная – 13 шт., ул.Трудовая – 22шт., ул.Мира – 64шт., ул.Садовая – 37шт, ул.Советская – 107шт., ул.Новая – 37шт и потребителей соцкультбыта: зданий школы-интерната, детского сада, двух магазинов, администрации сельского поселения, здания центра досуга.

Качество воды всех водоисточников отвечает требованиям СанПиН 21.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Объект: Наружные водопроводные сети д.Пестенькино Муромского района

Технико-экономические характеристики объекта:

Таблица 72

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Расчетный расход воды | 325,0м3/сут |
| Протяженность сетей водоснабжения, в т.ч.: | 13350м |
| - диаметр Ø 160мм | 2730м |
| - диаметр Ø 110мм | 3050м |
| - диаметр Ø 90мм | 1120м |
| - диаметр Ø 63мм | 850м |
| - диаметр Ø 32мм | 5600м |
| Расход воды на наружное пожаротушение | 10 л/с |
| Продолжительность строительства | 6,6 мес. |
| 1этап строительства | 3,5 |
| 2этап строительства | 3,1 |
| Максимальная численность рабочих: |  |
| 1этап строительства | 26 чел. |
| 2этап строительства | 15 чел. |
| Сметная стоимость строительства: |  |
| - в базисных уровнях цен | 4671,02 тыс.руб |
| - в уровне цен 3кв.2010г. | 31933,62 тыс.руб. |

- сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

В настоящее время водоснабжение д. Пестенькино и д. Рамежки осуществляется от физически и морально устаревшей централизованной системы водоснабжения. Проектируемая централизованная система водоснабжения предусмотрена ввиду износа (90%) существующих сетей, для обеспечения хоз.-питьевого и противопожарного водопотребления населения.

Согласно заданию на проектирование проектом предусмотрено поэтапное строительство и ввод в эксплуатацию водопроводной сети в д. Пестенькино и д. Рамежки. Строительство водозаборного сооружения и водопроводной сети по улицам Центральная (вдоль всей улицы) и кольцевой петли по улице Ольховая предусмотрено первым этапом.

Вторым этапом предусмотрено строительство водопроводной сети по улицам Молодежная, Трудовая, Новая, Полевая, Муромская.

- сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций;

В инфраструктуру линейного объекта – водопроводной сети д.Пестенькино и д.Рамежки, входят следующие здания и сооружения:

- две проектируемые водозаборные скважины (рабочая и резервная), расположенные на одном участке по ул. Центральная, окраина д.Рамежки:

рабочая - в надземном павильоне (насосная станция №1),

резервная - в подземной камере (насосная станция №2);

- водонапорная башня, расположенная на этом же участке.

- сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен;

Насосная станция №1 в надземном павильоне:

Расчетный расход воды – 16м3/ч; 384м3/сут.

Дебит скважины – 16,0м3/ч.

Проектная глубина скважины – 70м.

Погружной насос ЭЦВ-6-16-90 – 1шт.

Глубина статического уровня воды в скважине – 14 - 15м.

Строительный объем здания насосной станции – 38,03 куб.м.

Насосная станция №2 в подземной камере (резервная):

Расчетный расход воды – 16м3/ч; 384м3/сут.

Дебит скважины – 16,0м3/ч.

Проектная глубина скважины – 70м.

Погружной насос ЭЦВ-6-16-90 – 1шт.

Глубина статического уровня воды в скважине – 14 - 15м.

Строительный объем подземной камеры – 6,10 куб.м.

Общая площадь участка водозаборных сооружений – 4200 кв.м

Площадь застройки – 14,14кв.м.

Установленная мощность электроприемников – 16,91 кВт.

Расчетная мощность электроприемников – 8,61 кВт.

Численность работающих – без постоянных рабочих мест.

Водонапорная башня:

Водонапорная стальная башня-колонна системы Рожновского по типовому проекту ТП 901-5-29 диаметром 3020мм и высотой 25м с условной высотой ствола 12м и условным объемом бака 80м3.

- сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения;

Управление погружным насосом запроектировано выполнить аппаратом управления, приходящим в комплекте с оборудованием («Каскад Р306»).

Управление электронагревателем – аппаратом управления Я5111-2174 по температуре внутреннего воздуха.

- сведения о применяемых приборах коммерческого учета водопотребления.

Для учета количества воды, отбираемой из скважин, в надземном павильоне устанавливаются счетчики воды СТВХ-65.

Сведения о линейных объектах систем водоснабжения и сооружениях на них, предлагаемых к новому строительству и/или реконструкции

- описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории поселения (далее - трасса);

Трасса проектируемой водопроводной сети проходит по улицам д.Пестенькино и д.Рамежки: от проектируемых водозаборных сооружений ул.Центральная (окраина д.Рамежки) (ПК0) до колодца на водопроводной сети у жилого дома №3 по ул. Центральная д. Пестенькино (ПК24+30), а также кольцевыми петлями по ул. Трудовая, ул. Новая, ул. Полевая, ул. Муромская, ул. Ольховая и тупиковыми сетями по ул. Молодежная, ул. Муромская.

По ул. Центральная трасса водопровода прокладывается по обеим сторонам от проезжей части автомобильной дороги, по ул. Молодежная по обеим сторонам улицы.

Трасса водопровода в основном проходит по зеленой зоне вдоль

проезжей части дорог со стороны жилой застройки, наименее занятой

коммуникациями.

- место размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

Подача воды в водопроводную сеть д. Пестенькино и д. Рамежки предусмотрена от трех скважин: одна существующая, две проектируемые (одна рабочая, вторая резервная).

Площадка строительства водопроводных насосных станции 1-го подъема с артезианскими скважинами: насосная станция №1 в наземном павильоне и насосная станция в подземной камере расположена на окраине деревни Рамежки Муромского района Владимирской области.

Проектируемая скважина №1 (рабочая) расположена в надземном павильоне насосной станции №1, проектируемая скважина №2 (резервная) расположена в подземной камере насосной станции №2.

- сведения о магистральной водопроводной сети с указанием наименования, начальной и конечной точек;

Месторасположение начального пункта (ПК0) – выход водопровода из проектируемой насосной станции №1 по ул. Центральная, район дома № 39 д.Рамежки.

Месторасположение конечного пункта (ПК24+30)– проектируемый колодец на сети водопровода у жилого дома № 3 по ул. Центральная д.Пестенькино.

- техническую характеристику объекта (категория, протяженность, диаметр трубопровода; объем резервуара; производительность и выходной напор насосной станции и т.п.);

Система водоснабжения д. Пестенькино и д. Рамежки по степени обеспеченности подачи воды относится ко II категории.

По степени ответственности трубопроводы проектируемой водопроводной сети относятся ко II классу.

Протяженность водопроводных сетей – 13350м, из них:

- протяженность уличных сетей водопровода составляет - 7750м,

из них диаметром 160мм – 2730м,

диаметром 110мм – 3050м,

диаметром 90мм – 1120м;

диаметром 63мм – 850м.

Общая протяженность сетей водопроводов - вводов для подключения потребителей – 5600м, диаметр труб 32мм.

Максимальный расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые

нужды составляет – 42,6м3/ч; 325,0м3/сут; 21,8 л/с.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10л/с.

Расчетная пропускная способность водопроводной сети – 42,6м3/ч.

Проектируемая водопроводная сеть д. Пестенькино и д. Рамежки –кольцевая, запроектирована из полиэтиленовых труб. На ней расположены водопроводные колодцы диаметром 2000мм, 1500мм и 1000мм для размещения отключающей арматуры и установки пожарных гидрантов, «мокрые» колодцы диаметром  1000мм для опорожнения сети, водоразборные колонки, устанавливаемые в  колодцах 1000мм, в количестве:

- водопроводных колодцев – 142шт., из них в том числе:

- для установки водоразборных колонок Ø1000мм – 11шт.,

- «мокрых колодцев» Ø1000мм - 10шт.

Количество пожарных гидрантов – 13шт.

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве;

Качество воды всех водоисточников отвечает требованиям СанПиН 21.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

Предусматривается установка водоразборных колонок.

- предварительный выбор трасс, очередности строительства;

Согласно заданию на проектирование проектом предусмотрено поэтапное строительство и ввод в эксплуатацию водопроводной сети в д.Пестенькино и д. Рамежки:

первым этапом предусмотрено строительство водозаборных сооружений: насосной станции №1 в наземном павильоне, насосной станции №2 в подземной камере и водонапорной башни, закольцовка проектируемых водозаборных сооружений с существующей водозаборной скважиной, а также строительство водопроводной сети по улицам Центральная (вдоль всей улицы) и кольцевой петли по улице Ольховая;

вторым этапом предусмотрено строительство водопроводной сети по улицам Молодежная, Трудовая, Новая, Полевая, Муромская.

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов.

Общая стоимость строительства по состоянию на 3кв.2012г. составляет 31933,62тыс.руб., в том числе на первый этап строительства – 22242,85тыс.руб., на второй этап – 9690,77 тыс.руб.

Раздел "Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения"

- оценку воздействия предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод;

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть д. Пестенькино и д. Рамежки Муромского района Владимирской обл. не сопровождается вредными выбросами.

Источники шума при работе оборудования насосных станций отсутствуют.

Проектируемая водопроводная сеть и насосные станции первого подъема не окажут вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

Возможно негативное воздействие на окружающую среду при проведении строительных работ с использованием строительной техники (см. п.2), которое будет носить кратковременный характер и не окажет существенного влияния на окружающую среду.

При эксплуатации водопроводной сети и насосных станций вода на хозяйственно-бытовые и производственные нужды не используется, производственные стоки не образуются.

Эксплуатация водопроводной сети и водозаборных артезианских скважин, а также их строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.  Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства отсутствуют.

По окончании бурения и обсадки скважин производится опытная откачка воды. Воду при откачке необходимо отводить на рельеф на расстояние не менее 100м от скважин. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

- оценку воздействия на окружающую среду мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Системы водоподготовки отсутствуют.

«Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения»

- оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения, выполненную в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости по видам капитального строительства и видам работ;

Стоимость проектно-сметных работ водоснабжения д.Пестенькино в базисных ценах на 01.01.2000г. составляет 4671,02 тыс.руб.

- оценку капитальных вложений, выполненную в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам.

Стоимость проектно-сметных работ водоснабжения д.Пестенькино в текущих ценах по состоянию на 3кв.2012г. составляет 31933,62тыс.руб.

# РАЗДЕЛ 9 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Перспективная схема водоотведения муниципального образования Ковардицкое сельское поселение разработана с учетом требований Водного кодекса РФ, положений СНиП 2.04.02-84* «Водоотведение. Наружные сети и сооружения».

Раздел 9.1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»

- структура сбора и очистки сточных вод поселения

- анализ действующих систем и схем водоотведения поселения (общесплавная, раздельная, полураздельная системы, хозяйственно-бытовая, дождевое, производственное водоотведение, дренажный сток) с указанием зон распространения

Централизованная хозяйственно-бытовая система канализации имеется только в пос.Зименки. Сельское население остальных населенных пунктов пользуется надворными уборными и водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

- анализ эксплуатационных зон действия предприятий водоотведения и очистки сточных вод

Обслуживание централизованной системы канализации в пос.Зименки производит МУП «Ока».

- анализ организационно-функциональной структуры предприятий, в том числе анализ совмещения эксплуатационных зон и административного управления предприятием, формирование функций рабочего и инженерного персонала, организация общих территориальных функций (например, организация аварийно-диспетчерской службы, плановой службы, производственно-технического отдела)

Муниципальное унитарное предприятие «Ока» создано в результате реорганизации муниципального унитарного предприятия округа Муром «Водопровод и канализация» в форме выделения на основании постановления Главы округа Муром от 28.05.2009г. №211 и является правопреемником его прав и обязанностей в соответствии с разделительным балансом.

МУП «Ока» имеет грамотных и квалифицированных специалистов.

- анализ зон действия локальных, ведомственных, производственных канализационных очистных сооружений

Очистные сооружения биологической очистки (ОСБО) п.Зименки расположены в северо-западной части Муромского района южнее п.Зименки за чертой населенного пункта. По ОСБО поступают сточные воды от хозяйственно-бытовых нужд предприятий, населения и сторонних водопользователей п.Зименки, а также сточные воды, вывозимые из выгребов с.Булатниково, д.Савково, с.Панфилово, с.Молотицы.

- анализ территорий поселения, неохваченных системой централизованного водоотведения.

Система централизованной канализации населенных пунктов практически не развита. Централизованная система канализации имеется только в пос. Зименки. На расчетный срок централизованные системы канализации, предусматривающие прием и очистку бытовых стоков от жилой застройки намечаются в крупных перспективных сельских населенных пунктах.

- канализационные очистные сооружения и прямые выпуски

- краткая историческая справка об очистных сооружениях системы водоотведения (срок ввода в эксплуатацию, технологии очистки, проектные зоны обслуживания и режимы работы, проведенные реконструкции и т.д.)

Очистные сооружения биологической очистки (ОСБО) п.Зименки введены в эксплуатацию в 1982г. согласно проекта №1110/3, разработанного проектной организацией «Гипросельхозпром» в 1973г. Проектная производительность очистных сооружений – 255,5м3/год, 700м3/сут, 39,17м3/час. В 1991г. Нижегородским предприятием «Инфакт» были проведены пуско-наладочные работы.

Сточные воды от жилой застройки отводятся по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения полной биологической очистки.

На очистные сооружения биологической очистки пос.Зименки поступают хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и других потребителей в объеме 65,6 тыс.куб.м в год.

Схемы канализации решаются в увязке с существующими сетями и сооружениями. Сточные воды проходят очистку на очистных сооружениях  в зависимости от количества и их состава.

На территории Муромской газокомпрессорной станции около села Панфилово расположены очистные сооружения, работающие в режиме биологической очистки, где осуществляется очистка сточных вод промышленной площадки газокомпрессорной станции и поселка в объеме 8 тыс.куб.метров в год. После очистки сточные воды сбрасываются на рельеф местности.

- описание способов утилизации очищенных стоков, водоемов-приемников;

Выпуск очищенных сточных вод производится в овраги, ручьи, ближайшие бассейны рек (р.Унурка , р.Илевна).

- описание сооружений основной технологической схемы очистки, их основные параметры, эффективность работы (от главной насосной станции до выпуска);

Очистка сточных вод производится на очистных сооружениях биологической очистки в два этапа по следующей технологической схеме:

- механическая очистка (приемная камера с решеткой ручной очистки, иловые карты);

- биологическая очистка (аэратенки, вторичные отстойники).

Очистные сооружения включают в себя:

- канализационная насосная станция, куда поступают стоки по самотечному коллектору из п.Зименки;

- приемная камера песколовка, куда поступают сточные воды из КНС по напорному коллектору. В приемной камере – песколовке происходит смешивание стоков.  В песколовке происходит задерживание частиц минерального происхождения.

- компактные установки КУ-200 (3шт.) сточные воды из песколовки по лоткам поступают в компактные установки КУ-200 (3 шт), в состав каждой входят: аэратенк (аэрационная зона), вторичный отстойник (отстойная зона), аэратный стабилизатор с пневматической системой аэрации сточной воды.

- сведения о применяемых технологиях обеззараживания очищенных стоков;

После аэратенка смесь активного ила и очищенной сточной воды поступает во вторичные отстойники (отстойную зону), где завершается цикл биологической очистки и происходит отделение очищенной воды от активного ила. Избыточный ил отбирается и эрлифтами отводится на иловые карты. Дезинфекция сточных вод осуществляется с помощью ультрафиолетовых ламп.

- обеспеченность внешними ресурсами (электроснабжение, теплоснабжение и т.д.), способы учета ресурсов;

Очистные сооружения в полном объеме обеспечиваются необходимыми внешними ресурсами.

- износ основного оборудования;

Износ оборудования и канализационных сетей  составляет 80-90%.

- проектную, приведенную производительность очистных сооружений, в том числе с учетом ожидаемого изменения нормативной базы по сбросам сточных вод, состояния водоема-приемника;

Производительность очистных сооружений – 255,5м3/год, 700м3/сут, 39,17м3/час.

- способы учета сточных вод на всех стадиях от приема в сеть водоотведения до выпуска

Контроль качества сточных вод осуществляется МУП «Ока» согласно графика, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

- схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков;

Сброс сточных вод производится в ближайшие бассейны рек (р.Унурка, р.Илевна).

- характеристику территории поселения, канализуемой на каждые очистные сооружения и прямые выпуски (тип территорий, количество населения, объекты промышленности, основные крупные абоненты);

Очистные сооружения расположены в пос.Зименки. Численность населения – 914человек. На территории поселка расположены склад ГСМ, предприятие по переработке древесины, механические мастерские, животноводческая ферма ГУП ПЗ «Зименки», предприятие по переработке молока, коммунально-складские территории.

- анализ возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки;

Возможности замещения зоны водоотведения нет.

- прочие данные, характеризующие надежность и эффективность очистных сооружений системы водоотведения.

Работа системы канализации не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Техническое обслуживание сводится к периодическому осмотру и контролю режимов работы оборудования и по необходимости наладке средств управления в процессе эксплуатации.

Сети систем водоотведения и сооружения на них

- сводные данные о параметрах сетей водоотведения, включая годы строительства, материал трубопроводов, тип прокладки, краткую характеристику грунтов;

Протяженность сетей канализации п.Зименки– 6305м. Год ввода в эксплуатацию – 1981.

Протяженность сетей канализации с.Панфилово – 800м. введены в эксплуатацию в 1977г.

Протяженность сетей канализации с.Булатниково – 1520м. Год ввода в эксплуатацию – 1981.

Протяженность сетей канализации д.Савково – 450м. Год ввода в эксплуатацию – 1988.

Материал трубопроводов – сталь, чугун. Диаметр сетей Ду 300мм, 200мм, 150мм.

Безопасность и надежность систем водоотведения поселения

На балансе МУП Ока находятся 9,075км сетей канализации. Износ сетей - 90%.

За время эксплуатации сетей канализации устранено засоров:

Таблица73

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность, м | Год ввода | Устранение засоров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 мес. 2009г. | 2010г. | 2011г. | 9 мес. 2012г. |
| 1 | Панфилово | 800 | 1977 | 3 | 10 | 13 | 12 |
| 2 | Зименки | 6305 | 1981 | 4 | 11 | 15 | 9 |
| 3 | Савково | 450 | 1988 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Булатниково | 1520 | 1983 | 1 | 1 | 8 | 2 |

Воздействие на окружающую среду:

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Таблица74

Проектные параметры очистки очистных сооружений п.Зименки

| Наименование показателей | Ед.изм | Параметры очистки |  | Эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До очистки | После очистки |  |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 200,0-360,0 | До 15,0 | 95-92,5% |
| БПК | мг/дм3 | До 180 | До 15,0 | 93,8-90,6% |

Количество сточных вод, сбрасываемых в водный объект р.Унурка, представлено в таблице 75.

Таблица 75

Количество сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Объем сточных вод, тыс.м3/год |  | т/год (в пределах нормативов ПДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Данные 2010г. | Данные 2011г. |  |
| 1 | Выпуск: р.Унурка | 73,048 | 63,70 | 64,32 |

- результат анализа сбросов в водную среду неочищенных сточных вод через прямые выпуски, узлы аварийного перелива;

Таблица 76

Сведения по составу сточных вод

(Данные формы ПОД-13 за 2011г.)

| Загрязняющие вещества | Масса сброшенных веществ, т |  | т/год (в пределах нормативов ПДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Данные 2010г. | Данные 2011г. |  |  |
| Взвешенные вещества | 1,033 | 1,285 | 0,631 |  |
| Сухой остаток | 27,145 | 25,131 | 27,86 |  |
| Железо | 0,00021 | 0,000348 | 0,006 |  |
| Аммоний-ион | 0,039 | 2,21 |  | 0,032 |
| Нитраты | 0,00053 | 0,00173 |  | 0,621 |
| Нитриты | 10,445 | 0 |  | 0,005 |
| Сульфаты | 3,033 | 3,487 |  | 2,585 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,0682 | 0,119 |  | 0,013 |
| Хлориды | 3,061 | 3,401 |  | 0,005 |
| Нефтепродукты | 0 | 0 |  | 0 |
| А-СПАВ | 10,785 | 0 |  | 0,005 |
| Н-СПАВ | 0 | 0 |  | 0 |
| БПКп | 0,679 | 1,165 |  | 0,1935 |

- анализ шумовых воздействий действующих элементов системы водоотведения и очистки сточных вод, расположенных на границах селитебных зон

Шумовых воздействий нет либо они незначительны. Анализа не требуется.

- анализ воздействия на окружающую среду полигонов и хранилищ (отвалов) по складированию осадков сточных вод;

Полигонов по складированию осадков сточных вод на территории муниципального образования Ковардицкое сельское поселение не имеется.

- анализ воздействия на окружающую среду продуктов сгорания при утилизации осадков сточных вод

Ввиду сравнительно малого количества осадков сточных вод на территории муниципального образования, утилизация осадков сточных вод путем сгорания не производится.

Существующие технические и технологические проблемы в системах водоотведения и очистки сточных вод поселения

- анализ существующих проблем организации водоотведения и очистки сточных вод (перечень проблем и предложения по их устранению);

- большой процент износа;

- агрессивная среда;

- разрушение колодцев;

- недостаточное количество откачивающей и прочей спецтехники.

- существующие проблемы развития систем водоотведения и очистки сточных вод

- отсутствие финансовых средств;

- удаленность населенных пунктов друг от друга;

- нерентабельность канализационных систем в малых населенных пунктах.

9.2 «Перспективные расчетные расходы сточных вод»:

- сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в систему водоотведения хозяйственно-бытовых, производственных и дождевых сточных вод (годовое, среднесуточное)

Таблица 77

Сводная система водоотведения по муниципальному образованию

Ковардицкое сельское поселение

| наименование | Водоотведение м3/сут |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Настоящее время |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
|  | всего | бытовые | всего | бытовые | всего | бытовые |
| Сельская местность | 676,59 | 676,59 | 1084,5 | 1084,5 | 1320,38 | 1320,38 |
| Всего по сельскому поселению | 676,59 | 676,59 | 1084,5 | 1084,5 | 1320,38 | 1320,38 |

- структуру водоотведения, которая определяется по отчетам организаций водоотведения с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению. Анализ структуры водоотведения допускается выполнять с разбивкой на следующие структурные группы: жилищные объекты; нежилые объекты; дождевые воды;

Таблица  78

Сведения о поступлении в систему водоотведения сточных вод

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее поступление сточных вод, всего | Тыс.м3/сут | 0,677 | 1,32 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовые | -//- | 0,677 | 1,32 |
|  | Производственные | -//- | - | - |
| 2 | Производительность очистных сооружений | -//- | 0,7 | 1,5 |
| 3 | Протяженность сетей канализации | км | 8,625 | 30,0 |

9.3 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов систем водоотведения»

- сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

На период до 2015г. планируется провести реконструкцию очистных сооружений пос.Зименки, что позволит избежать попадания стоков и загрязнения р.Илевны.

Планируется строительство очистных сооружений с.Булатниково в 2014-2015г.г. В настоящее время из-за невозможности откачки сточных вод ввиду большого поступления стоков и из-за отсутствия спецтехники, стоки попадают в овраг и далее в р.Илевна, что создает опасную экологическую ситуацию.  В связи с газификацией села объем водоотведения за 2011г. составил 16344,5м3/год, 45 м3/сут. поэтому планируется строительство очистных сооружений в с.Булатниково производительностью 80м3/сут.

Реконструкция сетей канализации с.Панфилово вызвана необходимостью увеличения объема отстойников. Объем сточных вод за 2011г. составил 3500м3/год, 9,6м3/сут. В настоящее время объем отстойников составляет 15м3. Требуется приобретение спецтехники для откачки и транспортировки стоков.

Предполагается реконструкция сетей канализации д.Савково, вызванная необходимостью увеличения объема отстойников. В настоящее время объем двух отстойников составляет 60 м3. За 2011год водоотведение составило 20361м3/год, 28,4 м3/сут.

- строительство централизованной системы водоотведения на территориях, где она отсутствует;

Централизованные системы канализации, предусматривающие прием и очистку бытовых стоков от жилой застройки намечаются в крупных сельских населенных пунктах.

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации объектов.

Ориентировочный объем инвестиций  на реконструкцию очистных сооружений пос.Зименки 2014-2015г.г. составляет 1800 тыс.руб.

Стоимость строительства очистных сооружений с.Булатниково (2014-2015г.г.) – 20 000 тыс.руб. Стоимость проектно-сметных работ на строительство очистных сооружений с.Булатниково производительностью 80м3/сут составит на 2013г. 500тыс.руб.

Стоимость работ по реконструкции сетей канализации с.Панфилово  - 2500тыс.руб.

Стоимость работ по реконструкции сетей канализации д.Савково – 5 000 тыс.руб.

# РАЗДЕЛ 10 ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Перспективные территориальные схемы (системы) обращения с отходами муниципального образования Ковардицкое сельское поселение рекомендуется разрабатывать с учетом требований СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

10.1 Расчет перспективных количеств образующихся отходов

При разработке генеральной схемы очистки территории Муромского района от отходов производства и потребления расчет образования расходов производился исходя из нормы образования отходов – 1,62м3/год на 1 жителя. В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма отходов на одного жителя принята равной 300кг в год с учетом общественных зданий.

При норме накопления равной 1,2 м3/чел в год (2008г.) получаем расчетное количество ТБО. При плотности отходов равной 0,22 т/м3, расчетным путем получаем следующие данные.

Таблица 79

Образование ТБО по муниципальному образованию Ковардицкое сельское поселение

|  | Численность постоянного населения, человек | Объем образования ТБО в 2008 году, м3 | Объем образования ТБО в 2008 году, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Ковардицкое сельское поселение | 9 574 | 11 489 | 2 528 |

При теоретической норме накопления 1,5 м3/чел в год, плотности ТБО и КГО равной 0,2 т/м3, а также с учетом того, что ТБО и КГО с организаций района составляет примерно 30 % от величины отходов от жилищного сектор, получаем следующие данные.

Теоретическое количество образования ТБО и КГО в Муромском  районе:

Таблица 80

Теоретическое количество образования отходов

| Источник образования отходов | Образование отходов, м3 | Образование отходов, тн |
| --- | --- | --- |
| Население | 24 555 | 4 911 |
| КГО | 4 911 | 982 |
| ТБО и КГО от организаций | 7 367 | 1 473 |
| ТБО от учреждений образования, здравоохранения и культуры | 532 | 106 |
| ИТОГО | 37 365 | 7 472 |

При учете роста населения Муромского района на 0,03 % ежегодно, получаем следующие расчетные данные по увеличению норм накопления ТБО. Так, на 2008г. норма накопления составляла 1,5м3/чел., по состоянию на 2013г. она составляет 1,62м3/чел., в перспективе на 2015г. – 1,66м3/чел., до 2020г увеличится до 1,79м3/чел.

- расчет систем сбора и транспортировка отходов

Исполнителями работ по утилизации и переработке отходов на территории муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района являются подрядные организации (юридические лица и индивидуальные предприниматели), за которыми закреплены земельные участки для выполнения данного вида деятельности в соответствии с установленным действующим законодательством требованиями.

Привлекаемая для сбора и вывоза отходов техника: КамАЗ - самосвал 55111, погрузчик ПФ-18.

В населенных пунктах пос.Зименки (12 многоквартирных домов) и с.Панфилово (6 многоквартирных домов) сбор и вывоз отходов осуществляется транспортом РЭУ (районный эксплуатационный участок)-11 (о. Муром) и ООО Управляющая компания «Теплосервис».

Среднее плечо транспортировки отходов для муниципального образования Ковардицкое сельское поселение - 25-30 км.

ТБО размещаются на муромской городской свалке.

- распределение образующихся отходов по действующим и проектируемым предприятиям по утилизации и переработке отходов

Утилизация ТБО осуществляется на специально отведенных участках или специальных сооружениях. На санкционированные объекты размещения отходов (санкционированные свалки) принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений,  предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор, а также неопасные промышленные отходы, класс которых устанавливается экспериментальным путем. При проектировании жилых зданий, предприятий, зданий, сооружений, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, необходимо предусматривать места (площадки) сбора отходов в соответствии с установленными правилами, нормативами и требованиями в области обращения с отходами.

Твердые бытовые отходы и (или) отходы производства, которые не подлежат утилизации и (или) переработке на территории муниципального образования, должны быть утилизированы за его пределами. Организации, занимающиеся утилизацией отходов, должны находить иные возможности утилизации данных отходов за пределами муниципального образования.

Прием жидких отходов на полигоны твердых бытовых отходов и санкционированные свалки не допускается.

- распределение образующихся отходов по действующим и проектируемым полигонам;

В соответствии с техническим заданием на разработку генеральной схемы очистки территории Владимирской области от отходов производства и потребления, Муромский район относится к 4-ой группе муниципальных образований по размещению ТБО. Вывоз твердых бытовых отходов данной группы запланирован на  Меленковский полигон. Временные хранилища ТБО отсутствуют. На сегодняшний момент на территории муниципального образования Ковардицкое сельское поселение отсутствуют санкционированные места захоронения отходов. Отходы, собираемые с территории поселения, вывозятся для захоронения на Муромскую городскую свалку. Все имеющиеся стихийные свалки подлежат обязательной ликвидации.

- закрепление площадок под полигоны и предприятия

Полигонов на территории МО Ковардицкое поселение в настоящее время нет.

10.2 Перспективные территориальные схемы (системы) обращения с отходами поселений рекомендуется выполнять комплексно, с увязкой между собой различных этапов обращения с отходами: сбора, сортировки, транспорта, переработки, утилизации, захоронения.

- анализ существующего положения территориальных схем обращения с отходами

Поскольку на территории муниципального образования Ковардицкое сельское поселение отсутствуют специализированные организации, осуществляющие сбор и вывоз отходов, эта проблема решается путем непосредственного осуществления администрацией муниципального образования функции по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов от жилого сектора населенных пунктов. Администрация муниципального образования Ковардицкое сельское поселение заключает договора с частными предпринимателями и организациями, которые осуществляют периодический вывоз твердых бытовых отходов от жилищного фонда путем непосредственного объезда улиц населенных пунктов и сбора мусора непосредственно от домовладений.

Юридические лица, независимо от формы собственности и индивидуальные предприниматели, при осуществлении деятельности которых образуются отходы, подлежащие утилизации и переработке, организуют их утилизацию и переработку собственными силами или заключают договоры с организациями, осуществляющими деятельность в области утилизации и переработки отходов.

Размещение отходов производства и потребления оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Негативное воздействие на окружающую среду компенсируется соответствующей платой, внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду (размещение отходов) осуществляется собственником отходов в соответствии с действующим законодательством.

Утилизация ТБО осуществляется на специально отведенных участках или специальных сооружениях. Перевозка отходов на полигоны, свалки твердых бытовых отходов осуществляется только специально предназначенным для этого транспортом по графику, согласованному с заинтересованными организациями независимо от степени заполнения контейнеров, а при необходимости – вне графика по заявке собственника отходов.

Сбор платежей за вывоз ТБО с населения производится частными предпринимателями и организациями, осуществляющими вывоз ТБО. Финансирование работ по сбору и вывозу ТБО (несанкционированные свалки) осуществляется из средств бюджета поселения, обслуживанию полигона - из средств бюджета района.

К работе по содержанию свалок в удовлетворительном состоянии (валковка и уплотнение отходов) привлекается транспорт сельскохозяйственных организаций и частных предпринимателей на договорной основе. В населенных пунктах Зименки (12 многоквартирных домов) и Панфилово (6 многоквартирных домов) сбор и вывоз отходов осуществляется транспортом РЭУ (районный эксплуатационный участок)-11 (о. Муром). В Муромском районе нет организаций и предприятий, в т.ч. частных предпринимателей, имеющих лицензии на право осуществления деятельности в сфере обращения с отходами.

Ежегодно проводятся работы по ликвидации стихийных свалок в населенных пунктах и на территории поселений силами администраций сельских поселений с привлечением техники промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- перспективные количества образующихся отходов;

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» норма отходов на одного жителя принята равной 300кг в год с учетом общественных зданий.

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов удельное годовое накопление на одного жителя населенных мест (норма накопления) имеет тенденцию к постоянному росту, что объясняется повышением уровня благоустройства жилищного фонда и ростом упаковочных материалов в ТБО.

При учете роста населения Муромского района на 0,03 % ежегодно, получаем следующие расчетные данные по увеличению норм накопления ТБО.

Таблица 81

Увеличение норм накопления Муромского района

| год | население, чел | норма накопления, м3/чел |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 16 370 | 1,50 |
| 2009 | 16 419 | 1,52 |
| 2010 | 16 468 | 1,55 |
| 2011 | 16 518 | 1,57 |
| 2012 | 16 567 | 1,59 |
| 2013 | 16 617 | 1,62 |
| 2014 | 16 667 | 1,64 |
| 2015 | 16 717 | 1,66 |
| 2016 | 16 767 | 1,69 |
| 2017 | 16 817 | 1,72 |
| 2018 | 16 868 | 1,74 |
| 2019 | 16 918 | 1,77 |
| 2020 | 16 969 | 1,79 |
| 2021 | 17 020 | 1,82 |
| 2022 | 17 071 | 1,85 |
| 2023 | 17 122 | 1,88 |
| 2024 | 17 174 | 1,90 |
| 2025 | 17 225 | 1,93 |
| 2026 | 17 277 | 1,96 |
| 2027 | 17 329 | 1,99 |
| 2028 | 17 381 | 2,02 |

- технико-экономические показатели территориальных схем обращения с отходами.

Анализ данных по современному состоянию системы санитарной очистки муниципального образования Ковардицкое сельское поселение выявил следующие текущие проблемы:

1.  Отсутствует предприятие, имеющее разрешительную документацию для осуществления деятельности в области обращения отходов ТБО.

2. Отсутствует материально-техническая база для  планового сбора, транспортировки и захоронения отходов.

3. Отсутствует система сортировки и/или перегрузки ТБО.

4. Не организован вывоз твердых бытовых отходов из частного сектора, садовых участков, что приводит к появлению и росту несанкционированных свалок.

10.3 "Перспективные количества образующихся отходов"

- сведения о количествах образующихся ТБО, в том числе: отходы городского населения; отходы сельского населения; отходы сезонного населения;

Поскольку на территории района отсутствуют организации жилищно-коммунальной сферы, осуществляющие сбор и вывоз отходов от жилого сектора. Норма образования и тариф на вывоз бытовых отходов на территории Муромского района не утверждались. При подготовке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещения для Борисоглебского сельского поселения, на балансе которого находится 3 санкционированные свалки бытовых отходов, норматив накопления ТБО был принят на основании данных «Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления», Москва, 1999 г. Норма накопления ТБО по благоустроенным жилым домам при отборе пищевых продуктов составляет 180 - 200 кг/год (0,9 - 1,0 м3/год) на 1 человека. Поскольку в сельских населенных пунктах распространено ведение личного подсобного хозяйства, принята норма накопления ТБО равная 180 кг/год (0,9 м3/год).

На территории поселения выявлено 7 крупных несанкционированных свалок.

Таблица 82

Несанкционированные свалки Муромского района Ковардицкого сельского поселения

|  | Принадлежность свалки | Площадь, га | расстояние | расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Колос» | 0,1 | до окраины д.Пестенькино-0,5 км до р.Илевна - 0,3 км до а/д Муром-Владимир - 2 км | На землях СПК «Колос» |
| 2 | СПК «Стригинский» | 0,2 | до д.Макаровка - 0,5 км до а/д Муром-Меленки - 0,1 км | Н землях СПК «Стригинский» |
| 3 | ЗАО ПЗ «Нива» | 0,5 | до с.Ковардицы - 0,6 км | На землях ЗАО ПЗ «Нива» |
| 4 | СПК «Объединение» | 0,1 | до д.Савково -2,5 км до а/д Муром-Савково (слева) -3 км | На землях СПК «Объединение» |
| 5 | СПК «Булатниково» | 0,05 | до с.Булатниково - 2 км до оврага - 1 км до а/д Муром-Владимир - 1,5 км | На землях СПК «Булатниково» |
| 6 | СПК «Панфиловский» | 0,05 | до с.Панфилово - 1,5 км до оврага - 1 км до а/д Муром-Панфилово - 1 км | На землях СПК «Панфиловский» |
| 7 | ТОО «Хром» | 0,1 | До д.Иваньково - 0,5 км | стихийная |

10.4  "Предложения по строительству и расширению (рекультивации) системы обращения с отходами"

- сведения об объектах систем обращения с отходами, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективного увеличения объемов образующихся отходов;

Разработкой Генеральной схемы очистки территории Муромского района предлагается:

- Количество контейнеров для сбора ТБО и бункеров для сбора КГО должно соответствовать расчетам Генеральной схемы.

- Необходимо приобретение одной установки для дезинфекции контейнеров и бункеров.

- Количество специальных автомобилей для сбора ТБО (в том числе бункеровозов) должно соответствовать расчетам Генеральной схемы.

- Все организации инфраструктуры района независимо от формы собственности обязаны заключить договора со специализированными организациями на сбор и вывоз ТБО и КГО.

- С целью оптимизации транспортных расходов специализированного предприятия необходимо строительство станции перегрузки ТБО (и строительстве на базе станции перегрузки сортировочной станции) для последующей транспортировки ТБО до Меленковского полигона с целью захоронения.

- После пуска в эксплуатацию Меленковского полигона, действующую свалку необходимо ликвидировать (рекультивировать).

- Для утилизации биологических и медицинских отходов необходимо строительство станции по уничтожению (сжиганию) данного вида отходов или организации системы сбора данного вида отходов специализированными организациями.

- В соответствии с методикой расчета тарифа на сбор и вывоз ТБО, необходимо увеличение данного тарифа до нормы, указанной в Генеральной схеме очистки территории Муромского района.

В перспективе развития Муромского района планируется ввод в эксплуатацию станции перегрузки ТБО с элементами сортировки ТБО в соответствии с техническим заданием Департамента ЖКХ Администрации Владимирской области. При изменении схемы потока ТБО на Меленковский полигон ТБО, через станцию перегрузки (в последствии станцию сортировки), действующие свалки Муромского района должны быть рекультивированы.

Вариант второй: Развитие системы обращения с ТБО Муромского района без ввода в эксплуатацию станции по перегрузке ТБО.

Альтернативой строительства станции перегрузки является следующее развитие системы обращения с ТБО Муромского района:

МУП РЭУ Муромского района продолжает осуществление деятельности по сбору, транспортировке и захоронению ТБО на территории муниципального образования. Для осуществления данного вида деятельности необходимо получение соответствующих разрешительных документов

Свалки Муромского района требуют проведения мероприятий по преобразованию свалок в полигон ТБО, включающих в себя строительство всех необходимых природоохранных сооружений. Данные мероприятия потребуют разработки проектной документации и подготовки разрешительных документов. Разработка и подготовка документов, а также строительство полигона потребует значительных временных и финансовых затрат.

- технико-экономические показатели головного объекта.

Планируется организация полигона бытовых отходов в районе п.Зименки-с.Булатниково площадью 3 га. В настоящее время оформлен акт выбора земельного участка для полигона, получено положительное заключение отдела Роспотребнадзора в о.Муром и Муромском районе о соответствии выбранного участка санитарным нормам и правилам, подготовлено землеустроительное дело по изготовлению проекта границ земельного участка.

Основная технология полигонирования: отходы на свалках размещаются насыпью, периодически валкуются и уплотняются с использованием бульдозеров.

Таблица 83

Характеристики проектируемого полигона ТБО

| Планируемый год ввода в эксплуатацию | 2020 год |
| --- | --- |
| Площадь проектируемого полигона, га | 3 |
| Проектная мощность, куб. м | около 2,5 тыс. м3/год |
| Срок эксплуатации проектируемого полигона, лет | 25 лет |

10.5  "Предложения по созданию и модернизации систем сбора, транспортировки и сортировки отходов"

- сведения о предлагаемых к созданию системах сбора, сортировки и транспортировки отходов, обеспечивающих совершенствование систем обращения с отходами

При модернизации системы обращения с отходами Муромского района необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Закупка 8 бункеров для сбора КГО.

- Закупка для 1 станции мойки контейнеров и бункеров.

- Закупка 1 бункеровоза для перевозки КГО.

- Закупка 136 контейнеров типа «Евроконтейнер» ёмкость 1,1 м3 с целью модернизации контейнерного парка.

- Закупка 3-х среднетоннажных мусоровозов для перевозки ТБО.

- Ввод в эксплуатацию станции по перегрузке (с элементами сортировки ТБО).

10.6  "Оценка капитальных вложений в создание и модернизацию системы обращения с отходами поселения"

- оценку капитальных вложений в создание и модернизацию системы обращения с отходами поселения рекомендуется выполнять в соответствии с территориальными справочниками на укрупненные приведенные базисные стоимости по видам капитального строительства и видам работ;

При модернизации системы обращения с отходами Муромского района необходимо выполнение следующих мероприятий (в ценах 2008г.):

- - Закупка 4 бункеров для сбора КГО. Общая стоимость закупки равно 
104 520 рублей.

- - Закупка 68 контейнеров типа «Евроконтейнер» ёмкость 1,1 м3 с целью модернизации контейнерного парка. Стоимость закупки равна 1040400 рублей.

Итого размер инвестиций равняется 1144920 рублей при модернизации контейнерного парка. К данной сумме прибавятся затраты на ввод в эксплуатацию станции по перегрузке (с элементами сортировки ТБО).

# 11 ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению приведена ниже.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях;

- полностью обеспечить услугами развивающиеся и застраиваемые
территории муниципального образования;

- снизить затраты на ремонты.

Таблица № 84

Программа инвестиционных мероприятий на 2013 – 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  | Расчетный срок до 2020г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водопроводных сетей д.Пестенькино |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | 31933,62 |  |
| 2 | Реконструкция существующих водопроводных сетей, имеющих полный физический износ, а также замена материала труб на полиэтилен и диаметра труб с целью увеличения пропускной способности трубопроводов, уменьшения аварийных ситуаций, снижения потерь воды, повышения надежности водоснабжения, 15,518км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | 6983,1 |  |
| 3 | Замена глубинных насосов на артскважинах в : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Панфилово, д.Мишино, д.Кривицы, д.Мордвиново, д.Федорково, с.Булатниково №1, №2, д.Пестенькино |  |  | 1-2квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433 |  |
|  | д.Зарослово, д.Иваньково, ст.Безлесная, с.Булатниково№3, д.Ст.Котлицы, д.Межищи №1, д.Михайлово |  |  |  |  | 1-4квартал |  |  |  |  |  |  |  | 257 |  |
|  | д.Межищи №2, д.Савково |  |  |  |  |  |  | 1-4квартал |  |  |  |  |  | 80 |  |
| 4 | Установка частотных преобразователей на артскважинах в населенных пунктах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Булатниково №1,№2, с.Лазарево, д.Межищи№1,№2 |  |  |  |  | 2-3квартал |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |
|  | с.Панфилово (ферма) |  |  |  |  |  |  | 2-3квартал |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 5 | Установка автоматики на артскважинах в : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Мордвиново, д.Зарослово, д.Михайлово,д.Кривицы |  |  |  |  | 2-3квартал |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| 6 | Установка приборов учета воды на артскважинах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Булатниково (№1,№2,№3), с.Лазарево, д.Пестенькино, с.Панфилово (№1,№2), д.Межищи (№1,№2), п.Зименки, д.Савково |  |  |  |  | 2-3квартал |  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |
| 7 | Экспертиза ПСД «Строительство станции обезжелезивания» с.Панфилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | 46,5 |  |
| 10 | Установка водоизмерительных приборов на артскважинах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |
| 11 | Устройство ограждений зон санитарной охраны 1 пояса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2240 |  |
| 12 | Строительство станции обезжелезивания с.Панфилово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2885 |  |
| 15 | Замена глубинных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1540 |  |
| 16 | Установка частотных преобразователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД на реконструкцию очистных сооружений пос.Зименки |  | 3-4квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 2 | Строительство и реконструкция очистных сооружений пос.Зименки |  |  |  |  | Начало -1квартал |  | Ввод – 3 квартал |  |  |  |  |  | 18 000 |  |
| 3 | Разработка ПСД на строительство очистных сооружений производительностью 80м3/сут. с.Булатниково |  | 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 4 | строительство очистных сооружений производительностью 80м3/сут. с.Булатниково |  |  |  |  | Начало -1квартал |  | Ввод – 3 квартал |  |  |  |  |  | 18 000 |  |
| 5 | Реконструкция сетей канализации с увеличением объема отстойников |  | 3-4квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |
| 6 | Реконструкция сетей канализации с увеличением объема отстойников |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 |  |
| 7 | Приобретение спецтехники для транспортировки стоков с.Панфилово и д.Савково |  | 3квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ед. 2000 |  |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство КТП от ПС «Кривицы» 35/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование населенного пункта | Потребляемая мощность на 2012г |  |  |  |  |  |  | 1 очередь |  |  |  |  | Расчетный срок |  |
|  |  | Установл мощность |  |  | Существующие КТП |  | кВт |  | кВт |  |  | Дополнительные КТП х кол-во, шт. |  | кВт | Дополнительные КТП х кол-во, шт. |
| 1 | Афанасово |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 4,07 |  |
| 2 | Бабурино |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 3 | Безлесная |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,37 |  |
| 4 | Бердищево |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  | 2001,48 |  |
| 5 | Березовка |  |  |  |  |  |  |  | 52,22 |  |  |  |  | 3,33 |  |
| 6 | Большое Юрьево |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  |  |  | 1,48 |  |
| 7 | Булатниково |  |  |  |  |  |  |  | 94,28 |  |  |  |  | 25,01 |  |
| 8 | Валово |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 9 | Грибково |  |  |  |  |  |  |  | 26,48+2000 |  |  |  |  | 1,11 |  |
| 10 | Дмитриевка |  |  |  |  |  |  |  | 60,37 |  |  |  |  | 0,37 |  |
| 11 | Жемчужино |  |  |  |  |  |  |  | 2,59 |  |  |  |  | 1,85 |  |
| 12 | Загряжское |  |  |  |  |  |  |  | 51,11 |  |  |  |  | 3,7 |  |
| 13 | Зарослово |  |  |  |  |  |  |  | 1,85 |  |  |  |  | 1,48 |  |
| 14 | Зименки |  |  |  |  |  |  |  | 41,82 |  |  |  |  | 37,31 |  |
| 15 | Иваньково |  |  |  |  |  |  |  | 16,48 |  |  |  |  | 2,96 |  |
| 16 | Катышево |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,37 |  |
| 17 | Климово |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  | 0,37 |  |
| 18 | Ковардицы |  |  |  |  |  |  |  | 122,18 |  |  |  |  | 50,43 |  |
| 19 | Кольдино |  |  |  |  |  |  |  | 21,48 |  |  |  |  | 2,22 |  |
| 20 | Коржавино |  |  |  |  |  |  |  | 5,55 |  |  |  |  | 4,07 |  |
| 21 | Кривицы |  |  |  |  |  |  |  | 4,81 |  |  |  |  | 29,07 |  |
| 22 | Лазарево |  |  |  |  |  |  |  | 15,172 |  |  |  |  | 63,12 |  |
| 23 | Лесниково |  |  |  |  |  |  |  | 5,18 |  |  |  |  | 2,59 |  |
| 24 | Макаровка |  |  |  |  |  |  |  | 15,54 |  |  |  |  | 67,39 |  |
| 25 | Малое Юрьево |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 26 | Межищи |  |  |  |  |  |  |  | 53,33 |  |  |  |  | 4,44 |  |
| 27 | Михайлово |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  |  |  | 1,48 |  |
| 28 | Михалево |  |  |  |  |  |  |  | 3,33 |  |  |  |  | 63,33 |  |
| 29 | Мишино |  |  |  |  |  |  |  | 1,85 |  |  |  |  | 2,96 |  |
| 30 | Мордвиново |  |  |  |  |  |  |  | 61,11 |  |  |  |  | 1,85 |  |
| 31 | Новое Ратово |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 |  |  |  |  | 19,07 |  |
| 32 | Новоселки |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 33 | Новые Котлицы |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 34 | Окулово |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 0,37 |  |
| 35 | Охеево |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  | 0,74 |  |
| 36 | Панфилово |  |  |  |  |  |  |  | 84,09 |  |  |  |  | 36,49 |  |
| 37 | Пестенькино |  |  |  |  |  |  |  | 58,6 |  |  |  |  | 64,44 |  |
| 38 | Пополутово |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  | 46,37 |  |
| 39 | Разъезд 15 км |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 40 | Рамежки |  |  |  |  |  |  |  | 2,59 |  |  |  |  | 1,85 |  |
| 41 | Савково |  |  |  |  |  |  |  | 15,91 |  |  |  |  | 21,46 |  |
| 42 | Саксино |  |  |  |  |  |  |  | 34,07 |  |  |  |  | 5,55 |  |
| 43 | Сельцо |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 44 | Соболево |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  | 1,11 |  |
| 45 | Старое Ратово |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 |  |  |  |  | 6,29 |  |
| 46 | Старые Котлицы |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  |  |  | 3,33 |  |
| 47 | Стригино |  |  |  |  |  |  |  | 42,71 |  |  |  |  | 5,74 |  |
| 48 | Федорково |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |  |  |  |  | 1,48 |  |
| 49 | Черемисино |  |  |  |  |  |  |  | 1,48 |  |  |  |  | 2,22 |  |
| Стоимость строительства и реконструкции ТП, питающих территорию муниципального образования Ковардицкое поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование строящихся и реконструируемых подстанций | Трансформаторная мощность |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость, млн.руб. в ценах 2008г. |  |  |  | Примечание |  |
|  |  | 2012 |  |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | № | 1,24 |  |  | - |  | - |  |  | 3,5 |  |  |  | Реконструкция |  |
| 2 | 19шт+7 шт | - |  |  | 5,766 |  | 1,44 |  |  | 19+7 |  |  |  | Строительство |  |

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Таблица 85

Программа газификации населенных пунктов, не вошедших в программу газификации регионов РФ по Владимирской области на 2012-2015г.г.

| Наименование объектов | Характеристика объектов | Количество домовладений | инвестирование средств |  |  |  | Ориентировочная сметная стоимость, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| Распределительные газопроводы д.Иваньково | Протяженность 5,51км, ГВД – 0,66км, ГНД- 4,15км, вводы – 0,7км | 104 | + | + |  |  | 12,7 |
| Распределительные газопроводы д.Саксино | Протяженность 4,84км, ГВД – 0,24км, ГНД- 3,664км, вводы – 1,3км | 200 |  | + | + |  | 13,55 |
| Распределительные газопроводы д.Березовка | Протяженность 1,97км, ГВД – 0,17км, ГНД- 1,8км, вводы – 0,249км | 49 |  |  | + | + | 5,1 |
| Распределительные газопроводы д.Пополутово | Протяженность 2,16км, ГВД – 0,16км, ГНД- 2,0км, вводы – 0,15км | 25 |  | + | + |  | 5,1 |
| Распределительные газопроводы д.Лесниково | Протяженность 2,7км, ГВД – 0,9км, ГНД- 1,8км, вводы – 0,354км | 59 |  |  | + |  | 5,6 |
| Распределительные газопроводы д.Ст.Котлицы | Протяженность 3,62км, ГВД – 0,22км, ГНД- 3,4км, вводы – 0,24км | 40 |  |  | + | + | 7,2 |
| Распределительные газопроводы д.Стригино | Протяженность 7,2км, ГВД – 2,7км, ГНД- 4,5км, вводы – 0,905км | 181 |  |  | + | + | 15,15 |

Ориентировочно капиталовложения на строительство газовых сетей и сооружений  определены по укрупненным показателям т.е. удельные капиталовложения на 1км межпоселкового газопровода, уличных газовых сетей и сооружений составляет 2млн.200тыс.руб., а на 1 дом с оборудованием для сельских населенных пунктов – до 100тыс.руб. в зависимости от устанавливаемого оборудования.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Таблица 86

| № п/п | Наименование населенного пункта | Вид обогрева | Котельные существующие, Гкал/час | Котельные перспективные, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Афанасово | индивидуальный | - | 2х0,5 |
| 2 | Бердищево | индивидуальный | - | 4 |
| 3 | Березовка | индивидуальный | - | 0,5 |
| 4 | Грибково | индивидуальный | - | 8 |
| 5 | Дмитриевка | индивидуальный | - | 0,2 |
| 6 | Загряжское | индивидуальный | - | 0,5 |
| 7 | Лазарево | индивидуальный | - | 1,0 |
| 8 | Межищи | Индивидуальный+котельная | 0,4 | 2,0 |
| 9 | Михайлово | индивидуальный | - | 0,7 |
| 10 | Новое Ратово | индивидуальный | - | 0,5 |
| 11 | Панфилово | Индивидуальный+котельная | 0,7 | 0,5 |
| 12 | Пополутово | индивидуальный | - | 0,5+0,5 |
| 13 | Саксино | индивидуальный | - | 0,5 |

В перспективе развития до расчетного срока будет построено 14 котельных общей мощностью 19,4 МВт. Затраты на 1 котельную мощностью 2МВт составляют 10-12млн.руб. Затраты на перспективу развития по Ковардицкому поселению составят 116,4млн. руб.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ) ТБО

Программой инвестиционного проекта по утилизации (захоронению) ТБО предусмотрены  следующие мероприятия по модернизации контейнерного парка

Программа инвестиционных мероприятий по утилизации

(захоронению) ТБО на 2014 – 2020 годы

Таблица 87

| № пп | Наименование мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 1 очередь | Расчетный срок 2016 - 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Закупка 4-х бункеров для перевозки КГО | 104520 | - | 104520 |
| 2 | Закупка 68 евроконтейнеров | 1040400 | - | 1040400 |
|  | Итого: | 1144920 |  |  |

# 12. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица 88

| Наименование мероприятий | Источник финанси-рования | Итого | Ориентировочная сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения | Бюджетные средства БС Внебюджетные средства ВС | 23088,1 | - | - | 23 088,1 |
| 2.Мероприятия в сфере водоотведения | БС ВС | 150 | - | - | 150 |
| 3. Мероприятия в сфере теплоснабжения | БС ВС | 116 400 | - | - | 116 400 |
| 4. Мероприятия в сфере электроснабжения | БС ВС | 29 500 | 3500 | 19000 | 7 000 |
| 5. Мероприятия в сфере газоснабжения | БС ВС | 23 200 | 11200 | 4700 | 7 300 |
| 6.Мероприятия в сфере захоронения (утилизации) ТБО | БС ВС | 1 144,920 | - | - | 1 144, 920 |
| ВСЕГО |  | 155 083,02 | 14700 | 23700 | 155 083,02 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Объемы финансирования Программы на 2014-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке при формировании местного бюджета на соответствующий год.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения  в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Муниципального образования Ковардицкое сельское поселение Муромского района Владимирской области на 2014-2016 годы предусматривает  повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение стоимости тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций  различных организационно-правовых форм к управлению объектами инженерной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов инженерной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижения сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих  технологий, разработку и внедрения мер по стимулированию  эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.